כללי משק החשמל (פטור מחובת רישיון לביצוע אגירה), תש"ף-2020

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרה | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | פטור מחובת רישיון אגירה | [Go](#Seif2) | 2 |

כללי משק החשמל (פטור מחובת רישיון לביצוע אגירה), תש"ף-2020[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3(ב)(1)(ב) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), רשות החשמל קובעת את הכללים האלה:

1. בכללים אלה –

הגדרה

"הספק מותקן" – ההספק המרבי שמיתקן אגירה יכול להמיר לאנרגיה חשמלית ברגע נתון.

2. אדם המבצע אגירה באמצעות מיתקן אגירה שההספק המותקן שלו אינו עולה על 16 מגה-וואט, בלא תלות בקיבולת האגירה של המיתקן, יהיה פטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(א) לחוק.

פטור מחובת רישיון אגירה

י"ג בתמוז התש"ף (5 ביולי 2020) יואב קצבוי

ממלא מקום יושב ראש רשות החשמל

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תש"ף מס' 8661](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8661.pdf) מיום 20.7.2020 עמ' 1818. [↑](#footnote-ref-1)