צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), תשמ"ז-1986

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

רשויות ומשפט מנהלי – מצרכים ושירותים – פיקוח – משאבי אנרגיה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | הסדרת השיווק | [Go](#Seif2) | 2 |
| סעיף 2א | הסכמת בודקים צו תשנ"א 1991 | [Go](#Seif5) | 2 |
| סעיף 2ב | חובה להתקין ברז צו תשנ"א 1991 | [Go](#Seif6) | 2 |
| סעיף 2א | חובה לייעד שטח באתר לעריכת בדיקות צו תשנ"א 1991 | [Go](#Seif7) | 2 |
| סעיף 3 | הפקדת המפרט | [Go](#Seif3) | 2 |
| סעיף 4 | תחילה | [Go](#Seif4) | 2 |

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), תשמ"ז-1986[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה –

הגדרות

"גז" – גז פחמימני מעובה;

"בדיקה" – בדיקת התאמה למפרט;

צו תשנ"א-1991

מיום 27.1.1991

**צו תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419

**הוספת הגדרת "בדיקה"**

"מיתקן גז" – מיתקן לאחסון ולמילוי מכלי גז לצריכה ביתית ותעשייתית;

צו תשנ"א-1991

מיום 27.1.1991

**צו תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419

**הוספת הגדרת "מיתקן גז"**

"מפרט" – מפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 22 מחודש אדר א' התשמ"ו (אפריל 1986).

2. לא ישווק אדם גז, לא יפיצו ולא יספקו אלא אם הגז מתאים לדרישות המפרט.

הסדרת השיווק

2א. המנהל רשאי להסמיך בודקים ליטול דגימה של גז ממיתקן גז כדי לערוך בה בדיקות, בין באתר מיתקן הגז ובין במקום אחר.

הסכמת בודקים

צו תשנ"א-1991

מיום 27.1.1991

**צו תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419

**הוספת סעיף 2א**

2ב. לצורך נטילת הדגימה על מחזיק במיתקן גז להתקין ברז על הצינור, קרוב ככל האפשר למקום המילוי של מכלי הגז.

חובה להתקין ברז

צו תשנ"א-1991

מיום 27.1.1991

**צו תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419

**הוספת סעיף 2ב**

2א. על המחזיק במיתקן גז לייעד באתר מקום, שלדעת מנהל מינהל הדלק, במשרד האנרגיה והתשתית, מתאים לעריכת בדיקות בתנאי בטיחות נאותים.

חובה לייעד שטח באתר לעריכת בדיקות

צו תשנ"א-1991

מיום 27.1.1991

**צו תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419

**הוספת סעיף 2ג**

3. המפרט מופקד במינהל הדלק, שדרות העצמאות 82, חיפה, ובמקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים רשמיים, וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

הפקדת המפרט

4. תחילתו של צו זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

תחילה

י"ב בתשרי התשמ"ז (15 באוקטובר 1986) משה שחל

שר האנרגיה והתשתית

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [ק"ת תשמ"ז מס' 4983](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4983.pdf) מיום 30.11.1986 עמ' 141.

   תוקן [ק"ת תשנ"א מס' 5322](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5322.pdf) מיום 17.1.1991 עמ' 419 – צו תשנ"א-1991; תחילתו ביום 27.1.1991. [↑](#footnote-ref-1)