תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), תשס"א-2001

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | התאמת הגפמ לתקן | סעיף 2 |
| 2 | [Go](#Seif2) | הספקת גפמ | סעיף 3 |
| 2 | [Go](#Seif3) | התקן דגימה | סעיף 4 |
| 2 | [Go](#Seif4) | דגימה | סעיף 5 |
| 2 | [Go](#Seif5) | ביטול | סעיף 6 |
| 2 | [Go](#Seif6) | תחילה | סעיף 7 |

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 1134), תשס"א-2001[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989 (להלן – החוק) וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"גפ"מ" – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק;

"המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 3 לחוק;

"מכל מיטלטל" – מכל שחל עליו תקן ישראלי ת"י 70 – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) (להלן – ת"י 70).

2. לא ייצר אדם גפ"מ, לא ייבאו ולא ירכשו מיבוא, אלא אם כן הגפ"מ עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 1 — "גז פחמימני מעובה: דרישות כימיות ופיסיקליות".

התאמת הגפ"מ לתקן

3. לא יספק אדם גפ"מ או מכל גפ"מ, ולא ימלא אדם מכל גפ"מ, אלא אם כן קוימו כל הוראות תקן ישראלי ת"י 1134 חלק 2 — "גז פחמימני מעובה: סימון מילוי ומסירה".

הספקת גפ"מ

4. לא יפעיל אדם מיתקן לאחסנת גפ"מ, להזרמתו או למילויו במכליות ומכלים מיטלטלים, אלא אם כן צויד בהתקן דגימה לפי סעיף 4 לתקן ישראלי ת"י 1134 חלק 3 — "גז פחמימני מעובה: דגימה" (להלן — ת"י 3–1134).

התקן דגימה

5. לא ידגום אדם גפ"מ, אלא בהתאם לדרישות ת"י 3–1134.

דגימה

6. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מפרט לגז פחמימני מעובה), תשמ"ז–1986 — בטל.

ביטול

7. תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 2 ו-6, 60 ימים מיום פרסומן.

תחילה

כ"ז באדר תשס"א (22 במרס 2001) אביגדור ליברמן

שר התשתיות הלאומיות

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"א מס' 6104](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6104.pdf) מיום 10.5.2001 עמ' 789.

   \* ר' הוראת שעה עד יום 1.7.2008: [ק"ת תשס"ו מס' 6429](http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-6429.pdf) מיום 11.10.2005 עמ' 12 – הוראת שעה. תוקנה [ק"ת תשס"ז מס' 6581](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6581.pdf) מיום 26.4.2007 עמ' 745 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007. [↑](#footnote-ref-1)