תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו-2006

עבודה – איסור עיסוק – רישוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – גז

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – גז

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | איסור עיסוק | [Go](#Seif2) | 3 |
| סעיף 3 | עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה | [Go](#Seif3) | 3 |
| סעיף 4 | סוגי רישיונות | [Go](#Seif4) | 4 |
| סעיף 5 | תנאים למתן רישיון | [Go](#Seif5) | 4 |
| סעיף 6 | בקשת רישיון | [Go](#Seif6) | 5 |
| סעיף 7 | בקשה לחידוש רישיון | [Go](#Seif7) | 6 |
| סעיף 8 | אגרות | [Go](#Seif8) | 6 |
| סעיף 8א | פטור | [Go](#Seif14) | 6 |
| סעיף 9 | סמכויות בעלי רישיון | [Go](#Seif9) | 6 |
| סעיף 10 | בדיקת התקנות גפ"מ | [Go](#Seif10) | 7 |
| סעיף 11 | רענון | [Go](#Seif11) | 8 |
| סעיף 11א | חתימה וחותמת | [Go](#Seif15) | 8 |
| סעיף 11ב | חובת הצגת רישיון | [Go](#Seif16) | 8 |
| סעיף 12 | תחילה | [Go](#Seif12) | 8 |
| סעיף 13 | הוראות מעבר | [Go](#Seif13) | 8 |
|  | תוספת ראשונה | [Go](#med0) | 9 |
|  | תוספת ראשונה א' | [Go](#med1) | 9 |
|  | תוספת שנייה | [Go](#med2) | 9 |
|  | תוספת שנייה א' | [Go](#med3) | 10 |
|  | תוספת שלישית | [Go](#med4) | 11 |

תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), תשס"ו-2006[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 11, 15(א), 18, 29 ו-30 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולענין תקנה 8 – באישור שר האוצר, לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אירוע גפ"מ" – דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממיתקן גז, או חשש לדליפה כאמור וכן שריפה של מיתקן הגז או התמוטטות של מבנה על המיתקן;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "אירוע גפ"מ"**

"אישור התמחות" – (נמחקה);

תק' תשע"א-2011

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1256

"אישור התמחות" – אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל הכולל את פרטי המאמן וכן את תום ההתמחות;

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**מחיקת הגדרת "אישור התמחות"**

הנוסח הקודם:

~~"אישור התמחות" – אישור בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) או (2) בנוסח שאישר המנהל הכולל את פרטי המאמן וכן את תום ההתמחות;~~

"בדיקה" – בדיקת התאמתה של מערכת גפ"מ לדרישות התקן ת"י 158, או תקן אחר שאישר המנהל, או בדיקת התאמת מערכת גפ"מ לתכניות;

"גפ"מ" – גז פחמימני מעובה, כהגדרתו בחוק;

"האגף להכשרה" – האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

"המנהל" – מי שמונה לפי סעיף 3(ב) לחוק למנהל עניני גז פחמימני מעובה;

"מאגר" – מכל גפ"מ, מיטלטל או נייח, או כמה מכלים המחוברים ביניהם והמחוברים למערכת גפ"מ;

"מיתקן גפ"מ" – מיתקן גז לגפ"מ, למעט מכשיר צורך גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מיתקן גפ"מ" – מיתקן גז לגפ"מ, למעט מכשיר צורך גפ"מ;

"מיתקן גפ"מ מיוחד" – אחד מאלה:

תק' תשע"ט-2018

(1) מיתקן גפ"מ שקיבולו המרבי עולה על 1,500 טון גפ"מ;

(2) מיתקן גפ"מ המשמש להטענת גפ"מ לאונייה או לרכבת או לפריקתו מאונייה או מרכבת;

(3) מיתקן גפ"מ המשמש להולכת גפ"מ במצב נוזלי בין מיתקני אחסון גפ"מ, שאינו בתחום מיתקן גפ"מ אחד;

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "מיתקן גפ"מ מיוחד"**

"מיתקן מילוי" – אתר שמתבצעת בו פעילות אחסון של גפ"מ בצובר או מילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים, וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, לרבות מילוי ופריקת מכליות גפ"מ והולכת גפ"מ בצנרת, והכל שלא לצריכה עצמית;

"מכל נייח" – כהגדרתו בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 1;

"מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, שחל עליו תקן ישראל ת"י 70 או ת"י 844;

תק' תשע"א-2011

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1256

"מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, כהגדרתו בתקן ישראל ת"י 70 ~~או ת"י 1493~~;

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מכל מיטלטל" – מכל להובלה ואחסנה של גפ"מ, ~~כהגדרתו בתקן~~ שחל עליו תקן ישראל ת"י 70 או ת"י 844;

"מכלית כביש" – רכב להובלת גפ"מ בצובר;

"מכשיר צורך גפ"מ" – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

"מכשיר צורך גפ"מ" – כל מכשיר או מכונה שבהם מתבצעת שריפה של גפ"מ או נעשה שימוש בגפ"מ בתהליך ייצור, ובלבד שהגפ"מ אינו משמש כחומר זינה בתהליך ייצור כימי;

"מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי" – מכשיר צורך גפ"מ המיועד לשימוש ביתי ומשמש צרכן גז ביתי;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי"**

"מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי" – מכשיר צורך גפ"מ שאינו מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי"**

"מערכת גפ"מ" – צנרת גפ"מ וכל אבזר, לרבות שסתומים, ברזים, וסתים, אמצעי בקרה ואמצעי מדידה, הקשורים למכשירים צורכי גפ"מ, למקור הספקת גפ"מ או למכלי גפ"מ, בין מכלים מיטלטלים ובין נייחים, לצריכה עצמית או שלא לצריכה עצמית;

"מערכת גפ"מ במצב נוזלי" – חלק ממיתקן גפ"מ שנמצא בלחץ הגז במכל או בלחץ גבוה יותר, ובו גפ"מ במצב נוזלי או אמצעים לאיוד של גפ"מ נוזלי למצב גזי;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "מערכת גפ"מ במצב נוזלי"**

"מערכת גפ"מ מרכזית" – מערכת גפ"מ הקשורה למקור הספקה אחד שבאמצעותה מסופק גז לשני צרכנים או יותר;

"המפקח על משקלות ומידות" – כמשמעותו בפקודת המשקלות והמידות (להלן – פקודת המשקלות והמידות);

תק' תשע"א-2011

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1256

**הוספת הגדרת "המפקח על משקלות ומידות"**

"עבודת גפ"מ" – עבודת גז בגפ"מ;

"צרכן גז ביתי" – צרכן גז הרוכש גז לשימוש ביתי;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

**הוספת הגדרת "צרכן גז ביתי"**

"קיבול מרבי כולל" – משקל גפ"מ שניתן לאחסנו במכל, ב-90% מנפחו הכולל, והמחושב לפי מסה סגולית 0.56 ק"ג לליטר;

"רישיון" – רישיון לעבודת גפ"מ לפי תקנות אלה, לפי הטופס שבתוספת הראשונה;

"תחזוקה" – בדיקה תקופתית לפי ת"י, תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26

"תחזוקה" – בדיקה תקופתית לפי ת"י, תיקון והחלפה של חלקים פגומים או כוונון לצורך פעילותם התקינה של מערכת גפ"מ או מכשיר צורך גפ"מ;

"ת"י או תקן" – תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה:

תק' תשע"ט-2018

(1) תקן ישראלי 158 – "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו;

(2) תקן ישראלי 70 – "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")";

(3) (נמחקה);

תק' תשע"א-2011

(4) תקן ישראלי 844 – מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ);

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1256

**מחיקת פסקה (3) להגדרת "ת"י"**

הנוסח הקודם:

~~(3) תקן ישראלי 1493 – "מכלי פלדה מרותחים ניידים לגפ"מ: קיבול 110 עד 460 ליטר מים"; שהופקד לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח' חיים לבנון 42 , תל אביב, ובמשרדי אגף הבטיחות, מנהל הגז במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 234 , ירושלים;~~

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 27

"ת"י או תקן" – תקן ישראלי כשמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953, אחד מאלה:

(1) תקן ישראלי 158 – "מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ)" על חלקיו;

(2) תקן ישראלי 70 – "מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ")";

(3) (נמחקה);

(4) תקן ישראלי 844 – מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ);

"תכנית" – תכנית ביצוע הנדסית של מיתקן גפ"ם, שהוכנה על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 27

"תכנית" – תכנית ביצוע הנדסית של מיתקן גפ"ם, ~~שהוכן~~ שהוכנה על ידי מי שמוסמך לכך לפי תקנה 9.

2. (א) לא יעסוק אדם בעבודת גפ"מ אלא אם כן הוא בעל רישיון לפי תקנות אלה.

איסור עיסוק

(ב) (בוטלה).

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 27

**ביטול תקנת משנה 2(ב)**

הנוסח הקודם:

~~(ב) לא יעסוק בעל רישיון בהתקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ אלא אם כן הוא בעל הסמכה לפי תקנה 3(ג).~~

3. (א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

עבודות גפ"מ הטעונות הסמכה

(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי;

תק' תשע"ט-2018

(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, חיבורם למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי;

תק' תשע"ט-2018

(7) לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

תק' תשע"א-2011

(8) נטילת דגימת גפ"מ;

תק' תשע"א-2011

(9) ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(10) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ למערכת גפ"מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;

תק' תשע"ט-2018

(11) ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ"מ מרכזית קבועה – בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה.

תק' תשע"ט-2018

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

תק' תשע"א-2011

(1) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;

תק' תשע"ט-2018

(2) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

(3) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (8) ו-(9) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל או מי שהוא הסמיכו;

תק' תשע"ט-2018

(4) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (10) תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ.

תק' תשע"ט-2018

(ג) לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן – המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ והמכשיר צורך הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

תק' תשע"ט-2018

(ד) עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה (א)(11), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1257

(א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים;

(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, למעט חיבורם למערכת הספקת גז;

(7) לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

(8) נטילת דגימת גפ"מ.

~~(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), עבודת גפ"מ כמפורט בה, למעט בפסקה (6), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו.~~

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו;

(2) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

(3) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (8) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל ותיעשה בנוכחות מתקין גפ"מ רמה 2 לפחות.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 27

3. (א) על אף האמור בתקנה 2, עבודות גפ"מ המפורטות להלן אינן טעונות רישיון לפי תקנות אלה:

(1) הובלת גפ"מ במכליות כביש ובמכלים מיטלטלים;

(2) חיבור מכלים מיטלטלים למיתקן גפ"מ;

(3) מילוי גפ"מ במכלים נייחים ומילוי גפ"מ במכלים מיטלטלים במיתקן מילוי;

(4) הפעלת מערכות גפ"מ במיתקן מילוי;

(5) הולכת גפ"מ בין מיתקני מילוי;

(6) תחזוקה של מכשירים צורכי גפ"מ, ~~למעט חיבורם למערכת הספקת גז~~ חיבורם למערכת גפ"מ, וניתוקם ממערכת כאמור, למעט התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי;

(7) לעניין מיתקן לתדלוק רכב בגפ"מ – אימות דיוק, אימות דיוק מחדש וביקורת, כהגדרתם בפקודת המשקלות והמידות ואישור דגם כמשמעותו בתקנות המשקלות והמידות, התשכ"ג-1963;

(8) נטילת דגימת גפ"מ;

(9) ניתוק מיתקן גז ממערכת גפ"מ;

(10) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ למערכת גפ"מ או ניתוקו ממערכת כאמור באמצעות מחבר לניתוק מהיר הכולל שסתום סגירה אוטומטי;

(11) ביצוע בדיקה תקופתית לפי ת"י 158 חלק 4 למערכת גפ"מ קבועה עם מאגר נפרד המשמשת צרכן גז ביתי, או בדיקה תקופתית כאמור למערכת גפ"מ מרכזית קבועה – בחלק מיתקן הגז הנמצא בדירת צרכן גז ביתי מברז הניתוק הראשי של הדירה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות (1) עד (5) טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו שיאושרו על ידי המנהל או מי שהוא הסמיך לכך;

(2) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (7) טעונה הגשרה והסמכה על ידי המפקח על המשקלות והמידות;

(3) עבודת גפ"מ כמפורט ~~בפסקה (8)~~ בפסקאות (8) ו-(9) טעונה הגשרה לפי תכנית שתאושר על ידי המנהל ~~ותיעשה בנוכחות מתקין גפ"מ רמה 2 לפחות~~ או מי שהוא הסמיכו;

(4) עבודת גפ"מ כמפורט בפסקה (10) תיעשה על פי הוראות כתובות של ספק הגז או ספק המכשיר צורך הגפ"מ שאושרו על ידי מתכנן גפ"מ.

(ג) לגבי עבודת גפ"מ כאמור בתקנת משנה (א)(6), נחוצה הכשרה והסמכה של העוסק בה על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לענין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ (להלן – המסמיך), על פי נהלים כתובים של המסמיך, ותכלול הכשרה בסיסית בתחום הגפ"מ והמכשיר צורך הגפ"מ מהסוג הנוגע לעניין על פי תכנית שתאושר על ידי המנהל וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

(ד) עבודת גפ"מ כמפורט בתקנת משנה (א)(11), טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו, שיאשר המנהל או מי שהוא הסמיך לכך וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

4. רישיון לעבודת גפ"מ יהיה מסוג כמפורט להלן:

סוגי רישיונות

(1) מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) מתקין גפ"מ רמה 2;

(3) מתכנן גפ"מ;

(4) מתכנן גפ"מ בכיר;

(5) מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים.

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 28

**הוספת פסקה 4(5)**

5. (א) מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן:

תנאים למתן רישיון

(1) מתקין גפ"מ רמה 1 – אם מתקיימים בו שני אלה:

תק' תשע"ט-2018

(א) התמחה בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(א), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות;

(ב) קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) מתקין גפ"מ רמה 2 – אם מתקיימים בו כל אלה:

תק' תשע"ט-2018

(א) עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות;

(ב) התמחה בעיסוק בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(ב), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ג) קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2;

(3) מתכנן גפ"מ – אם מתקיימים בו שני אלה:

תק' תשע"ט-2018

(א) עסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ב) הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 (להלן – הנדסאי), שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – מהנדס), באחד מתחומים מקצועיים אלה:

(1) הנדסת מכונות;

(2) הנדסה כימית;

(3) הנדסה חקלאית;

(4) אווירונאוטיקה;

(5) הנדסת גז (תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);

(6) תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה (1) עד (5), ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;

(4) מתכנן גפ"מ בכיר – אם מתקיימים בו שני אלה:

תק' תשע"ט-2018

(א) הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה (3)(ב);

(ב) הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות;

(5) מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים – אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון.

תק' תשע"ט-2018

(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

תק' תשע"א-2011

תק' תשע"ט-2018

(ג) המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א', חתום בידי מאמן.

תק' תשע"ט-2018

(ד) המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.

תק' תשע"ט-2018

(ה) המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א'.

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1257

(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, תינתן למי שעמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, בתום תקופת ההתמחות, לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 28

5. (א) מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן:

~~(1) מתקין גפ"מ רמה 1 – אם קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גז רמה 1, והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ בפיקוח מתקין גפ"מ רמה 2 במשך שישה חודשים לפחות לפני מתן הרישיון;~~

~~(2) מתקין גפ"מ רמה 2 – אם קיבל מאת מנהל האגף, תעודת מתקין גפ"מ רמה 2 והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ כמתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות לפני מתן הרישיון;~~

~~(3) מתכנן גפ"מ – אם עסק בתחום תכנון פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ, במשך שנה לפחות, והוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כשמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, באחד מתחומים מקצועיים אלה:~~

~~(א) הנדסת מכונות;~~

~~(ב) הנדסה כימית;~~

~~(ג) הנדסה חקלאית;~~

~~(ד) אווירונאוטיקה;~~

~~(ה) הנדסת גז (תואר מחו"ל שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כשמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);~~

~~(ו) מי שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס בתחומים אחרים והמנהל, באישור השר, אישר כי הכשרתו כמהנדס מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;~~

~~(4) מתכנן גפ"מ בכיר – אם הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון, פיקוח או ביצוע של מערכות גפ"מ במשך 5 שנים לפחות.~~

(1) מתקין גפ"מ רמה 1 – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) התמחה בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(א), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון במשך שלוש שנים לפחות;

(ב) קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו (להלן – מנהל האגף) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) מתקין גפ"מ רמה 2 – אם מתקיימים בו כל אלה:

(א) עסק כבעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 במשך שנתיים לפחות;

(ב) התמחה בעיסוק בעבודות גפ"מ המפורטות בתקנה 9(ב), במשך 480 שעות לפחות, בתקופה שלא תפחת משלושה חודשים ולא תעלה על שנתיים, אצל בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2, שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ג) קיבל מאת מנהל האגף תעודת מתקין גפ"מ רמה 2;

(3) מתכנן גפ"מ – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) עסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ, ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך שנה לפחות, סך הכול 1,440 שעות לפחות, בפיקוח מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן גפ"מ שעסק כבעל רישיון כאמור שלוש שנים לפחות;

(ב) הוא הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים והטכנאים כמשמעותו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 (להלן – הנדסאי), שעסק בתחום לימודיו במשך 5 שנים לפחות, או מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 (להלן – מהנדס), באחד מתחומים מקצועיים אלה:

(1) הנדסת מכונות;

(2) הנדסה כימית;

(3) הנדסה חקלאית;

(4) אווירונאוטיקה;

(5) הנדסת גז (תואר מחוץ לארץ שמכירה בו המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958);

(6) תחומים אחרים מאלה המנויים בפסקאות משנה (1) עד (5), ובלבד שהוא בעל תואר מוכר כמהנדס או כהנדסאי והמנהל, נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ונציג אקדמיה אישרו כי הכשרתו כמהנדס או כהנדסאי מתאימה לדרישות העיסוק כמתכנן גפ"מ;

(4) מתכנן גפ"מ בכיר – אם מתקיימים בו שני אלה:

(א) הוא מהנדס באחד מהתחומים שפורטו בפסקה (3)(ב);

(ב) הוא מתכנן גפ"מ שעסק בתחום תכנון של מערכות גפ"מ ובדיקת התאמת ההתקנה והתחזוקה של מערכות כאמור לתכניות, במשך 5 שנים לפחות;

(5) מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים – אם הוא מהנדס שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא בעל ניסיון וידע מקצועי בתכנון מיתקן גפ"מ מהסוג שלגביו מבוקש הרישיון.

(ב) תעודת מתקין גפ"מ רמה 1 ומתקין גפ"מ רמה 2, לפי הענין, ~~תינתן למי שעמד בהצלחה~~ תינתן למי שסיים קורס להכשרה מקצועית בגפ"מ של האגף להכשרה, או בפיקוחו, ועמד בהצלחה בבחינות שעורכת, מטעם המנהל, מחלקת הבחינות של האגף להכשרה, ~~בתום תקופת ההתמחות,~~ לפי תכנית בחינות, תנאי קבלה וסדרים של האגף, שנקבעו בהתייעצות עם המנהל.

(ג) המבקש להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למנהל ויצרף אליה אישור על קבלה להתמחות ופיקוח לפי הטופס שבתוספת הראשונה א', חתום בידי מאמן.

(ד) המאמן לא יאמן יותר מארבעה מתמחים באותה עת.

(ה) המאמן ינהל לכל אחד מהמתמחים יומן עבודה מפורט שדוגמתו בטופס 1 בתוספת השנייה א'.

6. (א) מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

בקשת רישיון

תק' תשע"א-2011

(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(4) אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) ו-(2), לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א';

תק' תשע"ט-2018

(5) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

תק' תשע"ט-2018

(6) צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;

תק' תשע"ט-2018

(7) תמונת פספורט של מבקש הרישיון.

תק' תשע"ט-2018

(ב) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

תק' תשע"א-2011

(ג) בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות.

תק' תשע"ט-2018

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1257

6. (א) מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(4) אישור התמחות.

(ב) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 29

6. (א) מבקש רישיון יגיש למנהל בקשה, בשני עותקים לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הבקשה), שיצורפו לה כל אלה:

(1) תעודת מתקין גז, או אישור או רישיון אחר לביצוע עבודות גפ"מ שניתן על פי דין;

(2) הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי הנוגע לו; כשמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – המרשם הפלילי);

(3) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

~~(4) אישור התמחות.~~

(4) אישור סיום התמחות בהתאם להוראות תקנה 5(א)(1) ו-(2), לפי טופס 2 שבתוספת השנייה א', בצירוף יומן עבודה מפורט לפי טופס 1 שבתוספת השנייה א';

(5) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

(6) צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון;

(7) תמונת פספורט של מבקש הרישיון.

(ב) המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לדרוש ממבקש הרישיון ומהמאמן ביאורים בקשר למסמכים שבתקנות משנה (א) ופרטים נוספים, בין בעל פה ובין בכתב, לצורך החלטה בבקשה.

(ג) בקשה לקבלת רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 או רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 תוגש בתוך שנתיים מתום תקופת ההתמחות.

7. (א) המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:

בקשה לחידוש רישיון

(1) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(2) הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון;

(3) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

תק' תשע"ט-2018

(4) אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11;

תק' תשע"ט-2018

(5) צילום תעודת זהות;

תק' תשע"ט-2018

(6) תמונת פספורט.

תק' תשע"ט-2018

(ב) הבקשה לחידוש רישיון תוגש לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תוקף הרישיון.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 30

(א) המבקש לחדש רישיון יגיש למנהל בקשה כאמור בתקנה 6 בצירוף:

(1) אישור על כיסוי ביטוחי לתחום עיסוקו של המבקש, מחברת הביטוח שלו או של מעסיקו;

(2) הצהרה בכתב כי עסק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון;

(3) אישור תשלום אגרה לפי תקנה 8;

(4) אישור השתתפות בקורס רענון לפי תקנה 11;

(5) צילום תעודת זהות;

(6) תמונת פספורט.

8. (א) בעד בחינה לפי תקנה 5(ב) תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.

אגרות

(ב) בעד מתן רישיון או חידושו לאחר שפקע תוקפו או שבוטל לפי סעיף 17 לחוק, לפי הענין, תשולם אגרה כמפורט בתוספת השלישית.

(ג) סכומי האגרה שבתוספת השלישית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש יוני 2005.

(ד) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ג) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

(ה) מנהל מינהל הדלק יפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה את סכומי האגרה כפי שהשתנו לפי תקנה זו.

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 30

**הוספת תקנת משנה 8(ה)**

8א. עובד המדינה שהרישיון דרוש לו לצורך מילוי תפקידו, פטור מהחובה לצרף לבקשתו אישור על כיסוי ביטוחי לפי תקנות 6(א)(3) ו-7(א)(1).

פטור

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 30

**הוספת תקנה 8א**

9. (א) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

סמכויות בעלי רישיון

(1) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;

תק' תשע"ט-2018

(2) התקנה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(3) התקנה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו-(2), בקיבול מרבי כולל עד 1,000 ק"ג גפ"מ, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(4) תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות (2) ו-(3), על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ"מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

תק' תשע"ט-2018

(5) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי למערכת גפ"מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי;

תק' תשע"ט-2018

(6) התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

תק' תשע"ט-2018

(ב) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1) כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון גפ"מ;

תק' תשע"ט-2018

(3) התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין;

תק' תשע"ט-2018

(4) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר.

תק' תשע"ט-2018

(ג) בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון גפ"מ, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון או מחסן גפ"מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד.

תק' תשע"ט-2018

(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות.

תק' תשע"ט-2018

(ה) בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור.

תק' תשע"ט-2018

(ו) בתקנה זו, "מחסן גפ"מ", "מחסן עזר" – כהגדרתם בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992.

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 30

9. (א) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ ~~ביחידת~~ המשמש לאספקת גפ"מ ליחידת דיור בודדת, ובכלל אלה מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת מרכזית;

(2) התקנה ~~ותחזוקה~~ של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבנין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי הענין, לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ~~ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי~~ ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(3) התקנה ~~ותחזוקה~~ של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו אחד השימושים המפורטים ~~בתקנת משנה (א)~~ בפסקאות משנה (1) ו-(2), בקיבול מרבי כולל עד ~~500 ק"ג~~ 1,000 ק"ג גפ"מ, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן מיתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה ~~ותחזוקה~~ של מכל נייח ~~ושל מערכת שבה גפ"מ במצב נוזלי~~ ושל מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(4) תחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ כאמור בפסקאות (2) ו-(3), על פי נוהל של ספק הגז שבמסגרת עיסוקו היא נעשית, שיאשר מתכנן גפ"מ, למעט תחזוקה של מערכת גפ"מ במצב נוזלי;

(5) חיבור של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש ביתי למערכת גפ"מ ביתית וניתוקו ממערכת כאמור, תחזוקת כיריים צורכי גפ"מ המיועדים לשימוש ביתי ומשמשים צרכן גז ביתי;

(6) התקנה והפעלה ראשונית של מכשיר צורך גפ"מ לשימוש שאינו ביתי, ובלבד שבעל הרישיון הוסמך לכך על ידי ספק גז או על ידי חברה שעיסוקה אחזקת מכשירים צורכי גפ"מ מהסוג הנוגע לעניין או על ידי המפעל שבו מותקן המכשיר הצורך גפ"מ, על פי תכנית וכן בחינת הסמכה שיאשר המנהל.

(ב) בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:

(1) כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1;

(2) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשיה וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון גפ"מ;

(3) התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון ~~ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ או בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר, לפי הענין~~ גפ"מ, מיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית ומיתקן גפ"מ מיוחד, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון מתכנן גפ"מ, מתכנן גפ"מ בכיר או מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, לפי העניין;

(4) תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מחסן עזר.

(ג) בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון גפ"מ, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון או מחסן גפ"מ ולתכנן תחזוקה של מיתקן או מחסן כאמור, ובלבד שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד.

~~(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ מכל סוג.~~

(ד) בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן כל מיתקן גפ"מ שאינו מיתקן גפ"מ מיוחד, לתכנן תחזוקת מיתקן גפ"מ מכל סוג ולבדוק כל מיתקן גפ"מ למעט בדיקת התאמת מיתקן גפ"מ מיוחד לתכניות.

(ה) בעל רישיון מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים, רשאי לתכנן התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ מיוחד שלגביו ניתן לו רישיון מאת המנהל, ולבדוק מיתקן כאמור.

(ו) בתקנה זו, "מחסן גפ"מ", "מחסן עזר" – כהגדרתם בצו הגז (בטיחות ורישוי) (בטיחות ההחסנה של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר), התשנ"ב-1992.

10. (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין או המתחזק מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג מיתקן.

בדיקת התקנות גפ"מ

תק' תשע"ט-2018

(ב) לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ"מ חדש או מיתקן גפ"מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.

תק' תשע"ט-2018

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), ומהדרישות לפי התקן –

תק' תשע"ט-2018

(1) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונה של המיתקן כאמור;

(2) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ"מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנון מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור.

(ד) בתקנה זו –

תק' תשע"ט-2018

"מעבדה מאושרת", "תעודת בדיקה" – כמשמעותם בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"שינוי מהותי" – שינוי בכל אחד מאלה:

(1) מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;

(2) הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים;

(3) הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;

(4) תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 31

10. (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9, המתקין או המתחזק מיתקן גפ"מ יבצע את הבדיקות המתחייבות לפי התקן הנוגע לאותו סוג ~~התקנה~~ מיתקן.

~~(ב) המתכנן מיתקן גפ"מ יבדוק את התאמת הביצוע לתכניות.~~

(ב) לפני הפעלה ראשונית של מיתקן גפ"מ חדש או מיתקן גפ"מ שנעשה בו שינוי מהותי, בעל רישיון הרשאי לתכנן מיתקן כאמור, יבדוק את המיתקן, ויאשר את הפעלתו רק לאחר שווידא כי המיתקן מתאים לדרישות התקן ולתכנית; כמו כן יוודא בעל רישיון כאמור כי בידי ספק הגז המספק גז למיתקן יש הוראות שימוש במיתקן הכוללות הוראות בעניין פעולה במקרה של אירוע גפ"מ, תחזוקה ובדיקות תקופתיות של המיתקן.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), ומהדרישות לפי התקן –

(1) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית חדשה, מכל נייח או מיתקן גפ"מ חדש של שלושה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונה של המיתקן כאמור;

(2) בעל רישיון לא יאשר הפעלה ראשונית של מערכת גפ"מ מרכזית, מכל נייח או מיתקן גפ"מ של חמישה מכלים או יותר שאינו לשימוש ביתי, שנעשה בהם שינוי מהותי, אלא לאחר שמעבדה מאושרת נתנה תעודת בדיקה בדבר התאמת המיתקן לתקן, או שמתקין גפ"מ רמה 2, או מתכנן גפ"מ או מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין, שרשאי לפי תקנה 9 לתכנון מיתקן כאמור, שאינו עובד של ספק הגז ושלא תכנן את המיתקן או פיקח על התקנתו, נתן אישור בכתב בדבר התאמת המיתקן לתקן לצורך הפעלתו הראשונית של המיתקן כאמור.

(ד) בתקנה זו –

"מעבדה מאושרת", "תעודת בדיקה" – כמשמעותם בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953;

"שינוי מהותי" – שינוי בכל אחד מאלה:

(1) מיקום המכל הנייח, המכלים המיטלטלים או המאייד;

(2) הגדלת קיבולת המכל הנייח או הוספת מכלים מיטלטלים;

(3) הוספת מאייד, שינוי דגם המאייד או ההספק הרשום על המאייד;

(4) תוואי צנרת הגפ"מ, קוטרה או סוגה, למעט חלק הצנרת שנמצא בתוך דירת צרכן גז ביתי.

11. בעל רישיון ישתתף, אחת לשנתיים, בקורס רענון שאישר המנהל בהיקף של שמונה שעות הדרכה לפחות, או במתכונת ותדירות אחרים שאישר המנהל.

רענון

11א. בעל רישיון יחתום בציון שמו המלא, מספר רישיונו וכן סוג הרישיון על כל מסמך לפי תקנות אלה וכל מסמך הנוגע לעבודת גפ"מ שביצע.

חתימה וחותמת

תק' תשע"ט-2018

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 32

**הוספת תקנה 11א**

11ב. (א) לא יבצע אדם עבודת גפ"מ אלא אם כן נמצא אתו רישיון תקף או תעודת הסמכה, לפי העניין.

חובת הצגת רישיון

תק' תשע"ט-2018

(ב) בעל רישיון או הסמכה חייב להציג רישיון תקף או את תעודת הסמכתו, לפי העניין, לפי דרישת מקבל השירות.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 32

**הוספת תקנה 11ב**

12. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תחילה

13. (א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.

הוראות מעבר

תק' תשע"א-2011

(ב) על אף האמור בתקנה 5(א)(3) ו-(4) –

תק' תשע"א-2011

(1) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית, במשך 5 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(2) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ בכיר שיוגבל לעיסוק בעבודות גפ"מ במיתקני גפ"מ שקיבולם המרבי הכולל אינו עולה על 150 טון, למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 20 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון, במשך 10 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(3) על אף האמור בפסקאות (1)(ב) ו-(2)(ב) בתקנת משנה (ב), לעניין התקופות המנויות באותן פסקאות, תובא בחשבון גם השנה שמיום פרסומן של תקנות אלה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).

מיום 14.8.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1257

13. (א) מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 1 או מתקין גפ"מ רמה 2, רשאי לעסוק בעבודת גפ"מ במשך שנה מיום פרסומן, ובלבד שהגיש בקשה לפי תקנה 6 בתוך שישה חודשים מיום הפרסום.

(ב) על אף האמור בתקנה 5(א)(3) ו-(4) –

(1) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית, במשך 5 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(2) המנהל רשאי להעניק רישיון מתכנן גפ"מ בכיר שיוגבל לעיסוק בעבודות גפ"מ במיתקני גפ"מ שקיבולם המרבי הכולל אינו עולה על 150 טון, למי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים 15(א)(1) ו-(2) ו-(ב) לחוק, הגיש בקשה לפי תקנה 6, לא יאוחר מיום ג' בטבת התשע"ב (29 בדצמבר 2011), והתקיימו לגביו כל אלה:

(א) ערב תחילתן של תקנות אלה היה מתקין גפ"מ רמה 2;

(ב) הוא עסק בתחום תכנון מיתקני גפ"מ לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 20 טון או בתכנון מיתקני גפ"מ שלא לצריכה עצמית בקיבול מרבי כולל העולה על 10 טון, במשך 10 שנים לפחות קודם לתחילתן של תקנות אלה;

(ג) הוא הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים המתנהל בידי האגף להכשרה, באחד מהתחומים המקצועיים המפורטים בתקנה 5(א)(3);

(3) על אף האמור בפסקאות (1)(ב) ו-(2)(ב) בתקנת משנה (ב), לעניין התקופות המנויות באותן פסקאות, תובא בחשבון גם השנה שמיום פרסומן של תקנות אלה בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).

תוספת ראשונה

תק' תשע"ט-2018

(תקנה 1)

**רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ**

רישיון יהיה תעודה שגודלה כ-5 ס"מ על 8 ס"מ, הנושאת את תמונת בעל הרישיון וכוללת את הפרטים האלה:

(1) שם מלא של בעל הרישיון;

(2) מספר הרישיון;

(3) תאריך לידה של בעל הרישיון;

(4) מספר הזהות של בעל הרישיון;

(5) תוקף הרישיון;

(6) סוג הרישיון.

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 32

**החלפת תוספת ראשונה**

תוספת ראשונה א'

תק' תשע"ט-2018

(תקנה 5(ג))

**אישור על קבלה להתמחות ופיקוח**

אני, בעל מס' זהות      , בעל רישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ מסוג       שמספרו      , מצהיר בזה כי:

1. אני עצמאי/מועסק על ידי אחר ששמו       ומענו       בכתובת      ;

2. קיבלתי את       בעל מס' זהות       כמתמחה לתקופה של       חודשים       שעות בחודש לפחות, בהתאם לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006;

3. כל עוד       יהיה בשירותי, הוא יעבוד אך ורק בפיקוחי;

תאריך       שם המאמן       סוג הרישיון לעיסוק בעבודות גפ"מ

מס' רישיון       חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 33

**הוספת תוספת ראשונה א'**

תוספת שנייה

תק' תשע"ט-2018

(תקנות 6 ו-7)

**בקשה לקבלת/חידוש רישיון לעסוק בעבודות גפ"מ**

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 33

**החלפת תוספת שניה**

פרטי המבקש:

שם מלא       מס' זהות

מען       דואר אלקטרוני

טלפון       פקס'       טלפון נייד

סוג הרישיון המבוקש (סמן X במקום המתאים):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סוג הרישיון | רישיון חדש | חידוש רישיון |
| מתקין גפ"מ רמה 1 |  |  |
| מתקין גפ"מ רמה 2 |  |  |
| מתכנן גפ"מ |  |  |
| מתכנן גפ"מ בכיר |  |  |
| מתכנן מיתקן גפ"מ מיוחד מסוים |  |  |

מסמכים מצורפים:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| המסמך | רישיון חדש | חידוש רישיון |
| צילום תעודת זהות (כולל ספח) | √ | √ |
| אישור השכלה (תעודת מתקין גז מטעם האגף להכשרה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין) | √ |  |
| אישור התמחות | √ |  |
| אישור על כיסוי ביטוחי | √ | √ |
| אישור השתתפות בקורס רענון |  | √ |
| אישור תשלום אגרה | √ | √ |
| תמונת פספורט עדכנית | √ | √ |
| הצהרה בכתב בנוגע לעיסוק בפועל בעבודות גפ"מ בתקופת הרישיון |  | √ |

הצהרת המבקש:

אני החתום מטה מצהיר בזה כי –

(1) אני מכיר את כל הוראות תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי עוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו-2006, הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, וכן כל חיקוק אחר בדבר בטיחות בתחום הגפ"מ, והתקנים הקשורים לעבודות גפ"מ שבתחום סמכות הרישיון שאני מבקש, ואקפיד למלא אחריהם;

(2) אני מסכים כי המנהל יבקש ויקבל מן המרשם הפלילי במשטרה כל רישום פלילי הנוגע לי.

תאריך       שם מלא       חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תוספת שנייה א'

תק' תשע"ט-2018

(תקנות 5(ה) ו-6(א)(4))

טופס 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תאריך | מקום | פירוט העבודה | משך העבודה |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

יומן עבודה

אני מצהיר על נכונות הפרטים הרשומים ביומן עבודה זה.

תאריך       חתימת המתמחה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אני מאשר את נכונות יומן עבודה זה

תאריך       שם המאמן       מס' רישיון       סוג הרישיון

חתימה + חותמת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

טופס 2

**אישור סיום התמחות**

אני הח"מ       מס' זהות       מאשר בזה, כי מר/גב'       מס' זהות       עבד/ה בפיקוחי מיום       עד יום      , בסך הכול       שעות, וכי בתקופה זו עסק בעבודות גפ"מ האלה:

(1)

(2)

(3)

(4)

אני מאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר מארבעה מתמחים בו בזמן.

תאריך       שם המאמן       מס' רישיון       סוג הרישיון

חתימה + חותמת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מיום 16.1.2019

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 34

**הוספת תוספת שנייה א'**

תוספת שלישית

הודעה תשפ"ג-2022

(תקנה 8)

**אגרות**

בעד – בשקלים חדשים

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 151

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 151

3. מתן רישיון 199

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 159

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו 332

מיום 1.1.2015

**הודעה תשע"ה-2015**

[ק"ת תשע"ה מס' 7502](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf) מיום 23.3.2015 עמ' 1088

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~114~~ 140

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~114~~ 140

3. מתן רישיון ~~150~~ 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~120~~ 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~250~~ 308

מיום 1.1.2016

**הודעה תשע"ו-2015**

[ק"ת תשע"ו מס' 7586](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7586.pdf) מיום 24.12.2015 עמ' 348

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~140~~ 139

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~140~~ 139

3. מתן רישיון ~~185~~ 183

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~148~~ 146

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~308~~ 305

מיום 1.1.2017

**הודעה תשע"ז-2017**

[ק"ת תשע"ז מס' 7757](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7757.pdf) מיום 3.1.2017 עמ' 485

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 139

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 139

3. מתן רישיון 183

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 146

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~305~~ 304

מיום 1.1.2018

**הודעה תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7917](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7917.pdf) מיום 1.1.2018 עמ' 732

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~139~~ 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~139~~ 141

3. מתן רישיון ~~183~~ 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~146~~ 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~304~~ 308

מיום 1.1.2019

**הודעה תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8135](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8135.pdf) מיום 30.12.2018 עמ' 1669

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 141

3. מתן רישיון 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~308~~ 309

מיום 1.1.2020

**הודעה תש"ף-2020**

[ק"ת תש"ף מס' 8317](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8317.pdf) מיום 2.1.2020 עמ' 266

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות 141

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות 141

3. מתן רישיון ~~185~~ 186

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~148~~ 149

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~309~~ 310

מיום 1.1.2021

**הודעה תשפ"א-2021**

[ק"ת תשפ"א מס' 9063](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9063.pdf) מיום 5.1.2021 עמ' 1406

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~141~~ 140

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~141~~ 140

3. מתן רישיון ~~186~~ 185

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~149~~ 148

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~310~~ 308

מיום 1.1.2022

**הודעה תשפ"ב-2021**

[ק"ת תשפ"ב מס' 9868](https://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-9868.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1511

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~140~~ 144

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~140~~ 144

3. מתן רישיון ~~185~~ 189

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~148~~ 151

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~308~~ 315

מיום 1.1.2023

**הודעה תשפ"ג-2022**

[ק"ת תשפ"ג מס' 10474](https://www.nevo.co.il/law_html/law06/tak-10474.pdf) מיום 29.12.2022 עמ' 727

1. בחינה עיונית בכל אחת משתי הרמות ~~144~~ 151

2. בחינה מעשית בכל אחת משתי הרמות ~~144~~ 151

3. מתן רישיון ~~189~~ 199

4. חידוש רישיון שפג תוקפו ~~151~~ 159

5. חידוש רישיון שבוטל לפי סעיף 17 לחוק למעט פסקה (1) שבו ~~315~~ 332

כ"ז בניסן התשס"ו (25 באפריל 2006)

רוני בר-און

שר התשתיות הלאומיות

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"ו מס' 6478](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6478.pdf) מיום 27.4.2006 עמ' 735.

   תוקנו [ק"ת תשע"א מס' 7023](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7023.pdf) מיום 14.8.2011 עמ' 1256 – תק' תשע"א-2011.

   [ק"ת תשע"ה מס' 7502](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7502.pdf) מיום 23.3.2015 עמ' 1088 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

   [ק"ת תשע"ו מס' 7586](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7586.pdf) מיום 24.12.2015 עמ' 348 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

   [ק"ת תשע"ז מס' 7757](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7757.pdf) מיום 3.1.2017 עמ' 485 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

   [ק"ת תשע"ח מס' 7917](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7917.pdf) מיום 1.1.2018 עמ' 732 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

   [ק"ת תשע"ט מס' 8071](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8071.pdf) מיום 16.9.2018 עמ' 26 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן 4 חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 16 לענין הוראת מעבר.

   16. (א) מי שהחל בהתמחות ערב יום התחילה רשאי להמשיך במסלול ההתמחות שחל עליו ערב יום התחילה, ובלבד שעד יום התחילה הגיש בקשה לפי תקנה 5(ג) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה.

   (ב) מי שהחל בתכנון של מיתקן גפ"מ מיוחד, כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, ערב יום התחילה, רשאי להמשיך בתכנון המיתקן, ובלבד שהמנהל אישר את הקמת המיתקן לפי החוק, ערב יום התחילה.

   [ק"ת תשע"ט מס' 8135](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8135.pdf) מיום 30.12.2018 עמ' 1668 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

   [ק"ת תש"ף מס' 8317](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8317.pdf) מיום 2.1.2020 עמ' 366 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

   [ק"ת תשפ"א מס' 9063](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9063.pdf) מיום 5.1.2021 עמ' 1405 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

   [ק"ת תשפ"ב מס' 9868](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-9868.pdf) מיום 30.12.2021 עמ' 1511 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

   [ק"ת תשפ"ג מס' 10474](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-10474.pdf) מיום 29.12.2022 עמ' 727 – הודעה תשפ"ג-2022; תחילתה ביום 1.1.2023. [↑](#footnote-ref-1)