תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות),   
תשמ"ב-1982

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – רוקחים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – רוקחים

בריאות – רוקחים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 3 |
| סעיף 2 | רשיון לבית מרקחת | [Go](#Seif2) | 4 |
| סעיף 2א | תנאים לפתיחת בית מרקחת בתוך בית עסק אחר | [Go](#Seif3) | 4 |
| סעיף 3 | הגשת תרשימים הנדסיים | [Go](#Seif4) | 4 |
| סעיף 4 | מבנה בית מרקחת | [Go](#Seif5) | 4 |
| סעיף 5 | חדרי בית המרקחת | [Go](#Seif6) | 4 |
| סעיף 6 | בית מרקחת ששטחו עולה על 120 מ"ר | [Go](#Seif7) | 5 |
| סעיף 6א | הוראה לעניין רקיחת תכשיר מסוים או ביצוע פעולות מסוימות | [Go](#Seif41) | 5 |
| סעיף 7 | שירותים | [Go](#Seif8) | 5 |
| סעיף 8 | שירותים הנמצאים בבית מרקחת | [Go](#Seif9) | 5 |
| סעיף 9 | קירות, מחיצות ותקרות של בית מרקחת | [Go](#Seif10) | 6 |
| סעיף 10 | גובה מחיצות או קירות | [Go](#Seif11) | 6 |
| סעיף 11 | הרצפה | [Go](#Seif12) | 6 |
| סעיף 12 | דלתות וחלונות | [Go](#Seif13) | 6 |
| סעיף 13 | מים | [Go](#Seif14) | 6 |
| סעיף 14 | אויר | [Go](#Seif15) | 6 |
| סעיף 16 | מערכת מיזוג אוויר | [Go](#Seif16) | 7 |
| סעיף 17 | מיזוג אויר | [Go](#Seif17) | 7 |
| סעיף 18 | תאורה | [Go](#Seif18) | 7 |
| סעיף 19 | הוראות כלליות | [Go](#Seif19) | 7 |
| סעיף 20 | שלט והודעה | [Go](#Seif20) | 7 |
| סעיף 21 | מסמכים | [Go](#Seif21) | 7 |
| סעיף 22 | דיווח | [Go](#Seif22) | 7 |
| סעיף 23 | עובדים | [Go](#Seif23) | 8 |
| סעיף 24 | שמירת כללים | [Go](#Seif24) | 8 |
| סעיף 24א | שמירת פרטיות וסודיות רפואית בבית מרקחת | [Go](#Seif40) | 8 |
| סעיף 25 | אחזקה ושיווק של תכשירים | [Go](#Seif25) | 8 |
| סעיף 26 | החזקת כלי קיבול בבית מרקחת | [Go](#Seif26) | 9 |
| סעיף 27 | תכשיר רפואי המיועד לשיווק | [Go](#Seif27) | 9 |
| סעיף 28 | חמרי גלם | [Go](#Seif28) | 9 |
| סעיף 29 | החזקת תכשיר הדברה | [Go](#Seif29) | 9 |
| סעיף 30 | הספקת תכשירים | [Go](#Seif30) | 9 |
| סעיף 31 | החזקת ריהוט וציוד | [Go](#Seif31) | 9 |
| סעיף 32 | החזקת מוצרים מותרים | [Go](#Seif32) | 10 |
| סעיף 33 | תנאים למעבדות | [Go](#Seif33) | 11 |
| סעיף 33א | תנאים לחדר ייעוץ רוקחי | [Go](#Seif42) | 11 |
| סעיף 34 | מתן הוראות | [Go](#Seif34) | 11 |
| סעיף 35 | הוראות מעבר ופטור | [Go](#Seif35) | 11 |
| סעיף 36 | ערר | [Go](#Seif36) | 11 |
| סעיף 37 | שמירת דינים | [Go](#Seif37) | 11 |
| סעיף 38 | ביטול | [Go](#Seif38) | 11 |
| סעיף 39 | תחילה | [Go](#Seif39) | 11 |

תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות),   
תשמ"ב-1982[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981 (להלן - הפקודה), וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או רוקח של משרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

תק' תשמ"ג-1982

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

**החלפת הגדרת "המנהל"**

הנוסח הקודם:

~~"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;~~

"חדר ייעוץ רוקחי" – חדר בבית המרקחת המתאים למתן ייעוץ ושירותים רוקחיים למטופל;

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**הוספת הגדרת "חדר ייעוץ רוקחי"**

"מזיגה" – חלוקה של תכשיר נוזלי או חצי-מוצק, לכמה כלים ואריזות;

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**הוספת הגדרת "מזיגה"**

"מיהול" – הוספת נוזל לתכשיר לשם שימוש בו, למעט הוספת נוזל לתכשיר להזרקה או תכשיר המיועד למתן לעיניים, ולמעט רקיחה של תכשיר;

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**הוספת הגדרת "מיהול"**

"מעבדה" – מעבדה להכנות רוקחיות או מעבדה למיהול ומזיגה;

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**הוספת הגדרת "מעבדה"**

"מטופל" – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק זכויות החולה);

תק' תשע"ד-2014

מיום 14.11.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7376](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7376.pdf) מיום 14.5.2014 עמ' 1125

**הוספת הגדרת "מטופל"**

"רוקח מחוזי" – רוקח מחוזי של משרד הבריאות או רוקח, עובד המדינה, שהוא הסמיכו;

"מנהל המחלקה" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

"מנהל המחלקה" – מנהל המחלקה לרוקחות בתי חולים של משרד הבריאות או רוקח של אגף הרוקחות במשרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**מחיקת הגדרת "מנהל המחלקה"**

הנוסח הקודם:

~~"מנהל המחלקה" – מנהל המחלקה לרוקחות בתי חולים של משרד הבריאות או רוקח של אגף הרוקחות במשרד הבריאות שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה;~~

"מי שתיה" – כמשמעותם בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתיה), תשל"ד-1974;

"שיווק" – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה, לרבות אספקה;

"תכשיר רפואי" – (נמחקה);

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**מחיקת הגדרת "תכשיר רפואי"**

הנוסח הקודם:

~~"תכשיר רפואי" – כמשמעותו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), תשל"ח-1977;~~

"חומר גלם" – כל חומר המשמש או המיועד לשמש להכנת תכשיר רפואי או להכנת מוצר אחר בבית המרקחת;

"הפרמקופיאה הרשמית" – כמשמעותה בסעיף 44 לפקודה;

"הרוקח האחראי" – כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה;

תק' תשמ"ג-1982

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

**הוספת הגדרת "הרוקח האחראי"**

"תכשיר מזון רפואי" – כמשמעותו בתקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים), תשל"ח-1977;

תק' תשמ"ג-1982

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

**הוספת הגדרת "תכשיר מזון רפואי"**

"צמחי מרפא" – צמחים שעברו תהליך עיבוד תעשייתי וששמם מצוי ברשימת צמחי מרפא שהכין מנהל הרוקחות במשרד הבריאות (להלן – מנהל הרוקחות) והמופקדת בכל משרד של רוקח מחוזי;

תק' תשמ"ז-1986

מיום 25.12.1986

**תק' תשמ"ז-1986**

[ק"ת תשמ"ז מס' 4991](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4991.pdf) מיום 25.12.1986 עמ' 240

**הוספת הגדרת "צמחי מרפא"**

"חמרים פרמקופיאליים" – החמרים הרפואיים על תקניהם הנקובים בפרמקופיאה שאישר מנהל הרוקחות.

תק' תשמ"ז-1986

מיום 25.12.1986

**תק' תשמ"ז-1986**

[ק"ת תשמ"ז מס' 4991](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4991.pdf) מיום 25.12.1986 עמ' 240

**הוספת הגדרת "חמרים פרמקופיאליים"**

2. (א) לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי החוק לבית מרקחת אלא בניהולו של רוקח אחראי הממלא אחר הוראות תקנה 3 ונתמלאו בעסק התנאים המפורטים בתקנות אלה להנחת דעתו של רוקח מחוזי במחוז בו מצוי בית המרקחת.

רשיון לבית מרקחת

תק' תשמ"ד-1983

תק' תשנ"ד-1994

(ב) היתה הבקשה לרשיון לבית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון תקף רשאי המנהל לאשרה אף אם לא מולאו הוראות תקנות 4, 5, 6 ו-7, אם נראה לו כי קיומו של בית המרקחת חיוני לאספקה סדירה של תרופות; אישור המנהל יכול שיותנה בתנאים, לרבות הגבלת שיווקם של המוצרים הנקובים בפריטים (1) עד (7) לתקנה 32.

תק' תשמ"ד-1983

מיום 10.11.1983

**תק' תשמ"ד-1983**

[ק"ת תשמ"ד מס' 4555](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4555.pdf) מיום 10.11.1983 עמ' 409

2. (א) לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי החוק לבית מרקחת אם הוא רוקח מורשה והוא ממלא אחר הוראות תקנה 3 ונתמלאו בעסק התנאים המפורטים בתקנות אלה להנחת דעתו של רוקח מחוזי במחוז בו מצוי בית המרקחת.

(ב) היתה הבקשה לרשיון לבית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון תקף רשאי המנהל לאשרה אף אם לא מולאו הוראות תקנות 4, 5, 6 ו-7, אם נראה לו כי קיומו של בית המרקחת חיוני לאספקה סדירה של תרופות; אישור המנהל יכול שיותנה בתנאים, לרבות הגבלת שיווקם של המוצרים הנקובים בפריטים (1) עד (7) לתקנה 32.

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

(א) לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי החוק לבית מרקחת ~~אם הוא רוקח מורשה והוא ממלא~~ אלא בניהולו של רוקח אחראי הממלא אחר הוראות תקנה 3 ונתמלאו בעסק התנאים המפורטים בתקנות אלה להנחת דעתו של רוקח מחוזי במחוז בו מצוי בית המרקחת.

2א. (א) לא תאושר לאדם בקשה לרשיון לפי החוק, לבית מרקחת המצוי בתוך כותלי בית עסק אחר, אלא אם כן בית העסק האחר אינו מסוג העלול לגרום לזיהום התכשירים הרפואיים הנמכרים בבית מרקחת, או להשפיע לרעה על איכותם.

תנאים לפתיחת בית מרקחת בתוך בית עסק אחר

תק' תשנ"ד-1994

(ב) לבית המרקחת כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כניסה נפרדת ומוארת בנוסף לכניסה לבית העסק האחר ומתוכו, שאינה דרך מחסנים, מעבדות וכיוצא באלה, והוא יהיה מופרד הפרדה מוחלטת מבית העסק האחר באמצעות קיר או מחיצה שקופה משוריינת, בגובה 2.40 מטרים לפחות.

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

**הוספת תקנה 2א**

3. (א) לבקשת רשיון לפי החוק לבית מרקחת, יצורפו נספחים אלה לאישור הרוקח המחוזי:

הגשת תרשימים הנדסיים

(1) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של מבנה בית המרקחת שבהם יפורטו –

א. רחבם, ארכם, גבהם, שטחם ויעודם של כל חדר ואגף בבית המרקחת;

ב. מקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האויר; היה האיוורור מכני יצויינו המיתקנים וההספקים שלהם;

ג. סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וסוגו;

ד. סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים הסניטריים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים, בציון קוטרם ושיפועם;

(2) תכנית ריהוט מפורטת;

(3) מפה מצבית בקנה מידה של 1:100 שבה יצויינו שטח בית המרקחת וגבולותיו לפי הרישום בפנקסי המקרקעין על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

(ב) לפני הרחבת בית-המרקחת או לפני עריכת שינויים בו שיש בהם כדי לשנות את הנספחים המפורטים בתקנת משנה (א) יוגשו נספחים חדשים לפי הענין.

4. (א) שטחו של בית מרקחת, למעט השטח המוקצה לשירותים, לא יפחת מ-60 מ"ר ויהיו בו חדר קבלת קהל, מעבדה להכנת רוקחיות או מעבדה למיהול ומזיגה, חדר ייעוץ רוקחי ומחסן.

מבנה בית מרקחת

תק' תשנ"א-1991

תק' תשע"ו-2016

(ב) המעבדה למיהול ומזיגה תהיה צמודה לחדר קבלת קהל ובמפלס אחד.

תק' תשנ"א-1991

תק' תשע"ו-2016

(ג) בנוסף לדלת הכניסה הראשית תהיה גם דלת יציאה החוצה מן המחסן או מן המעבדה.

(ד) (בוטלה).

תק' תשנ"א-1991

מיום 20.2.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5335](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5335.pdf) מיום 20.2.1991 עמ' 611

4. ~~(א) שטחו של בית מרקחת לא יפחת מ-60 מ"ר ולא יעלה על 500 מ"ר למעט השטח המוקצה לשירותים, ויהיו בו חדר קבלת קהל, מעבדה ומחסן.~~

~~(ב) החדרים יהיו צמודים זה לזה ובמפלס אחד; המעבדה תהיה מחוברת ישירות לחדר קבלת הקהל ולמחסן; המחסן יכול שיהיה מחובר ישירות גם לחדר קבלת הקהל.~~

(א) שטחו של בית מרקחת, למעט השטח המוקצה לשירותים, לא יפחת מ-60 מ"ר ויהיו בו חדר קבלת קהל, מעבדה ומחסן.

(ב) המעבדה תהיה צמודה לחדר קבלת קהל ובמפלס אחד.

(ג) בנוסף לדלת הכניסה הראשית תהיה גם דלת יציאה החוצה מן המחסן או מן המעבדה.

~~(ד) גובהו הפנימי של בית המרקחת לא יפחת מ-2.75 מ"ר.~~

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

(א) שטחו של בית מרקחת, למעט השטח המוקצה לשירותים, לא יפחת מ-60 מ"ר ויהיו בו חדר קבלת קהל, מעבדה להכנת רוקחיות או מעבדה למיהול ומזיגה, חדר ייעוץ רוקחי ומחסן.

(ב) המעבדה למיהול ומזיגה תהיה צמודה לחדר קבלת קהל ובמפלס אחד.

5. (א) השטח המזערי של חדרי בית מרקחת יהיה:

חדרי בית המרקחת

תק' תשע"ו-2016

טור א' טור ב'

חדר בית המרקחת שטח מזערי

חדר קבלת קהל 30 מ"ר

חדר ייעוץ רוקחי 6 מ"ר

מעבדה להכנות רוקחיות 12 מ"ר

מעבדה למיהול ומזיגה 6 מ"ר

מחסן 18 מ"ר

(ב) לגבי בית מרקחת של בית חולים יקבע הרוקח המחוזי את שטחם המזערי של החדרים, בתנאי שלא יפחת מהאמור בתקנת משנה (א).

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

**החלפת תקנת משנה 5(א)**

הנוסח הקודם:

~~(א) השטח המזערי של חדרי בית מרקחת יהיה:~~

~~חדר קבלת קהל 30 מ"ר~~

~~מעבדה 12 מ"ר~~

~~מחסן 18 מ"ר.~~

6. עלה שטחו של בית מרקחת על 120 מ"ר יחולו גם הוראות אלה:

בית מרקחת ששטחו עולה על 120 מ"ר

תק' תשע"ו-2016

(א) (1) בחדר קבלת הקהל יוקצה אגף נפרד (להלן – האגף) להחזקת תכשירים רפואיים בלבד, שאליו לא תהיה גישה לקהל; החזקתם ומכירתם של תכשירים רפואיים לא תתקיים אלא באגף זה;

(2) שטח האגף לא יפחת מ-23 מטרים רבועים;

תק' תשנ"ד-1994

(3) האגף יופרד מחדר קבלת הקהל במחיצה מקיפה שגבהה 110 ס"מ לפחות, מצדה הפונה לקהל;

(4) הגישה לאגף תהיה נוחה, חפשית ופנויה.

(ב) במחסן בית המרקחת יוקצה אגף נפרד שישמש לאחסון תכשירים וחמרי גלם בלבד, וששטחו לא יפחת מ-14 מ"ר.

(ג) (נמחקה).

תק' תשע"ו-2016

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

**החלפת פסקה 6(א)(2)**

הנוסח הקודם:

~~(2) א. בבית מרקחת ששטחו מעל 120 מ"ר ולא יותר מ-270 מ"ר, יהיה שטחו של האגף 25%~~  ~~משטחו של חדר קבלת הקהל;~~

~~ב. בבית מרקחת ששטחו מעל 270 מ"ר ולא יותר מ-500 מ"ר, יהיה שטחו של האגף 20%~~  ~~משטחו של חדר קבלת הקהל;~~

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572

6. עלה שטחו של בית מרקחת על 120 מ"ר יחולו גם הוראות אלה:

(א) (1) בחדר קבלת הקהל יוקצה אגף נפרד (להלן – האגף) להחזקת תכשירים רפואיים בלבד, שאליו לא תהיה גישה לקהל; החזקתם ומכירתם של תכשירים רפואיים לא תתקיים אלא באגף זה;

(2) שטח האגף לא יפחת מ-23 מטרים רבועים;

(3) האגף יופרד מחדר קבלת הקהל במחיצה מקיפה שגבהה 110 ס"מ לפחות, מצדה הפונה לקהל;

(4) הגישה לאגף תהיה נוחה, חפשית ופנויה.

(ב) במחסן בית המרקחת יוקצה אגף נפרד שישמש לאחסון תכשירים וחמרי גלם בלבד, וששטחו לא יפחת מ-14 מ"ר.

~~(ג) שטחה המזערי של המעבדה יהיה 16 מ"ר.~~

6א. על אף האמור בתקנות 5 ו-6 לעניין השטח המזערי, המנהל רשאי, אם סבר כי בשל תנאי המבנה של המעבדה לא ניתן לרקוח תכשיר מסוג מסוים או לא ניתן לבצע פעולות מיהול ומזיגה מסוימות, בתנאים נאותים, לפעול כדלקמן, לגבי בית מרקחת מסוים, או לגבי קבוצת בתי מרקחת –

הוראה לעניין רקיחת תכשיר מסוים או ביצוע פעולות מסוימות

תק' תשע"ו-2016

(1) להורות שלא לרקוח תכשיר מסוג מסוים או שלא לבצע פעולות מיהול ומזיגה מסוימות;

(2) להתנות רקיחה או מיהול ומזיגה כאמור, בתיקון או שיפור התנאים בבית המרקחת ובכלל זה בהקצאת שטח גדול יותר מזה הקבוע בתקנות 5 ו-6.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

**הוספת תקנה 6א**

7. (א) לרשותו הבלעדית של בית מרקחת יהיה חדר שירותים ששטחו לא יפחת מ-2 מ"ר ויהיו בו המיתקנים שלהלן תקינים, שלמים ונקיים בכל עת:

שירותים

(1) תא בית שימוש ובו אסלה ומכסה אסלה;

(2) מיתקן לרחיצת ידיים בסמוך לבית השימוש והכולל ברזים למים ומיתקן לסבון נוזלי או דטרגנט (להלן - כיור);

(3) מיתקן לייבוש ידיים או מגבות נייר ומכל לאיסופן (להלן - מיתקני יבוש).

(ב) חדר השירותים יהיה מצופה באריחי קיר בהירים עד לגובה של 1.80 מטר לפחות ומעליהם טיח וסיד בגוון בהיר.

(ג) מספר מיתקני השירותים שיעמדו לרשותו הבלעדית של בית-המרקחת יהיה בהתאם למספר העובדים במשמרת אחת כאמור להלן:

מספר העובדים מספר האסלות   מספר הכיורים

עד 7 1  1

8 עד 10 2 2

11 עד 20 3  2

21 עד 30 4  2

31 עד 40 5 3

לכל 10 עובדים נוספים יש להוסיף אסלה אחת וכיור אחד.

8. חדר שירותים הנמצא בתוך מבנה בית מרקחת יתקיימו בו בנוסף להוראות תקנה 5 גם הוראות אלה;

שירותים הנמצאים בבית מרקחת

(1) לא יחובר ישירות לאף חדר מחדרי בית המרקחת אלא באמצעות חדר כניסה;

(2) הכיור ומיתקני היבוש יכול שיימצאו בחדר הכניסה;

(3) בין חדר הכניסה לבין בית המרקחת לא יהיה כל פתח למעט דלת;

(4) שטח חדר השירותים וחדר הכניסה יתווסף לשטח הנקוב בתקנה 4(א).

9. הקירות, המחיצות והתקרות של בית המרקחת –

קירות, מחיצות ותקרות של בית מרקחת

(1) יהיו בנויים בטון, לבנים, בלוקי בטון או כל חומר בניה אחר עמיד בפני אש, שאישר המנהל בכתב ובהתאם לתנאים שקבע;

תק' תשנ"ד-1994

(2) יהיו אטומים בפני חדירת רטיבות, חרקים או מכרסמים וקינונם;

(3) הקירות והמחיצות יהיו חלקים וצבועים צבע שמן או מכוסים בחומר אחר הניתן לרחיצה עד לגובה של 2 מטר לפחות; התקרה ושטח הקירות והמחיצות שאינם צבועים בצבע שמן יהיו חלקים ומסויידים;

תק' תשנ"ד-1994

(4) לא יהיו עליהם צינורות גלויים לעין;

(5) א. בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר המחיצה שבין חדר המעבדה ובין חדר קבלת הקהל יכול שתהא עשויה זכוכית משורינת שקופה כולה או בחלקה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת דעתו של הרוקח המחוזי;

ב. בבית מרקחת ששטחו עולה על 120 מ"ר תהיה המחיצה החל בגובה של 110 ס"מ מהרצפה עשויה מזכוכית משורינת שקופה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת דעתו של הרוקח המחוזי ולא תוסתר בדרך כלשהי.

תק' תשמ"ג-1982

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

(5) א. בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר המחיצה שבין חדר המעבדה ובין חדר קבלת הקהל

יכול שתהא עשויה זכוכית משורינת שקופה כולה או בחלקה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת

דעתו של הרוקח המחוזי;

ב. בבית מרקחת ששטחו עולה על 120 מ"ר תהיה המחיצה החל בגובה של 110 ס"מ מהרצפה עשויה מזכוכית משורינת שקופה, או חומר שקוף עמיד אחר להנחת דעתו של הרוקח המחוזי ולא תוסתר בדרך כלשהי.

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

9. הקירות, המחיצות והתקרות של בית המרקחת –

(1) יהיו בנויים בטון, לבנים, בלוקי בטון או כל חומר בניה אחר עמיד בפני אש ~~למעט מתכת~~, שאישר המנהל בכתב ובהתאם לתנאים שקבע;

(2) יהיו אטומים בפני חדירת רטיבות, חרקים או מכרסמים וקינונם;

(3) הקירות והמחיצות יהיו חלקים וצבועים צבע שמן או מכוסים בחומר אחר הניתן לרחיצה עד לגובה של 2 מטר לפחות; התקרה ושטח הקירות והמחיצות שאינם צבועים בצבע שמן יהיו חלקים ומסויידים;

10. (א) גובה המחיצות או הקירות בין חדרי בית מרקחת לא יפחת מ-2 מטר.

גובה מחיצות או קירות

תק' תשע"ו-2016

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מעבדה למיהול ומזיגה יכולה להיות תחומה בשלוש מחיצות או שלושה קירות, או לחלופין גובה אחת המחיצות או אחד הקירות מארבע מחיצות או מארבעת הקירות של המעבדה יכול שיהיה נמוך נמוכים מן האמור והכול ובלבד שהפעולות המתבצעות בחדרים לא ייפגעו, ובכלל זה איכות התכשירים תישמר ופעולות הרוקח ייעשו בתנאים נאותים ובאופן שיאפשר שמירה על כבודו, פרטיותו והסודיות הרפואית של המטופל.

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

10. (א) גובה המחיצות או הקירות בין חדרי בית מרקחת לא יפחת מ-2 מטר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מעבדה למיהול ומזיגה יכולה להיות תחומה בשלוש מחיצות או שלושה קירות, או לחלופין גובה אחת המחיצות או אחד הקירות מארבע מחיצות או מארבעת הקירות של המעבדה יכול שיהיה נמוך נמוכים מן האמור והכול ובלבד שהפעולות המתבצעות בחדרים לא ייפגעו, ובכלל זה איכות התכשירים תישמר ופעולות הרוקח ייעשו בתנאים נאותים ובאופן שיאפשר שמירה על כבודו, פרטיותו והסודיות הרפואית של המטופל.

11. (א) ברצפת בית מרקחת יתקיימו תנאים אלה:

הרצפה

(1) תהיה ישרה ומרוצפת במרצפות שלמות ונקיות, או מצופה בציפוי אחר שאישר הרוקח המחוזי;

(2) תהיה בגובה של 15 ס"מ לפחות מעל רמת הרחוב הגובל.

(ב) הרוקח המחוזי רשאי לאשר רצפה הנמצאת במפלס אחד עם הרחוב הגובל או לאשר רצפה הנמוכה ממפלס הרחוב הגובל אם התקיימו תנאים אלה:

(1) הרצפה לא נמוכה יותר מ-2 מטר ממפלס הרחוב הגובל;

(2) גובה תקרת בית המרקחת הוא 1.50 מטר לפחות מעל למפלס הרחוב הגובל.

12. (א) דלתות וחלונות של בית מרקחת –

דלתות וחלונות

(1) יהיו נקיים, שלמים ותקינים;

(2) חלקי העץ יהיו צבועים בצבע שמן או כל חומר אחר המגן על העץ מרטיבות; דלתות או חלונות שחלקיהם עשויים מתכת אל חלד לא חייבים בצביעה.

תק' תשנ"ד-1994

(ב) לפי דרישת הרוקח המחוזי יותקנו אמצעים למניעת חדירת יתושים, זבובים או מעופפים אחרים לתחום בית מרקחת.

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

(2) חלקי העץ יהיו צבועים בצבע שמן או כל חומר אחר המגן על העץ מרטיבות; דלתות או חלונות שחלקיהם עשויים מתכת אל חלד לא חייבים בצביעה.

13. המים הזורמים בבית המרקחת יהיו באיכות מי שתיה.

מים

14. בית מרקחת יאוורר באמצעים אלה או באחד מהם:

אויר

(1) חלונות הנפתחים אל אויר החוץ;

(2) מערכת מכנית לאיוור מלאכותי.

15. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

**ביטול תקנה 15**

הנוסח הקודם:

~~תנאים לאיוורור בחלונות~~

~~15. (א) שטחם של החלונות בכל חדר מחדרי בית מרקחת יהיה כשמינית לפחות משטח החדר בו מצויים החלונות.~~

~~(ב) לא הספיק שטח החלונות בבית מרקחת יושלם האיוור בו במערכת מכנית לאיוור מלאכותי.~~

16. בבית מרקחת תותקן מערכת מיזוג אוויר, ומספר החלפות האוויר בה יהיה בהתאמה לאופי הפעילות בחדרי בית המרקחת, ולפי הנחיות המנהל.

מערכת מיזוג אוויר

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

**החלפת תקנה 16**

הנוסח הקודם:

~~תנאים לאיוור במערכת מכנית~~

~~16. מערכת מכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה אחת את האויר בחלקי בית המרקחת המפורטים להלן בטור א' במספר הפעמים לפחות המצויין לצידם בטור ב':~~

~~טור א' טור ב'~~

~~חדרים מספר החלפות אויר~~

~~חדר קבלת קהל 8~~

~~מעבדה 8~~

~~מחסן 4~~

17. (א) הטמפרטורה בחדרי בית המרקחת תהיה בהתאם לתנאי האחסון הנאותים של התכשירים המוחזקים בו.

מיזוג אויר

תק' תשע"ו-2016

(ב) לשם שמירה על הטמפרטורה הנדרשת כאמור יותקן ויופעל לפי הצורך מזגן אויר.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

**החלפת תקנה 17(א)**

הנוסח הקודם:

~~(א) הטמפרטורה בבית מרקחת לא תעלה על Cº28 (עשרים ושמונה מעלות צלזיוס).~~

18. בית מרקחת יואר באמצעים אלה או באחד מהם:

תאורה

(1) תאורה טבעית;

(2) תאורה חשמלית המותקנת באופן השומר על נקיונה ובטיחותה.

19. (א) בית מרקחת יהיה נקי בכל עת.

הוראות כלליות

(ב) יימצאו בו לפחות 2 פחי אשפה עם מדרס רגל.

(ג) לא יגור אדם בבית מרקחת ולא יהיה חיבור ישיר בין בית המרקחת ובין חדרי מגורים.

(ד) לא יימצא בבית מרקחת אדם שאינו נמנה עם צוות בית המרקחת למעט בשטח המיועד לקבלת קהל.

(ה) אין להחזיק בבית מרקחת בעלי חיים.

(ו) אין לעסוק בבית מרקחת בכל עיסוק שאינו כרוך בעבודה רוקחית.

(ז) אין להשכיר שום חלק מבית מרקחת.

(ח) בבית מרקחת יהיה מיתקן לרחיצת ידיים וכלים שישמש לצורכי פעילות בית המרקחת בלבד.

תק' תשע"ו-2016

(ט) רקיחה של תכשיר לא תיעשה אלא במעבדה להכנות רוקחיות; מיהול ומזיגה בלבד, שאינם עולים לכדי רקיחה של תכשיר, ייעשו במעבדה להכנות רוקחיות, או במעבדה למיהול ומזיגה.

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

**הוספת תקנות משנה 19(ח), 19(ט)**

20. בחזית בית מרקחת במקום הנראה לעין הקהל יהיו מודעות אלה:

שלט והודעה

(א) שלט מואר בשעות הלילה, גם כשבית המרקחת סגור, ובו פרטים אלה בשפות העברית או הערבית ובאותיות לטיניות:

(1) השעות שבהן פתוח בית המרקחת;

(2) שמם הפרטי, שם המשפחה ודרכי התקשרות, לרבות מספר טלפון, עם בעל בית המרקחת והרוקח האחראי.

תק' תשע"ו-2016

(ב) רשימה של תורנות בתי-המרקחת.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

(2) שמם הפרטי, שם המשפחה ~~ומענם המדוייק של~~ ודרכי התקשרות, לרבות מספר טלפון, עם בעל בית המרקחת והרוקח האחראי.

21. בכל בית מרקחת יימצאו בכל עת:

מסמכים

(1) הפקודות והתקנות התקפות הנוגעות לבתי מרקחת לרבות אוגדן הפקודה, פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, וכל תקנה או הוראה עדכנית אחרת של משרד הבריאות;

(2) המהדורה האחרונה של הפרמקופיאה הרשמית, אם קבע זאת המנהל;

(3) רשימה עדכנית של תכשירים רפואיים על מרכיביהם המפורטים המשווקים בישראל;

(4) ספרות מקצועית עדכנית שוטפת אחרת לרבות ה-Extra Pharmacopoea (מרטינדל), במהדורתו האחרונה;

(5) פנקס רישום עובדי בית המרקחת מעודכן ופתוח לביקורת בכל עת; הרישום יכלול שמות העובדים, מענם, גילם, תפקידם, מספר רשיונם, באם הם רוקחים או עוזרי רוקח וכן יום קבלתם לעבודה והיום שבו חדלו לעבוד.

22. (א) אחת לשנה, בתום השנה האזרחית, יעביר הרוקח האחראי של בית המרקחת לרוקח המחוזי רשימת הרוקחים ועוזרי רוקח העובדים בבית המרקחת.

דיווח

(ב) חל שינוי בצוות הרוקחים או עוזרי רוקח יודיע על כך הרוקח האחראי בכתב, תוך שבעה ימים מתחילת השינוי, לרוקח המחוזי.

23. לא יעבוד רוקח בבית מרקחת ולא יעסיק אדם אחר הסובל –

עובדים

(1) ממחלת עור מידבקת;

(2) מפצע, חבורה או שרטת פתוחה או מוגלתית;

(3) ממחלה מידבקת או שהוא נושא טפילים של מחלה מידבקת.

24. לא יעבוד רוקח בבית מרקחת ולא יעסיק עובד אלא אם הוא שומר על כללים אלה;

שמירת כללים

(1) היגיינה אישית;

(2) לובש חלוק נקי ושלם;

(3) על חלוק הרוקח, עוזר הרוקח והמתמחה רשום שמו בצורה בולטת וקריאה במקום הנראה לעין.

24א. (א) רוקח וכל עובד בבית מרקחת ישמרו על כבודו, על פרטיותו ועל הסודיות הרפואית של מטופל במהלך מתן ייעוץ, ניפוק סם מרפא או מוצרים אחרים בפעולות במעבדות וכן במסגרת שמירת מסמכי המטופל בבית המרקחת.

שמירת פרטיות וסודיות רפואית בבית מרקחת

תק' תשע"ד-2014

תק' תשע"ו-2016

(ב) בעל בית המרקחת או הרוקח האחראי ינקוט אמצעים כדרוש כדי להבטיח שמירת פרטיות וסודיות כאמור בתקנת משנה (א), ובין השאר יוודא את קיומם של אלה:

(1) הפרדה נאותה של דלפקי מתן השירות, והרחקה ממנו של מטופלים אחרים על ידי אמצעי שהמנהל שוכנע כי הוא מבטיח שמירת פרטיות וסודיות כאמור;

(2) לשם מתן ייעוץ רוקחי רחב יותר במקרים המתאימים – הדרכת הרוקחים לתת ייעוץ בחדר שיוקצה למטרה זו בבית המרקחת, ככל שישנו;

(3) קיום מערכת אבטחת מידע למידע הרפואי השמור בבית המרקחת, ובקרה על השימוש בה;

(4) הנהגת נוהלי עבודה אחידים בבית המרקחת בנושא שמירת הפרטיות והסודיות הרפואית בו, והדרכת עובדי בית המרקחת בנהלים כאמור.

(ג) אין בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק זכויות החולה או כל דין אחר שעניינו שמירת פרטיותו של מטופל.

מיום 14.11.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7376](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7376.pdf) מיום 14.5.2014 עמ' 1125

**הוספת תקנה 24א**

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

(א) רוקח וכל עובד בבית מרקחת ישמרו על כבודו, על פרטיותו ועל הסודיות הרפואית של מטופל במהלך מתן ייעוץ, ניפוק סם מרפא או מוצרים אחרים בפעולות במעבדות וכן במסגרת שמירת מסמכי המטופל בבית המרקחת.

25. (א) כל התכשירים בבית מרקחת יוחזקו בתנאי איחסון נאותים שיבטיחו שמירת איכותם.

אחזקה ושיווק של תכשירים

(ב) לא ישווקו תכשירים שפג תוקפם; הרוקח המחוזי יתן לרוקח האחראי הוראות בדבר דרכי הוצאת תכשירים כאמור מהשימוש.

(ג) אין להחזיק בבית מרקחת ואין לשווק תכשיר המסומן במילים "דוגמת רופא".

(ד) תכשירים רפואיים המסווגים כטוקסיקה יוחזקו במחסן ובחדר קבלת הקהל בשטח שאינו מיועד לקבלת קהל, בארונות מיוחדים נעולים ומשולטים כאמור בפקודה.

(ה) כל התכשירים יוחזקו על גבי מדפים בהתאם לצורתם הפיזיקלית ובאופן שהנוזלים לא יוחזקו מעל מדפים שעליהם חמרים במצב צבירה אחר.

(ו) אין להחזיק בכלי קיבול אחד יותר מאצווה אחת.

(ז) אין להחזיק תכשיר ארוז בשקית נייר אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) התכשיר ארוז באריזה מקורית סגורה ואטומה של המפעל שייצרו, ייבאו או שיוקו, והוא מסומן כדין;

(2) התכשירים נארזו בבית המרקחת בכמויות סבירות המיועדות לשיווק שוטף ומהיר, ועליהם סימון כדין.

(ח) לא ישווק רוקח או עוזר רוקח תכשיר רפואי שלא באריזתו המקורית אלא אם האריזה נושאת עליה נתונים אלה:

(1) שם בית המרקחת;

(2) שם התכשיר כפי שהוא מופיע באריזה המקורית באותיות דפוס קריאות וברורות בעברית ובאותיות לטיניות;

(3) סימני אזהרה כפי שהם מופיעים באריזה המקורית ולפי כל דין.

תק' תשמ"ג-1982

(ט) תרופות לשימוש פנימי שהמנות שלהן נמדדות בטיפות יסופקו רק בבקבוקי טפי המבטיחים מדידת מינון מדוייקת.

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

(ח) לא ישווק רוקח או עוזר רוקח תכשיר רפואי שלא באריזתו המקורית אלא אם האריזה נושאת עליה נתונים אלה:

(1) שם בית המרקחת;

(2) שם התכשיר כפי שהוא מופיע באריזה המקורית באותיות דפוס קריאות וברורות בעברית ובאותיות לטיניות;

(3) סימני אזהרה כפי שהם מופיעים באריזה המקורית ולפי כל דין.

26. (א) בכל בית מרקחת יימצאו מערכות כלי קיבול מתאימים המבטיחים שמירה נאותה על איכות החומר בהתאם לצורכי העבודה ואופי המקום בסידור נאות המאפשר גישה נוחה אליהם ועליהם שילוט יציב המציין את השם המקובל של החומרים באותיות לטיניות.

החזקת כלי קיבול בבית מרקחת

תק' תשע"ו-2016

(ב) (נמחקה).

תק' תשע"ו-2016

(ג) אין להחזיק בבית מרקחת כלי קיבול מהסוגים הנקובים להלן, אין להשתמש בהם ואין לשווק בהם כל חומר:

(1) כלי קיבול ששימש קודם לאחזקת מזון;

(2) בקבוק שמודפס או מודבק עליו או טבוע בו שם קודם;

(3) בקבוק המזוהה כמיועד להכיל משקה לצריכת אדם ובכלל זה משקאות אלכוהוליים;

(4) בקבוק שהכיל קודם לכן חומר חיטוי.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1573

(א) בכל בית מרקחת יימצאו מערכות כלי קיבול מתאימים ~~למשחות, לנוזלים ולאבקות~~ המבטיחים שמירה נאותה על איכות החומר בהתאם לצורכי העבודה ואופי המקום בסידור נאות המאפשר גישה נוחה אליהם ועליהם שילוט יציב המציין את השם המקובל של ~~הסם~~ החומרים באותיות לטיניות.

~~(ב) מערכת כלי קיבול שבמעבדה ובחדר קבלת הקהל תכלול גם כדי חרסינה ובקבוקי זכוכית עם פקקי זכוכית המבטיחים שמירה נאותה על איכות החומר בהתאם לצרכי העבודה ואופי המקום.~~

27. תכשירים רפואיים המוכנים לשיווק, יוחזקו אך ורק במקום המיועד להם בחדר קבלת הקהל ובמחסן.

תכשיר רפואי המיועד לשיווק

28. (א) חמרי גלם יוחזקו במחסן; במעבדה ובחדר קבלת הקהל ניתן להחזיק אך ורק חמרי גלם בכמות הדרושה לעבודה שוטפת, באריזה מקורית או בכלי קיבול מתאים מסומנים בתווית שעליה מצויינים:

חמרי גלם

(1) שמו הפרמיקופיאלי או הגנרי המקובל של החומר;

(2) השתייכותו הפרמיקופיאלית;

(3) שם היצרן;

(4) מספר אצוותו המזהה;

(5) תאריך ייצור או תאריך תפוקה במידה שצויין הדבר על גבי האריזה המקורית.

(ב) נפתחה אריזה מקורית של חמרי גלם יועבר תכנה לכלי קיבול המסומן בתווית כאמור בתקנת משנה (א).

29. תכשירי הדברה כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), תשכ"ב-1962, וכימיקאלים מזיקים יוחזקו בארון מיוחד המיועד להם בלבד, ונושא שלט "זהירות חמרי הדברה" ותווית "רעל-1" כמשמעותם בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972.

החזקת תכשיר הדברה

30. כאשר בית מרקחת סגור ואינו בתורנות לא ינפק רוקח תכשיר רפואי אלא במקרים דחופים על פי מרשם רופא.

הספקת תכשירים

31. בכל בית מרקחת יהיו דלפק מתן שירות וכן שולחנות, כיסאות, ארונות וכונניות במספר מספיק, הממלאים אחר תנאים אלה:

החזקת ריהוט וציוד

תק' תשמ"ג-1982

תק' תשע"ד-2014

תק' תשע"ו-2016

(1) הארונות יוצבו על גבי סמוכות או תשתית מלאה ואטומה בגובה של לא פחות מ-15 ס"מ מהרצפה;

(2) לכל ארון תרופות יהיו דלתות;

(3) כל הכונניות הפתוחות יוצבו בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל לשטח הרצפה;

(4) הריהוט יהיה עשוי חומר מחמרים אלה:

א. עץ צבוע או מצופה מבחוץ ומבפנים פורמאיקה או חומר חלק אחר קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים, שאישר הרוקח המחוזי;

ב. מתכת אל-חלד;

ג. חומר חלק קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים ולשומנים, שאישר הרוקח המחוזי;

(5) הכיסאות יהיו לשימוש מי שנזקק לכך בעת המתנתו לקבלת שירותי רוקח; הכיסאות יהיו קלים לניקוי, רחיצים ויציבים גם בעבור אנשים כבדי משקל, והוראות פסקה (4) לא יחולו לגבי ריהוט זה.

תק' תשע"ו-2016

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

31. בכל בית מרקחת יהיו שולחנות, ארונות וכונניות במספר מספיק, הממלאים אחר תנאים אלה:

מיום 14.11.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7376](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7376.pdf) מיום 14.5.2014 עמ' 1126

31. בכל בית מרקחת ~~יהיו שולחנות, ארונות וכונניות~~ יהיו דלפק מתן שירות וכן שולחנות, ארונות וכונניות במספר מספיק, הממלאים אחר תנאים אלה:

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1574

31. בכל בית מרקחת יהיו דלפק מתן שירות וכן שולחנות, כיסאות, ארונות וכונניות במספר מספיק, הממלאים אחר תנאים אלה:

(1) הארונות יוצבו על גבי סמוכות או תשתית מלאה ואטומה בגובה של לא פחות מ-15 ס"מ מהרצפה;

(2) לכל ארון תרופות יהיו דלתות;

(3) כל הכונניות הפתוחות יוצבו בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל לשטח הרצפה;

(4) הריהוט יהיה עשוי חומר מחמרים אלה:

א. עץ צבוע או מצופה מבחוץ ומבפנים פורמאיקה או חומר חלק אחר קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים, שאישר הרוקח המחוזי;

ב. מתכת אל-חלד;

ג. חומר חלק קל לניקוי ובלתי חדיר לנוזלים ולשומנים, שאישר הרוקח המחוזי;

(5) הכיסאות יהיו לשימוש מי שנזקק לכך בעת המתנתו לקבלת שירותי רוקח; הכיסאות יהיו קלים לניקוי, רחיצים ויציבים גם בעבור אנשים כבדי משקל, והוראות פסקה (4) לא יחולו לגבי ריהוט זה.

32. (א) בבית מרקחת יוחזקו תכשירים רפואיים ויכול שיוחזקו בהם גם המוצרים שלהלן:

החזקת מוצרים מותרים

(1) תכשירי מזון לתינוקות באריזתם המקורית ובצרורות חתומים בלבד ואבזרים לתינוקות;

תק' תשמ"ג-1982

(2) תכשירי מזון רפואי באריזתם המקורית ובצרורות חתומים;

תק' תשמ"ג-1982

(3) אבזרים רפואיים כפי שקבע המנהל;

תק' תשמ"ג-1982

(4) חמרי חבישה;

(5) תמרוקים;

(6) אבזרים שנועדו לשימוש היגיינה אישית כפי שקבע המנהל;

תק' תשמ"ג-1982

(7) תכשירי הדברה;

(8) צמחי מרפא;

תק' תשמ"ז-1986

(9) חמרים פרמקופיאליים;

תק' תשמ"ז-1986

(10) חמרים לשימוש דנטלי;

תק' תשמ"ז-1986

(11) חמרי המתקה ללא ערך קלורי כמשמעותם בתקנות בריאות הציבור (השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי), תשמ"ג-1983;

תק' תשמ"ז-1986

(12) אספרטיים, כמשמעותו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש באספרטיים במזון), תשמ"ד-1984;

תק' תשמ"ז-1986

(13) תחליפי מלח דל נתרן, מזון דל גלוטן ומזון ללא גלוטן כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מזון דיאטתי), תשמ"ד-1983, בתנאי שהם נתונים באריזתם המקורית כשהיא חתומה ומסומנת כדין;

תק' תשמ"ז-1986

(14) טבליות, מחפיות וכמוסות (להלן - תצורה רוקחית) המכילות ויטמינים, מינרלים או יסודות קוורט; ובתנאים אלה:

תק' תשמ"ז-1986

א. הויטמין, המינרל או יסוד הקוורט בתצורה הרוקחית הוא המרכיב הפעיל ובעל הערך בו;

ב. המוצר אינו ממתק והוא רשוי ומסומן כדין;

(15) תכשירים לניקוי ולחיטוי עדשות מגע;

תק' תשמ"ז-1986

(16) תכשירים לחיטוי תברואי לפי רשימה שערך מנהל הרוקחות המופקדת בכל משרד של רוקח מחוזי;

תק' תשמ"ז-1986

(17) מים מינרליים ומי מעין כמשמעותם בתקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין), תשמ"ז-1986;

תק' תשמ"ז-1986

(18) צבעי מאכל כמשמעותם בתקנות בריאות העם (צבעים במזון), תשכ"ג-1963; באריזות מקוריות חתומות ומסומנות כדין;

תק' תשמ"ז-1986

(19) ספרים, חוברות, קלטות ואמצעים כיוצא באלה להעברת מידע ולהדרכה בתחום הרפואה והרוקחות כפי שאישר הרוקח המחוזי;

תק' (מס' 2)

תשמ"ז-1987

(20) מוצרים אחרים הקשורים לתחום הבריאות וההגיינה ופריטים אישיים שונים.

תק' תשנ"ה-1995

(ב) בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר יוקצה בחדר קבלת הקהל שטח אחסון של 75% לפחות מתוך כלל שטחי האחסון בחדר קבלת הקהל, לתכשירים רפואיים ולמוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א).

(ג) (בוטלה).

תק' תשנ"א-1991

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

32. (א) בבית מרקחת יוחזקו תכשירים רפואיים ויכול שיוחזקו בהם גם המוצרים שלהלן:

~~(1) מזון ואבזרים לתינוקות;~~

~~(2) מזון דיאטטי ארוז באריזה מקורית;~~

(1) תכשירי מזון לתינוקות באריזתם המקורית ובצרורות חתומים בלבד ואבזרים לתינוקות;

(2) תכשירי מזון רפואי באריזתם המקורית ובצרורות חתומים;

(3) אבזרים רפואיים כפי שקבע המנהל;

(4) חמרי חבישה;

(5) תמרוקים;

(6) אבזרים שנועדו לשימוש היגיינה אישית כפי שקבע המנהל;

(7) תכשירי הדברה.

(ב) בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר יוקצה בחדר קבלת הקהל שטח אחסון של 75% לפחות מתוך כלל שטחי האחסון בחדר קבלת הקהל, לתכשירים רפואיים ולמוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א).

(ג) בבית מרקחת ששטחו מעל 120 מ"ר לא יוחזקו המוצרים הנקובים ~~בפסקאות (1) עד (6)~~ בפסקאות (1) עד (7) של סעיף קטן (א) באגף כמשמעותו בתקנה 6.

מיום 25.12.1986

**תק' תשמ"ז-1986**

[ק"ת תשמ"ז מס' 4991](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4991.pdf) מיום 25.12.1986 עמ' 240

**הוספת פסקאות 32(א)(8) עד 32(א)(18)**

מיום 10.2.1987

**תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987**

[ק"ת תשמ"ז מס' 5004](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5004.pdf) מיום 10.2.1987 עמ' 412

**הוספת פסקה 32(א)(19)**

מיום 20.2.1991

**תק' תשנ"א-1991**

[ק"ת תשנ"א מס' 5335](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5335.pdf) מיום 20.2.1991 עמ' 611

32. (א) בבית מרקחת יוחזקו תכשירים רפואיים ויכול שיוחזקו בהם גם המוצרים שלהלן:

(1) תכשירי מזון לתינוקות באריזתם המקורית ובצרורות חתומים בלבד ואבזרים לתינוקות;

(2) תכשירי מזון רפואי באריזתם המקורית ובצרורות חתומים;

(3) אבזרים רפואיים כפי שקבע המנהל;

(4) חמרי חבישה;

(5) תמרוקים;

(6) אבזרים שנועדו לשימוש היגיינה אישית כפי שקבע המנהל;

(7) תכשירי הדברה.

(8) צמחי מרפא;

(9) חמרים פרמקופיאליים;

(10) חמרים לשימוש דנטלי;

(11) חמרי המתקה ללא ערך קלורי כמשמעותם בתקנות בריאות הציבור (השימוש בחומר המתקה ללא ערך קלורי), תשמ"ג-1983;

(12) אספרטיים, כמשמעותו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (השימוש באספרטיים במזון), תשמ"ד-1984;

(13) תחליפי מלח דל נתרן, מזון דל גלוטן ומזון ללא גלוטן כמשמעותם בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מזון דיאטתי), תשמ"ד-1983, בתנאי שהם נתונים באריזתם המקורית כשהיא חתומה ומסומנת כדין;

(14) טבליות, מחפיות וכמוסות (להלן - תצורה רוקחית) המכילות ויטמינים, מינרלים או יסודות קוורט; ובתנאים אלה:

א. הויטמין, המינרל או יסוד הקוורט בתצורה  הרוקחית הוא המרכיב הפעיל ובעל הערך בו;

ב. המוצר אינו ממתק והוא רשוי ומסומן כדין;

(15) תכשירים לניקוי ולחיטוי עדשות מגע;

(16) תכשירים לחיטוי תברואי לפי רשימה שערך מנהל הרוקחות המופקדת בכל משרד של רוקח מחוזי;

(17) מים מינרליים ומי מעין כמשמעותם בתקנות בריאות העם (מים מינרליים ומי מעין), תשמ"ז-1986;

(18) צבעי מאכל כמשמעותם בתקנות בריאות העם (צבעים במזון), תשכ"ג-1963; באריזות מקוריות חתומות ומסומנות כדין;

(19) ספרים, חוברות, קלטות ואמצעים כיוצא באלה להעברת מידע ולהדרכה בתחום הרפואה והרוקחות כפי שאישר הרוקח המחוזי;

(20) מוצרים אחרים הקשורים לתחום הבריאות וההיגיינה ופריטים אישיים שונים.

(ב) בבית מרקחת ששטחו עד 120 מ"ר יוקצה בחדר קבלת הקהל שטח אחסון של 75% לפחות מתוך כלל שטחי האחסון בחדר קבלת הקהל, לתכשירים רפואיים ולמוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א).

~~(ג) בבית מרקחת ששטחו מעל 120 מ"ר לא יוחזקו המוצרים הנקובים בפסקאות (1) עד (7) של סעיף קטן (א) באגף כמשמעותו בתקנה 6.~~

מיום 5.9.1995

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

**תק' (תיקון) תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5603](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5603.pdf) מיום 2.6.1994 עמ' 910

**תק' (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5613](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5613.pdf) מיום 12.7.1994 עמ' 1183

**תק' (תיקון מס' 3) תשנ"ה-1994**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5626](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5626.pdf) מיום 5.9.1994 עמ' 35

**תק' (תיקון מס' 4) תשנ"ה-1994**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5636](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5636.pdf) מיום 5.11.1994 עמ' 292

**תק' (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5679](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5679.pdf) מיום 5.5.1995 עמ' 1411

**החלפת פסקה 32(א)(20)**

הנוסח הקודם:

~~(20) מוצרים אחרים הקשורים לתחום הבריאות וההיגיינה ופריטים אישיים שונים.~~

מיום 21.9.1995

**תק' תשנ"ה-1995**

[ק"ת תשנ"ה מס' 5706](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5706.pdf) מיום 21.9.1995 עמ' 1957

**החלפת פסקה 32(א)(20)**

הנוסח הקודם:

~~(20) מוצרים ופריטים אישיים שונים הקשורים לתחום הבריאות וההיגיינה.~~

33. (א) במעבדות יימצאו המיתקנים והציוד הנדרשים לרקיחת תכשירים ולמהילה ומזיגת תכשירים, בהתאם לפעילות הרוקחית המבוצעת בהן כאמור, ובכלל זה כיור, שולחן עבודה מרווח וארון לכלים ואבזרים, ככל שנדרשים, ובהתאם להנחיות המנהל.

תנאים למעבדות

תק' תשע"ו-2016

(ב) בעל בית מרקחת רשאי שלא להפעיל מעבדה להכנות רוקחיות, ובלבד שהבטיח, באמצעות התקשרות בכתב עם בעל בית מרקחת אחר המפעיל מעבדה להכנות רוקחיות, רקיחת תכשירים למטופליו בבית מרקחת אחר והעברתם לידיו לצורך ניפוק למטופל, בתוך 48 שעות ממועד מסירת מרשם הרופא לבית המרקחת כאמור; לעניין זה, מסירה יכולה שתהיה גם בהעברת העתק צילום או סריקה, למעט לעניין תכשירים המכילים חומרים המופיעים ברשימת החומרים הפסיכותרופיים שהיא תוספת מס' 4 של אמנת האו"ם בדבר חומרים פסיכותרופיים, 1971, או סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, שלגביהם מסירה תהיה על ידי מסירה ביד של ההעתק המקורי.

מיום 4.6.1994

**תק' תשנ"ד-1994**

[ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845

**הוספת פסקה 33(8)**

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1574

**החלפת תקנה 33**

הנוסח הקודם:

~~תנאים למעבדה~~

~~33. המיתקנים והציוד הבסיסיים המפורטים להלן חייב שיימצאו במעבדה:~~

~~(1) כיור העשוי חרסינה או מתכת אל-חלד, שמידותיו הפנימיות יהיו 40x60 ס"מ לפחות; הקיר שמאחוריו מצופה אריחי חרסינה בגובה של 50 ס"מ משפתו וברוחב של 50 ס"מ לפחות מצדדיו ומעליו, והקיר שמתחתיו מצופה אריחי חרסינה עד לרצפה;~~

~~(2) מיתקן למים מטוהרים שאישר הרוקח המחוזי, לרבות אמצעי סינון וטיהור אחרים;~~

~~(3) מיתקן לייבוש בקבוקים;~~

~~(4) שולחן עבודה מרווח;~~

~~(5) ארון מיוחד לכל פריט מפריטים אלה:~~

~~א. אבזרים;~~

~~ב. ריאגנטים שנועדו לביצוע בדיקות זיהוי פרמקופיאליות או אחרות;~~

~~ג. בקבוקי רפואה נקיים, מגדלים ומסוגים שונים;~~

~~ד. בקבוקי רפואה בלתי שטופים;~~

~~בפסקה זו, "אבזרים" – כל כלי המבטיח פעילות מקצועית אמינה ובהתאם להיקף הפעילות בבית המרקחת ובכלל זה משורות, מכתשים, בזיכים, נפות, כלים ומיתקנים להתכה, להרתחה ועיקור, מבער גז ומכשירי חימום אחרים הדרושים לעבודת רוקחות;~~

~~(6) מאזניים מכויילים ומדוייקים בכל עת בעלי מערכת משקולות קבילה וקבועה לפי הפירוט הבא:~~

~~א. מאזני דיוק בעלי רגישות של חצי מיליגרם;~~

~~ב. מאזניים לשקילת כמויות עד 250 גרם;~~

~~ג. מאזניים לשקילת כמויות עד 5 ק"ג ושברי הקילוגרם;~~

~~(7) מקרר חשמלי.~~

~~(8) מינדף זרימה קווי – בבית מרקחת שבו נרקחות תמיסות להזרקה או טיפות לעיניים.~~

33א. (א) חדר ייעוץ רוקחי ימוקם במקום המאפשר למטופלים גישה ישירה אליו, והדרך אליו לא תפריע לפעילות הניפוק.

תנאים לחדר ייעוץ רוקחי

תק' תשע"ו-2016

(ב) בחדר ייעוץ רוקחי יהיו מחשב, ספרות ומאגרי מידע רוקחיים מקצועיים וריהוט המתאים לפעילות המבוצעת בו.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1574

**הוספת תקנה 33א**

34. (א) מנהל אגף הרוקחות או מי שהוא הסמיכו לכך, או הרוקח המחוזי יתן לרוקח האחראי בבית מרקחת של בית חולים הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי אחסון ודרכי הפעלת בית מרקחת.

מתן הוראות

תק' תשמ"ג-1982

תק' תשע"ו-2016

(ב) מנהל אגף הרוקחות או מי שהוא הסמיכו לכך, או הרוקח המחוזי רשאי ליתן לכל רוקח הנמצא בכל בית מרקחת הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי איחסון ודרכי הפעלת בית המרקחת.

תק' תשמ"ג-1982

תק' תשמ"ד-1983

תק' תשע"ו-2016

מיום 5.12.1982

**תק' תשמ"ג-1982**

[ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333

~~בתי מרקחת בבתי חולים~~ מתן הוראות

34. (א) מנהל המחלקה יתן לרוקח האחראי בבית מרקחת של בית חולים הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי אחסון ודרכי הפעלת בית מרקחת.

(ב) הרוקח המחוזי רשאי ליתן לכל רוקח הנמצא בכל בית מרקחת של בית חולים הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי איחסון ודרכי הפעלת בית המרקחת.

מיום 10.11.1983

**תק' תשמ"ד-1983**

[ק"ת תשמ"ד מס' 4555](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4555.pdf) מיום 10.11.1983 עמ' 410

(ב) הרוקח המחוזי רשאי ליתן לכל רוקח הנמצא בכל בית מרקחת ~~של בית חולים~~ הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי איחסון ודרכי הפעלת בית המרקחת.

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1574

34. (א) ~~מנהל המחלקה~~ מנהל אגף הרוקחות או מי שהוא הסמיכו לכך, או הרוקח המחוזי יתן לרוקח האחראי בבית מרקחת של בית חולים הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי אחסון ודרכי הפעלת בית מרקחת.

(ב) מנהל אגף הרוקחות או מי שהוא הסמיכו לכך, או הרוקח המחוזי רשאי ליתן לכל רוקח הנמצא בכל בית מרקחת הוראות לענין הכנת תרופות, תנאי איחסון ודרכי הפעלת בית המרקחת.

35. (א) בית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון יהיה פטור מהוראות תקנות 4, 5, 6 ו-31(2).

הוראות מעבר ופטור

תק' תשמ"ד-1983

תק' תשע"ו-2016

(ב) תקנות 4(א), 5 ו-7 לא יחולו על חדר תרופות כמשמעותו בסעיף 36 לפקודה; על אף האמור בתקנות אלה, בחדר תרופות כאמור לא ייעשו, בכל שטח שהוא, הכנות רוקחיות, וכן יוקצו בו, שטחים ייעודיים לצורך מיהול ומזיגה, ולצורך מתן ייעוץ תרופתי בלבד.

תק' תשע"ו-2016

(ג) תקנות 4(ב), 6, 20(ב), 25(ג), 32(ב) ו-(ג) וכן חובת הפעלת חדר ייעוץ רוקחי לא יחולו על בתי מרקחת בבתי חולים; על אף האמור בתקנות 4(א), 19(ט) ו-33, על בית מרקחת כאמור, להפעיל מעבדה להכנות רוקחיות, בשטח המזערי כקבוע בתקנות אלה, והכנות רוקחיות ופעולות מיהול ומזיגה ייעשו בחדר זה.

תק' תשע"ו-2016

(ד) בית מרקחת ששטחו לא עולה על 120 מ"ר לא יידרש להפעיל חדר ייעוץ רוקחי ועל אף האמור בתקנה 4(א) שטחו לא יפחת מ-54 מ"ר, אלא אם כן רישיון לפי תקנה 2 ניתן לו לראשונה ביום תחילתן של תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון), התשע"ו-2016, ואילך.

תק' תשע"ו-2016

מיום 10.11.1983

**תק' תשמ"ד-1983**

[ק"ת תשמ"ד מס' 4555](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4555.pdf) מיום 10.11.1983 עמ' 410

(א) בית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון יהיה פטור מהוראות תקנות ~~4(א)~~ 4, 5, 6 ו-31(2).

מיום 10.1.2017

**תק' תשע"ו-2016**

[ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1574

הוראות מעבר ופטור

35. (א) בית מרקחת שביום תחילתן של תקנות אלה התנהל לפי רשיון יהיה פטור מהוראות תקנות 4, 5, 6 ו-31(2).

(ב) תקנות 4(א), 5 ו-7 לא יחולו על חדר תרופות כמשמעותו בסעיף 36 לפקודה; על אף האמור בתקנות אלה, בחדר תרופות כאמור לא ייעשו, בכל שטח שהוא, הכנות רוקחיות, וכן יוקצו בו, שטחים ייעודיים לצורך מיהול ומזיגה, ולצורך מתן ייעוץ תרופתי בלבד.

(ג) תקנות 4(ב), 6, 20(ב), 25(ג), 32(ב) ו-(ג) וכן חובת הפעלת חדר ייעוץ רוקחי לא יחולו על בתי מרקחת בבתי חולים; על אף האמור בתקנות 4(א), 19(ט) ו-33, על בית מרקחת כאמור, להפעיל מעבדה להכנות רוקחיות, בשטח המזערי כקבוע בתקנות אלה, והכנות רוקחיות ופעולות מיהול ומזיגה ייעשו בחדר זה.

(ד) בית מרקחת ששטחו לא עולה על 120 מ"ר לא יידרש להפעיל חדר ייעוץ רוקחי ועל אף האמור בתקנה 4(א) שטחו לא יפחת מ-54 מ"ר, אלא אם כן רישיון לפי תקנה 2 ניתן לו לראשונה ביום תחילתן של תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) (תיקון), התשע"ו-2016, ואילך.

36. על כל החלטה של רוקח מחוזי לפי תקנות אלה ניתן לערור בפני המנהל תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

ערר

37. תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

שמירת דינים

38. התנאים המיוחדים כמשמעותם בסעיף 43 לחוק לענין בתי מרקחת - בטלים.

ביטול

39. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תחילה

ד' בשבט תשמ"ב (28 בינואר 1982) אליעזר שוסטק

שר הבריאות

גפני

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשמ"ב מס' 4323](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4323.pdf) מיום 8.3.1982 עמ' 710.

   תוקנו [ק"ת תשמ"ג מס' 4434](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4434.pdf) מיום 5.12.1982 עמ' 333 – תק' תשמ"ג-1982.

   [ק"ת תשמ"ד מס' 4555](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4555.pdf) מיום 10.11.1983 עמ' 409 – תק' תשמ"ד-1983.

   [ק"ת תשמ"ז מס' 4991](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4991.pdf) מיום 25.12.1986 עמ' 240 – תק' תשמ"ז-1986.

   [ק"ת תשמ"ז מס' 5004](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5004.pdf) מיום 10.2.1987 עמ' 412 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987.

   [ק"ת תשנ"א מס' 5335](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5335.pdf) מיום 20.2.1991 עמ' 611 – תק' תשנ"א-1991.

   [ק"ת תשנ"ד מס' 5595](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5595.pdf) מיום 5.5.1994 עמ' 845 – תק' תשנ"ד-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן (כפי שתוקנו [ק"ת תשנ"ד מס' 5603](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5603.pdf) מיום 2.6.1994 עמ' 910 – תק' (תיקון) תשנ"ד-1994. [ק"ת תשנ"ד מס' 5613](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5613.pdf) מיום 12.7.1994 עמ' 1183 – תק' (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994. [ק"ת תשנ"ה מס' 5626](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5626.pdf) מיום 18.9.1994 עמ' 35 – תק' (תיקון מס' 3) תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 5.9.1994. [ק"ת תשנ"ה מס' 5636](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5636.pdf) מיום 3.11.1994 עמ' 292 – תק' (תיקון מס' 4) תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 5.11.1994. [ק"ת תשנ"ה מס' 5679](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5679.pdf) מיום 11.5.1995 עמ' 1411 – תק' (תיקון מס' 5) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 5.5.1995).

   [ק"ת תשנ"ה מס' 5706](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5706.pdf) מיום 21.9.1995 עמ' 1957 – תק' תשנ"ה-1995.

   [ק"ת תשע"ד מס' 7376](http://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7376.pdf) מיום 14.5.2014 עמ' 1125 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.

   [ק"ת תשע"ו מס' 7685](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7685.pdf) מיום 10.7.2016 עמ' 1572 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. [↑](#footnote-ref-1)