תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים – מדידת מים

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | [Go](#Seif0) | הגדרות | סעיף 1 |
| 2 | [Go](#Seif1) | התקנת מיתקן מדידה | סעיף 2 |
| 3 | [Go](#Seif2) | תכנית מיתקן | סעיף 3 |
| 3 | [Go](#Seif3) | אישור הנציב | סעיף 4 |
| 3 | [Go](#Seif4) | מיתקני מדידה קיימים | סעיף 5 |
| 3 | [Go](#Seif5) | שינוי מיתקן מדידה קיים | סעיף 6 |
| 3 | [Go](#Seif6) | מחיר מיתקן מדידה | סעיף 7 |
| 3 | [Go](#Seif7) | ערר | סעיף 8 |
| 4 | [Go](#Seif8) | החזקת מיתקן המדידה | סעיף 9 |
| 4 | [Go](#Seif9) | בדיקת מיתקן מדידה | סעיף 10 |
| 4 | [Go](#Seif10) | ביצוע הבדיקה | סעיף 11 |
| 4 | [Go](#Seif11) | תשלום בעד בדיקה | סעיף 12 |
| 4 | [Go](#Seif12) | סירוב בדיקה | סעיף 13 |
| 4 | [Go](#Seif13) | תעודת בדיקה | סעיף 14 |
| 5 | [Go](#Seif14) | חובות בודק מוסמך | סעיף 15 |
| 5 | [Go](#Seif15) | רישום כמויות מים | סעיף 16 |
| 5 | [Go](#Seif16) | רישום תוצאות בדיקה | סעיף 17 |
| 5 | [Go](#Seif17) | העתק רישום | סעיף 18 |
| 5 | [Go](#Seif18) | מען למסירת מסמכים | סעיף 19 |
| 5 | [Go](#Seif19) | השם | סעיף 20 |
| 5 | [Go](#med0) | תוספת |  |

תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט"ו-1955, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"מוביל פתוח" – מוביל מים שהותקן או נועד להזרמת מים כשפני המים במגע עם האויר;

"מיתקן מדידה" – מיתקן המשמש למדידת מים הזורמים במוביל פתוח, בין שהוא מסכם את כמויות המים המועברות דרכו ובין אם לאו;

"בעל מיתקן מדידה" – מי שמפיק או מספק מים באמצעות מוביל פתוח או מי שבידו השליטה או הפיקוח על מיתקן מדידה והחייב למדוד את המים על פי סעיף 4 או 6 לחוק, או על פי חוק עזר שהותקן לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, או סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941;

"מיפרט" – (בוטל).

תק' תשי"ט-1959

מיום 28.4.1959

**תק' תשי"ט-1959**

[ק"ת תשי"ט מס' 902](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0902.pdf) מיום 28.4.1959 עמ' 1297

**ביטול הגדרת "מיפרט"**

הנוסח הקודם:

~~"מיפרט" – הוראות בדבר צורתם, החזקתם, התקנתם, בדיקתם, תיקונם והחלפתם של מיתקני מדידה ואביזריהם כפי שנקבעו על ידי שר החקלאות בהודעה שתפורסם ברשומות, שאפשר להשיגו במינהל המים, המדור למדידת המים, ירושלים, ת.ד. 1475, או בכל מקום אחר שיורה עליו המנהל.~~

2. (א) לא יתקין אדם מיתקן מדידה, לא יחליפו ולא יתקנו, אלא אם הוא בעל המיתקן ולאחר שתכנית התקנתו (להלן – תכנית מיתקן) אושרה על ידי הנציב.

התקנת מיתקן מדידה

תק' תשי"ט-1959

תק' תש"ך-1960

(ב) הותקן מיתקן מדידה שלא לפי הוראות תקנת משנה (א), רשאי הנציב לדרוש מבעל מיתקן המדידה לבצע שינוי בהתקנה בהתאם להוראותיו.

מיום 28.4.1959

**תק' תשי"ט-1959**

[ק"ת תשי"ט מס' 902](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0902.pdf) מיום 28.4.1959 עמ' 1297

**החלפת תקנה 2**

הנוסח הקודם:

~~2. (א) לא יתקין אדם מיתקן מדידה, לא יחליפו ולא יתקנו, אלא אם הוא בעל המיתקן ואלא בהתאם למיפרט ולאחר שתכנית התקנתו (להלן – תקנית מיתקן) אושרה על ידי המנהל.~~

~~(ב) הותקן מיתקן מדידה שלא לפי הוראות תקנת משנה (א), רשאי המנהל לדרוש מבעל מיתקן המדידה לבצע שינוי בהתקנה כדי להבטיח את פעולתו בהתאם למיפרט.~~

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

2. (א) לא יתקין אדם מיתקן מדידה, לא יחליפו ולא יתקנו, אלא אם הוא בעל המיתקן ולאחר שתכנית התקנתו (להלן - תכנית מיתקן) אושרה על ידי ~~המנהל~~ הנציב.

(ב) הותקן מיתקן מדידה שלא לפי הוראות תקנת משנה (א), רשאי ~~המנהל~~ הנציב לדרוש מבעל מיתקן המדידה לבצע שינוי בהתקנה בהתאם להוראותיו.

3. (א) בעל מיתקן המדידה יגיש לנציב לאישור את תכנית המיתקן בשני העתקים.

תכנית מיתקן

תק' תש"ך-1960

(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבתכנית המיתקן.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

3. (א) בעל מיתקן המדידה יגיש ~~למנהל~~ לנציב לאישור את תכנית המיתקן בשני העתקים.

(ב) ~~המנהל~~ הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבתכנית המיתקן.

4. (א) הנציב רשאי לאשר את תכנית המיתקן או לסרב, לאשרה, להתנות אישורה בתנאים, או לדרוש שינויה בהתאם להנחיותיו.

אישור הנציב

תק' תש"ך-1960

(ב) לא החליט הנציב בדבר אישור תכנית המיתקן תוך ששים יום מיום שהוגשה התכנית לאישורו או מיום שנמסרו פרטים נוספים על פי דרישתו לפי תקנה 3, יראו את התכנית שהוגשה כאילו אושרה על ידי הנציב.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

4. (א) ~~המנהל~~ הנציב רשאי לאשר את תכנית המיתקן או לסרב, לאשרה, להתנות אישורה בתנאים, או לדרוש שינויה בהתאם להנחיותיו.

(ב) לא החליט ~~המנהל~~ הנציב בדבר אישור תכנית המיתקן תוך ששים יום מיום שהוגשה התכנית לאישורו או מיום שנמסרו פרטים נוספים על פי דרישתו לפי תקנה 3, יראו את התכנית שהוגשה כאילו אושרה על ידי ~~המנהל~~ הנציב.

5. (א) בעל מיתקן מדידה המותקן או המופעל ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן – יום הפרסום) יודיע, תוך שלושים יום מיום הפרסום, לנציב על מקום הימצאו המדוייק של מיתקן המדידה, צורתו ותכניתו וימסור פרטים מלאים על פעולתו של מיתקן המדידה והשימוש בו.

מיתקני מדידה קיימים

תק' תש"ך-1960

(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שמסר בעל מיתקן המדידה.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

5. (א) בעל מיתקן מדידה המותקן או המופעל ביום פרסום תקנות אלה ברשומות (להלן – יום הפרסום) יודיע, תוך שלושים יום מיום הפרסום, ~~למנהל~~ לנציב על מקום הימצאו המדוייק של מיתקן המדידה, צורתו ותכניתו וימסור פרטים מלאים על פעולתו של מיתקן המדידה והשימוש בו.

(ב) ~~המנהל~~ הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שמסר בעל מיתקן המדידה.

6. הנציב רשאי לדרוש שינוי בצורת התקנתו של מיתקן מדידה שהותקן לפני יום הפרסום.

שינוי מיתקן מדידה קיים

תק' תש"ך-1960

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

6. ~~המנהל~~ הנציב רשאי לדרוש שינוי בצורת התקנתו של מיתקן מדידה שהותקן לפני יום הפרסום.

7. (א) ספק מים רשאי לגבות מצרכניו את מחירו של מיתקן המדידה והוצאות התקנתו, או, אם מיתקן המדידה היה מותקן ביום הפרסום, את הוצאות השינוי שנדרש על ידי הנציב לפי תקנה 6.

מחיר מיתקן מדידה

תק' תש"ך-1960

(ב) לא יגבה הספק מהצרכן, ללא הסכמתו, הוצאות התקנת מיתקן המדידה או שינויו, וכן מחירו אלא באחת משני אלה:

(1) תשלומים חדשיים שווים ורצופים בתקופה שלא תפחת משנה:

(2) הוספה יחסית של ההוצאות והמחיר כאמור למחיר בעד יחידת מים המסופקת לצרכן.

(ג) לא ידרוש ספק מהצרכן פקדון על חשבון ההוצאות והמחיר לפי תקנת משנה (א).

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

(א) ספק מים רשאי לגבות מצרכניו את מחירו של מיתקן המדידה והוצאות התקנתו, או, אם מיתקן המדידה היה מותקן ביום הפרסום, את הוצאות השינוי שנדרש על ידי ה~~מנהל~~ הנציב לפי תקנה 6.

8. (א) נתגלעו חילוקי דעות בדבר גביית מחיר מיתקן המדידה והוצאות התקנתו בין בעל מיתקן המדידה לבין צרכניו, רשאי כל צד לערור בפני הנציב.

ערר

תק' תש"ך-1960

(ב) הנציב, לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו, יחליט בערר והחלטתו היא סופית.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

8. (א) נתגלעו חילוקי דעות בדבר גביית מחיר מיתקן המדידה והוצאות התקנתו בין בעל מיתקן המדידה לבין צרכניו, רשאי כל צד לערור בפני ~~המנהל~~ הנציב.

(ב) ~~המנהל~~ הנציב, לאחר שנתן הזדמנות לצדדים לטעון טענותיהם ולהביא ראיותיהם בפניו, יחליט בערר והחלטתו היא סופית.

9. בעל מיתקן מדידה חייב להחזיק מיתקן מדידה שהותקן על ידיו במצב תקין, לתקנו ולהחליפו בשעת הצורך וכן למסרו לבדיקה לפחות אחת לשנה, ובלבד שבדיקתו הראשונה של מיתקן המדידה תבוצע לא יאוחר משנה מיום הפרסום.

החזקת מיתקן המדידה

תק' תשי"ט-1959

תק' תש"ך-1960

הנציב רשאי לפטור בעל מיתקן מדידה מהחובה למסור את מיתקן המדידה לבדיקה בהתאם לתקנה זו.

מיום 28.4.1959

**תק' תשי"ט-1959**

[ק"ת תשי"ט מס' 902](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0902.pdf) מיום 28.4.1959 עמ' 1297

9. בעל מיתקן מדידה חייב להחזיק מיתקן מדידה שהותקן על ידיו במצב תקין, לתקנו ולהחליפו בשעת הצורך וכן למסרו לבדיקה לפחות אחת לשנה, ובלבד שבדיקתו הראשונה של מיתקן המדידה תבוצע לא יאוחר משנה מיום הפרסום. המנהל רשאי לפטור בעל מיתקן מדידה מהחובה למסור את מיתקן המדידה לבדיקה בהתאם לתקנה זו.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

9. בעל מיתקן מדידה חייב להחזיק מיתקן מדידה שהותקן על ידיו במצב תקין, לתקנו ולהחליפו בשעת הצורך וכן למסרו לבדיקה לפחות אחת לשנה, ובלבד שבדיקתו הראשונה של מיתקן המדידה תבוצע לא יאוחר משנה מיום הפרסום. ~~המנהל~~ הנציב רשאי לפטור בעל מיתקן מדידה מהחובה למסור את מיתקן המדידה לבדיקה בהתאם לתקנה זו.

10. (א) בעל מיתקן מדידה ימסור את מיתקן המדידה לבדיקה לפי דרישת הנציב או הצרכן.

בדיקת מיתקן מדידה

תק' תש"ך-1960

(ב) צרכן שידרוש בדיקת מיתקן מדידה לפי תקנת משנה (א) ישלם את הוצאות הבדיקה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד-המים לא היה במצב תקין.

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

(א) בעל מיתקן מדידה ימסור את מיתקן המדידה לבדיקה לפי דרישת ~~המנהל~~ הנציב או הצרכן.

11. (א) בדיקת מיתקן מדידה תיעשה על יד מי שהוסמך לכך על ידי שר החקלאות בהודעה ברשומות (להלן - בודק מוסמך).

ביצוע הבדיקה

(ב) הבודק המוסמך יבצע את בדיקת מיתקן המדידה בהתאם להוראות הנציב.

תק' תשי"ט-1959

תק' תש"ך-1960

מיום 28.4.1959

**תק' תשי"ט-1959**

[ק"ת תשי"ט מס' 902](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0902.pdf) מיום 28.4.1959 עמ' 1297

**החלפת תקנת משנה 11(ב)**

הנוסח הקודם:

~~(ב) הבודק המוסמך יבצע את בדיקת מיתקן המדידה בהתאם למיפרט.~~

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

(ב) הבודק המוסמך יבצע את בדיקת מיתקן המדידה בהתאם להוראות ~~המנהל~~ הנציב.

12. לא ידרוש בודק מוסמך בעד בדיקת מיתקן מדידה ובעד השירותים הקשורים בה תשלום העולה על התשלום שנקבע על ידי שר החקלאות בהודעה שתפורסם ברשומות.

תשלום בעד בדיקה

13. לא יסרב בודק מוסמך לבדוק מיתקן מדידה, אלא אם יש לו טעם המתקבל על דעת הנציב.

סירוב בדיקה

תק' תש"ך-1960

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

13. לא יסרב בודק מוסמך לבדוק מיתקן מדידה, אלא אם יש לו טעם המתקבל על דעת ~~המנהל~~ הנציב.

14. בודק מוסמך יתן תעודה על תוצאות בדיקת מיתקן המדידה שנעשו על ידיו לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת.

תעודת בדיקה

15. בודק מוסמך ירשה לנציב או למי שהוסמך לכך על ידיו לבדוק את מיתקניו ולפקח על אופן ביצוע בדיקת מיתקן מדידה, וכן יראה, לפי דרישת הנציב, את רשימותיו, תעודותיו ומסמכים אחרים הקשורים בבצוע הבדיקה.

חובות בודק מוסמך

תק' תש"ך-1960

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

15. בודק מוסמך ירשה לנציב או למי שהוסמך לכך על ידיו לבדוק את מיתקניו ולפקח על אופן ביצוע בדיקת מיתקן מדידה, וכן יראה, לפי דרישת ~~המנהל~~ הנציב, את רשימותיו, תעודותיו ומסמכים אחרים הקשורים בבצוע הבדיקה.

16. (א) בעל מיתקן מדידה שאינו מסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום עם כל הפסקת הזרמת מים במוביל הפתוח, את כמויות המים שנמדדו במיתקן המדידה, ויערוך, אחת לשלושים יום, סכום כמויות המים שנרשמו כאמור.

רישום כמויות מים

(ב) בעל מיתקן מדידה המסכם את כמויות המים המועברות דרכו, ירשום את קריאי מיתקן המדידה לפחות אחת לשלושים יום ויערוך רשימת הקריאים האמורים.

(ג) אדם שהוראות צו מדידת מים (מדידה במקור), תשט"ז-1956, חלות עליו, יעביר את הרישומים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוך שבעה ימים מעריכתם, לידי הנציב.

תק' תש"ך-1960

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

(ג) אדם שהוראות צו מדידת מים (מדידה במקור), תשט"ז-1956, חלות עליו, יעביר את הרישומים לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) תוך שבעה ימים מעריכתם, לידי ~~המנהל~~ הנציב.

17. (א) בעל מיתקן מדידה ירשום את תוצאות בדיקת מיתקן המדידה שהותקן על ידיו וכן פרטים בדבר החלפתו ותיקונו, ויציין את התאריך של כל פעולה כאמור.

רישום תוצאות בדיקה

תק' תש"ך-1960

(ב) בעל מיתקן המדידה חייב לשמור את תעודות הבדיקה של הבודק המוסמך ולהראותו לנציב או למי שמונה לכך על ידיו לפי דרישתו.

18. הנציב רשאי לדרוש כי יימסר לו העתק מכל הרישומים והרשימות שיש לערוך לפי תקנות אלה.

העתק רישום

תק' תש"ך-1960

מיום 18.2.1960

**תק' תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 740

18. ~~המנהל~~ הנציב רשאי לדרוש כי יימסר לו העתק מכל הרישומים והרשימות שיש לערוך לפי תקנות אלה.

19. תכניות, הודעות ופרטים שיש להגישם לפי תקנות אלה יופנו אל המדור למדידת מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.

מען למסירת מסמכים

תק' תש"ך-1960

מיום 8.9.1960

**תק' (מס' 2) תש"ך-1960**

[ק"ת תש"ך מס' 1049](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-1049.pdf) מיום 8.9.1960 עמ' 1857

19. תכניות, הודעות ופרטים שיש להגישם לפי תקנות אלה יופנו אל המדור למדידת מים ~~שבמינהל המים~~ שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475.

20. לתקנות אלה ייקרא "תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים), תשי"ח-1958".

השם

תוספת

(תקנה 14)

מס'

תעודת בדיקה למיתקן במובילים פתוחים

(שם הבודק המוסמך) (המען)

ביום בדקתי את מיתקן המדידה

(תאריך הבדיקה)(טיפוס המיתקן וגדלו)

שהותקן ביום בהתאם לתכנית מספר

(תאריך ההתקנה)

במקום שנמסר לבדיקה על ידי

(נקודת ציון) (שם בעל מיתקן המדידה)

תוצאות הבדיקה הן:

1. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

2. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

3. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

4. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

5. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

6. ספיקה מ"ק/ש = סטיה %

הערות

פרטי מהלך הבדיקה מצורפים לתעודה זו.

תאריך

(חתימת הבודק המוסמך)

א' בשבט תשי"ח (22 בינואר 1958) קדיש לוז

שר החקלאות

1. \* פורסמו [ק"ת תשי"ח מס' 767](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0767.pdf) מיום 6.2.1958 עמ' 684.

   תוקנו [ק"ת תשי"ט מס' 902](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0902.pdf) מיום 28.4.1959 עמ' 1297 – תק' תשי"ט-1959.

   [ק"ת תש"ך מס' 988](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-0988.pdf) מיום 18.2.1960 עמ' 741 – תק' תש"ך-1960. [מס' 1049](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-1049.pdf) מיום 8.9.1960 עמ' 1856 – תק' תש"ך-1960 בפרט (4) לתוספת לתקנות מדידת מים (תיקון תקנות), תש"ך-1960. [↑](#footnote-ref-1)