תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה-2005

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | מטרות | [Go](#Seif2) | 4 |
| סעיף 2א | רישיון מותנה | [Go](#Seif23) | 4 |
| סעיף 3 | שיטות לעסקת רכישה | [Go](#Seif3) | 4 |
| סעיף 4 | חובת רכישת אנרגיה ויכולת זמינה ואנרגיה | [Go](#Seif4) | 4 |
| סעיף 5 | תקופת ההתקשרות | [Go](#Seif5) | 4 |
| סעיף 6 | השתחררות מוקדמת מעסקה | [Go](#Seif6) | 4 |
| סעיף 7 | חידוש עסקה | [Go](#Seif7) | 5 |
| סעיף 8 | עסקה לפי שיטת אנרגיה | [Go](#Seif8) | 5 |
| סעיף 9 | עסקה לפי שיטת יכולת זמינה ואנרגיה | [Go](#Seif9) | 6 |
| סעיף 11 | רישיון מותנה | [Go](#Seif10) | 6 |
| סעיף 12 | חוזים | [Go](#Seif11) | 7 |
| סעיף 13 | דרישות טכניות ומסחריות | [Go](#Seif12) | 7 |
| סעיף 14 | שירותי תשתית ושירותים נלווים | [Go](#Seif13) | 7 |
| סעיף 15 | שירותים לצרכן | [Go](#Seif14) | 8 |
| סעיף 16 | ערבות | [Go](#Seif15) | 8 |
| סעיף 17 | הגבלות במכירה לצרכנים | [Go](#Seif16) | 9 |
| סעיף 18 | מנייה | [Go](#Seif17) | 9 |
| סעיף 19 | תכנית אחזקה | [Go](#Seif18) | 9 |
| סעיף 20 | רמת זמינות | [Go](#Seif19) | 9 |
| סעיף 21 | חובות דיווח | [Go](#Seif20) | 9 |
| סעיף 22 | שמירת דינים | [Go](#Seif21) | 9 |
| סעיף 23 | תחילה ותחולה | [Go](#Seif22) | 9 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 10 |

תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), תשס"ה-2005[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 20(ב) ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אנרגיה חשמלית" – חשמל הנמדד בקילוואט שעה, בהדקי המחוללים (הגנרטורים) של יחידת ייצור, בניכוי התצרוכת העצמית של יחידת הייצור (אנרגיה חשמלית נטו);

"אנרגיה אגורה" – אנרגיה שהתקבלה בתהליך טעינה באמצעות צריכת חשמל, בשעות שפל או גבע כהגדרתן על ידי הרשות;

"בדיקות קבלה" – בדיקות סופיות של המיתקן לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים מהותיים בו, לרבות בדיקת ההגנות והבקרה של המיתקן, בדיקת מערכת הסינכרון ובדיקות נוספות, בהתאם להנחיות המשרד או הרשות, לפי הענין;

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

"בדיקות קבלה" – בדיקות סופיות של המיתקן לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים מהותיים בו, לרבות בדיקת ההגנות והבקרה של המיתקן, בדיקת מערכת הסינכרון ובדיקות נוספות, בהתאם להנחיות ~~המשרד או~~ המנהל או הרשות, לפי הענין;

"בודק מוסמך" – בעל רישיון של חשמלאי-בודק סוג 3 כאמור בתקנה 7(10) לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985;

"בעל רישיון הולכה" – בעל רישיון ספק שירות חיוני שקיבל רישיון להעברת חשמל, ממיתקן באמצעות קווי רשת חשמל במתח עליון ומתח על-עליון אל תחנת משנה והמרכז בידו יותר ממחצית כושר ההולכה במשק החשמל;

"בעל רישיון חלוקה" – בעל רישיון ספק שירות חיוני שקיבל רישיון להעברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך;

"גורם מממן" – אחד מאלה:

(1) תאגיד בנקאי או תאגיד עזר, כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(2) הגופים האלה הפועלים כדין בישראל: חברות ביטוח, קופות גמל, קופות תגמולים, קרנות וכל סוג של משקיע הקבוע בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(3) תאגיד בנקאי בחוץ לארץ הפועל לפי רישיון כדין או חברה הנשלטת בידו וכן חברת ביטוח זרה או חברה הנשלטת בידה או מוסד כספי בחוץ לארץ המקבל פיקדונות מהציבור, המדורגים בדירוג "A-" לפחות או בדירוג מקביל מחברת Moody’s, שמעודכן פעם בשנה לפחות, מאחת מחברות הדירוג המאושרות האלה:

(1) Fitch, INC;

(2) Moody’s Investors Service;

(3) Standard & Poor’s;

וכן הבנקים לפיתוח הבין-לאומיים האלה:

EBRD, EIB, ADDB, ASDB, IADB, IBRD;

"המינהל" – (נמחקה);

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

**מחיקת הגדרת "המינהל"**

הנוסח הקודם:

~~"המינהל" – מינהל החשמל במשרד;~~

"המשרד" – משרד האנרגיה;

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

"המשרד" – משרד ~~התשתיות הלאומיות~~ האנרגיה;

"הספק גולמי" (יכולת ברוטו) – הספק חשמלי של יחידת ייצור, הנמדד בהדקי המחולל (הגנרטור) במגוואטים (Gross Capacity);

"הספק מותקן" – הספק ייצור המצוין ברישיון הייצור במגוואטים;

"הספק נקי" (יכולת נטו) – הספק גולמי בניכוי הספק הצריכה העצמית של יחידת הייצור, הנמדד במגוואטים (Net Capacity);

"הפעלה מסחרית" – המועד שבו החל לראשונה בעל רישיון הייצור להזין אנרגיה לרשת, לפי מתכונת הדיווח ובתיאום עם מנהל המערכת והרשות;

"זיקה למקרקעין" – זכויות במקרקעין או זכות לקבלת זכויות במקרקעין;

תק' תשע"א-2011

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

**הוספת הגדרת "זיקה למקרקעין"**

"זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

תק' תשע"א-2011

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

**החלפת הגדרת "זכויות בלמקרקעין"**

הנוסח הקודם:

~~"זכויות במקרקעין" – כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, וכן זכות שימוש במקרקעין;~~

"זמינות תפעולית מינימלית" – היחס המינימלי בין השעות שבהן יחידת הייצור היתה מסונכרנת לרשת החשמל והיתה זמינה לרשת החשמל לבין השעות בשנה, באחוזים;

"יחידת ייצור" – מערכת טכנית המיועדת להמרת אנרגיה ממקור כלשהו לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית; אפשר שיחידת ייצור תכלול יותר ממחולל (גנרטור) אחד, אם מערכות הנעת המחוללים (גנרטורים) קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה;

"יחידת ייצור דו-דלקית" – יחידת ייצור שניתן להסיקה בשני סוגי דלק לפחות;

"יכולת הספקה פנויה" – הספק נקי בניכוי צריכת האנרגיה החשמלית של צרכני יצרן פרטי;

"יכולת מזערית" – (נמחקה);

תק' תשס"ה-2005

מיום 10.3.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6370](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6370.pdf) מיום 17.2.2005 עמ' 443

**מחיקת הגדרת "יכולת מזערית"**

הנוסח הקודם:

~~"יכולת מזערית" – יכולת הספקה פנויה שאינה עולה על 50 מגוואט או על 25% מההספק הנקי של המיתקן – לפי הגבוה מביניהם;~~

"יצרן פרטי" – יצרן חשמל פרטי המחזיק רישיון ייצור לרבות בעל רישיון מותנה ליחידת ייצור וכן זוכה במכרז;

"מיקבץ שעות ביקוש" – קבוצת שעות שבהן תעריף החשמל אחיד, בהתאם לקביעת הרשות, מזמן לזמן;

"מיתקן" – מיתקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית הכולל, בין השאר, יחידות ייצור, מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלין, הקשורים למיתקן;

"מכרז" – מכרז שפרסם השר לבחירת יצרן שיקבל רישיון ייצור שיאפשר מכירת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה לספק שירות חיוני או לאחר;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

"מכרז" – מכרז שפרסם השר לבחירת יצרן שיקבל רישיון ייצור שיאפשר מכירת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה ~~לבעל רישיון הולכה~~ לספק שירות חיוני או לאחר;

"מנהל המערכת" – מנהל מרכז הפיקוח, הבקרה והפיקוד על עומסים ברשת החשמל, של בעל רישיון ההולכה, או מי שקיבל רישיון לניהול המערכת;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

"מנהל המערכת" – מנהל מרכז הפיקוח, הבקרה והפיקוד על עומסים ברשת החשמל, של בעל רישיון ההולכה, או מי שקיבל רישיון ~~לפיקוח, לבקרה ולפיקוד על עומסים ברשת החשמל~~ לניהול המערכת;

"מתכונת דיווח" – סוגי דיווח שבהם מחויב יצרן פרטי או יצרן חשמל או בעל רישיון הולכה, לרבות ביחס להספק גולמי, הספק נקי, יכולת הספקה פנויה שתועמד, זמינות תפעולית מינימלית, כמויות אנרגיה חשמלית שיועברו או יימכרו למנהל המערכת או לצרכן אחר באמצעות רשת החשמל, לרבות תכניות אחזקה, תכניות ייצור וכיוצא באלה;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

"מתכונת דיווח" – סוגי דיווח שבהם מחויב יצרן פרטי או יצרן חשמל או בעל רישיון הולכה, לרבות ביחס להספק גולמי, הספק נקי, יכולת הספקה פנויה שתועמד, זמינות תפעולית מינימלית, כמויות אנרגיה חשמלית שיועברו או יימכרו ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת או לצרכן אחר באמצעות רשת החשמל, לרבות תכניות אחזקה, תכניות ייצור וכיוצא באלה;

"נוהלי התחברות" – (נמחקה);

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

**מחיקת הגדרת "נוהלי התחברות"**

הנוסח הקודם:

~~"נוהלי התחברות" – נהלים שמפרסם המשרד מזמן לזמן, ושמסדירים, בין השאר, את נושא החיבור של מיתקנים לרשת החשמל;~~

"סגירה פיננסית" – העמדת כל האשראי והאמצעים הפיננסיים לרבות הגנות פיננסיות, ככל שיידרשו, מגורם מממן, הדרושים להקמת מיתקן עד לסינכרונו לרשת החשמל;

"סינכרון המיתקן" – מועד סיום תהליך בדיקות הקבלה שלפיהן אישר בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני כי במיתקן מתקיימים כל התנאים להזנת אנרגיה חשמלית מהמיתקן לרשת החשמל;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

"סינכרון המיתקן" – מועד סיום תהליך בדיקות הקבלה שלפיהן אישר בודק מוסמך מטעם ~~בעל רישיון הולכה או בעל רישיון חלוקה, לפי הענין,~~ ספק שירות חיוני כי במיתקן מתקיימים כל התנאים להזנת אנרגיה חשמלית מהמיתקן לרשת החשמל;

"עסקת רכישה" – התקשרות לרכישת אנרגיה חשמלית או להעמדת יכולת זמינה ואנרגיה חשמלית, בין בעל רישיון הולכה לבין יצרן פרטי;

"רכיב ייצור" – תעריף של רכישת אנרגיה חשמלית בידי בעל רישיון הולכה בעסקת רכישה, שהרשות פרסמה; התעריף יכול להשתנות בהתאם למקבצי שעות וזמנים או על פי סוג מקור ייצור האנרגיה וזמינותו או הטכנולוגיה;

"רכיב נורמטיבי לערבות" – (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

**מחיקת הגדרת "רכיב נורמטיבי לערבות"**

הנוסח הקודם:

~~"רכיב נורמטיבי לערבות" – סך בשקלים חדשים השווה ל-600 דולר של ארצות הברית של אמריקה (להלן – ארה"ב), לקילוואט של הספק מותקן של יחידת ייצור;~~

"רישיון מותנה" – רישיון זמני שניתן לאדם, ולפיו בהתקיים התנאים הקבועים בו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור;

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

"רישיון מותנה" – רישיון זמני ~~שנתן השר לאדם~~ שניתן לאדם, ולפיו בהתקיים התנאים הקבועים בו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור;

"שירותים נלווים" – שירותים הנדרשים לשם שמירת אמינות ואיכות של הספקת החשמל באמצעות רשת החשמל, לרבות ייצוב מתח, ייצוב תדר, עתודות מסוגים שונים;

"שעות מוכרות לזמינות" – שעות שהרשות תקבע ותפרסם, ושיוכרו לצורך תשלום בעד העמדת יכולת הספקה פנויה;

"תכנית ייצור" – תכנית שבה מפרט יצרן פרטי או יצרן חשמל את הצריכה המתוכננת של צרכני המיתקן ואת יכולת ההספקה הפנויה המתוכננת של יחידת הייצור, ביחידות מגוואט, בפרקי זמן המוגדרים במתכונת הדיווח.

2. מטרות תקנות אלה היא לעודד את הקמתם והפעלתם של מיתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים לצרכנים.

מטרות

2א. רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר.

רישיון מותנה

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

**הוספת תקנה 2א**

3. (א) עסקת רכישה לפי תקנות אלה תיעשה לפי השיטות שלהלן:

שיטות לעסקת רכישה

(1) מכירת אנרגיה (Energy) – עסקת רכישה ולפיה מוכר יצרן פרטי אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, למנהל המערכת בהתאם לתנאי תקנות אלה ולתכנית ייצור מתאימה, שמתכונתה תיקבע בידי הרשות (Non Dispatchabe);

תק' תשס"ט-2009

(2) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (Energy & Capacity) – עסקת רכישה שלפיה מעמיד יצרן למנהל המערכת יכולת הספקה פנויה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה שמתכונתה תיקבע בידי הרשות, ומוכר לו אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, על פי דרישה מצד מנהל המערכת (Dispatchable).

תק' תשס"ט-2009

(ב) הרשות תקבע מנגנון למקרים שבהם חרג היצרן מתכנית הייצור שהועברה בהתאם למתכונת דיווח מתאימה לעסקת מכירת אנרגיה או לעסקת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

(א) עסקת רכישה לפי תקנות אלה תיעשה לפי השיטות שלהלן:

(1) מכירת אנרגיה (Energy) – עסקת רכישה ולפיה מוכר יצרן פרטי אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, ~~לבעל רישיון הולכה~~ למנהל המערכת בהתאם לתנאי תקנות אלה ולתכנית ייצור מתאימה, שמתכונתה תיקבע בידי הרשות (Non Dispatchabe);

(2) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (Energy & Capacity) – עסקת רכישה שלפיה מעמיד יצרן ~~לבעל רישיון הולכה~~ למנהל המערכת יכולת הספקה פנויה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה שמתכונתה תיקבע בידי הרשות, ומוכר לו אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, על פי דרישה מצד מנהל המערכת (Dispatchable).

4. (א) יצרן פרטי אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור לכל צרכן, אנרגיה שיוצרה במיתקנו, בכפוף לאמור בתקנה 17 ולהוראות כל דין, במחיר של מוכר מרצון לקונה מרצון; בחר יצרן למכור למנהל המערכת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות אלה.

חובת רכישת אנרגיה ויכולת זמינה ואנרגיה

תק' תשס"ט-2009

(ב) יצרן פרטי, אם רצה בכך, יהיה זכאי להתקשר בעסקת רכישה עם מנהל המערכת, אשר יחויב לרכוש אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה מהיצרן, בהתאם לשיטת העסקה, ובכפוף לתנאי רישיונו של יצרן פרטי, לתקנות אלה, לאמות המידה, לתעריפים ולכל דין.

תק' תשס"ט-2009

(ג) תקנות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון הולכה, רישיון חלוקה, רישיון ייצור ומחובות מנהל המערכת.

תק' תשס"ט-2009

(ד) מכירת חשמל לגורמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל תהיה טעונה אישור השר.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

(א) יצרן פרטי אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור לכל צרכן, אנרגיה ~~או יכולת זמינה ואנרגיה~~ שיוצרה במיתקנו, בכפוף לאמור בתקנה 17 ולהוראות כל דין, במחיר של מוכר מרצון לקונה מרצון; בחר יצרן למכור ~~לבעל רישיון הולכה~~ למנהל המערכת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות אלה.

(ב) יצרן פרטי, אם רצה בכך, יהיה זכאי להתקשר בעסקת רכישה עם ~~בעל רישיון הולכה, בכפוף~~ מנהל המערכת, אשר יחויב לרכוש אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה מהיצרן, בהתאם לשיטת העסקה, ובכפוף לתנאי רישיונו של יצרן פרטי, לתקנות אלה, לאמות המידה, לתעריפים ולכל דין.

(ג) תקנות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון הולכה, רישיון חלוקה ~~ורישיון ייצור~~ רישיון ייצור ומחובות מנהל המערכת.

5. (א) לענין עסקת רכישה, תקופת ההתקשרות עם מנהל המערכת, תוגבל עד ל-20 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של המיתקן, לפי שיקול דעתו של היצרן הפרטי.

תקופת ההתקשרות

תק' תשס"ט-2009

(ב) לענין תקנה זאת יראו את תקופת ההתקשרות כמתחילה במועד תחילת הפעלתו המסחרית של המיתקן, והיא כוללת כל תקופה של השתחררות מוקדמת וחידוש עסקה כמפורט בתקנות 6 ו-7.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203

(א) לענין עסקת רכישה, תקופת ההתקשרות עם ~~בעל רישיון ההולכה~~ מנהל המערכת, תוגבל עד ל-20 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של המיתקן, לפי שיקול דעתו של היצרן הפרטי.

6. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן פרטי להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפי תום התקופה בהתאם לתנאים אלה, ובלבד שנתן הודעה מראש כמפורט להלן:

השתחררות מוקדמת מעסקה

(1) בעסקת רכישה ההודעה מראש תהיה כמפורט להלן:

תק' תשס"ה-2005

(א) לגבי יצרן פרטי, המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט, המבקש להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים – ההודעה מראש תינתן למנהל המערכת, והכל בתיאום עם הרשות;

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) על אף האמור בפסקת משנה א, השתחררות יצרן פרטי מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור הרשות ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מהתקופות שלהלן:

תק' תשע"ח-2018

(1) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 250 מגוואט – שישה חודשים;

(2) השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהיה זכאי יצרן פרטי לתמורה; ואולם לא ייחשבו כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה שני אלה:

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

(א) שינוי ביכולת הספקה פנויה לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(ב) שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(3) מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן פרטי השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

(4) הרשות תהיה רשאית, לפי בקשתו של יצרן פרטי או מנהל המערכת, לקצר או להאריך, לפי הענין, את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 10.3.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6370](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6370.pdf) מיום 17.2.2005 עמ' 443

6. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן פרטי להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפי תום התקופה בהתאם לתנאים אלה, ובלבד שנתן הודעה מראש כמפורט להלן:

~~(1) בעסקה על פי מכרז שהתפרסם ערב תחילתן של תקנות אלה, תקופת ההודעה מראש לבעל רישיון ההולכה לא תפחת מאלה:~~

~~(א) עסקה לפי שיטת אנרגיה – 12 חודשים;~~

~~(ב) עסקה לפי שיטת יכולת זמינה ואנרגיה – 12 חודשים אם היקף יכולת ההספקה הפנויה שהועמדה לבעל רישיון הולכה הופחתה אך לא עלתה על היכולת המזערית; ואם עלתה על היכולת המזערית – 24 חודשים;~~

~~(2) בעסקה שאינה כאמור בפסקה (1) ההודעה מראש תהיה כמפורט להלן:~~

~~(א) לגבי יצרן פרטי, המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט, המבקש להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום המועד שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים – ההודעה מראש תינתן לבעל רישיון ההולכה, והכל בתיאום עם הרשות, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל;~~

~~(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), השתחררות יצרן פרטי מעסקת , כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור המנהל ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מהתקופות שלהלן:~~

~~(א) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;~~

~~(ב) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;~~

~~(ג) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 250 מגוואט – שישה חודשים;~~

(1) בעסקת רכישה ההודעה מראש תהיה כמפורט להלן:

(א) לגבי יצרן פרטי, המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט, המבקש להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים – ההודעה מראש תינתן לבעל רישיון ההולכה, והכל בתיאום עם הרשות, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה א, השתחררות יצרן פרטי מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור המנהל ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מהתקופות שלהלן:

(1) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 250 מגוואט – שישה חודשים;

~~(3)~~ (2) השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהיה זכאי יצרן פרטי לתמורה על פי תקנה 10; ואולם לא ייחשבו כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה שני אלה:

(א) שינוי ביכולת הספקה פנויה לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(ב) שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

~~(4)~~ (3) בעל רישיון הולכה לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן פרטי השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה;

~~(5)~~ (4) השר יהיה רשאי, לפי בקשתו של יצרן פרטי או בעל רישיון הולכה, לקצר או להאריך, לפי הענין, את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

6. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן פרטי להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפי תום התקופה בהתאם לתנאים אלה, ובלבד שנתן הודעה מראש כמפורט להלן:

(1) בעסקת רכישה ההודעה מראש תהיה כמפורט להלן:

(א) לגבי יצרן פרטי, המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט, המבקש להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים – ההודעה מראש תינתן ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, והכל בתיאום עם הרשות, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה א, השתחררות יצרן פרטי מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור המנהל ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מהתקופות שלהלן:

(1) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 250 מגוואט – שישה חודשים;

(2) השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהיה זכאי יצרן פרטי לתמורה ~~על פי תקנה 10~~; ואולם לא ייחשבו כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה שני אלה:

(א) שינוי ביכולת הספקה פנויה לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(ב) שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(3) ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן פרטי השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה;

(4) השר יהיה רשאי, לפי בקשתו של יצרן פרטי או ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת, לקצר או להאריך, לפי הענין, את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

6. על אף האמור בתקנה 5, רשאי יצרן פרטי להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפי תום התקופה בהתאם לתנאים אלה, ובלבד שנתן הודעה מראש כמפורט להלן:

(1) בעסקת רכישה ההודעה מראש תהיה כמפורט להלן:

(א) לגבי יצרן פרטי, המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט, המבקש להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים – ההודעה מראש תינתן למנהל המערכת, והכל בתיאום עם הרשות~~, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל~~;

(ב) על אף האמור בפסקת משנה א, השתחררות יצרן פרטי מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור ~~המנהל~~ הרשות ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מהתקופות שלהלן:

(1) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

ליצרן פרטי המפעיל מיתקן בהספק העולה על 250 מגוואט – שישה חודשים;

(2) השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהיה זכאי יצרן פרטי לתמורה; ואולם לא ייחשבו כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה שני אלה:

(א) שינוי ביכולת הספקה פנויה לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(ב) שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים;

(3) מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן פרטי השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה;

(4) ~~השר יהיה רשאי~~ הרשות תהיה רשאית, לפי בקשתו של יצרן פרטי או מנהל המערכת, לקצר או להאריך, לפי הענין, את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

7. השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה וביקש לשוב ולמכור חשמל למנהל המערכת, חייב מנהל המערכת לחדש את העסקה בתנאים האלה:

חידוש עסקה

תק' תשס"ט-2009

(1) לא עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – תתחדש העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית; ואולם אם השתחרר היצרן מעסקת הרכישה שלא לצורך מכירה לצרכני קצה וביקש לחזור ולחדש את העסקה, רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 4% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;

תק' תשס"ה-2005

(2) עברו חמש שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו לרשות;

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(3) חידוש העסקה לפי תקנה זו, מותנה בכך שיצרן פרטי הודיע, חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן שאינו העולה על 50 מגוואט ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט, לרשות ולמנהל המערכת, על כוונתו לחדש את העסקה; ולגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל בתיאום עם מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת; לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, תכריע הרשות בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליה.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 10.3.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6370](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6370.pdf) מיום 17.2.2005 עמ' 444

7. השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה וביקש לשוב ולמכור חשמל לבעל רישיון הולכה, חייב בעל רישיון ההולכה לחדש את העסקה בתנאים האלה:

~~(1) היתה העסקה על פי מכרז שהתפרסם ערב תחילתן של תקנות אלה ולא עברו 10 שנים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן עד חידוש העסקה בפועל, תתחדש העסקה לפי אחת מאלה:~~

~~(א) עסקה לפי שיטת מכירת אנרגיה – תתחדש העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית;~~

~~(ב) עסקה לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה והיקף החידוש לא עלה היכולת המזערית – תתחדש באותם תנאים של העסקה המקורית; ואולם אם בחידוש העסקה עלה היקף החידוש על היכולת המזערית, רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם ראתה לנכון לעשות כן לאור מטרות החוק, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 4% בעד הוצאות תפעול ואחזקה קבועות, לגבי כמות תוספת יכולת ההספקה הפנויה שתועמד מעבר ליכולת המזערית;~~

~~(2) בעסקה לפי פסקה (1), אם עברו 10 שנים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן ועד לחידוש העסקה בפועל, תופחת התמורה האמורה באותה פסקה ב-5%;~~

~~(3) היתה העסקה שלא כאמור בפסקה (1) ולא עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – תתחדש העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית; ואולם אם השתחרר היצרן מעסקת הרכישה שלא לצורך מכירה לצרכני קצה וביקש לחזור ולחדש את העסקה, רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 4% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;~~

(1) לא עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – תתחדש העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית; ואולם אם השתחרר היצרן מעסקת הרכישה שלא לצורך מכירה לצרכני קצה וביקש לחזור ולחדש את העסקה, רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 4% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;

~~(4)~~ (2) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;

~~(5)~~ (3) חידוש העסקה לפי תקנה זו, מותנה בכך שיצרן פרטי הודיע, חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן שאינו העולה על 50 מגוואט ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט, לרשות ולבעל רישיון ההולכה, וביחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל, על כוונתו לחדש את העסקה; ולגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל בתיאום עם בעל רישיון ההולכה, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת; לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין, בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליהם.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

7. השתחרר יצרן פרטי השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה וביקש לשוב ולמכור חשמל ~~לבעל רישיון הולכה~~ למנהל המערכת, חייב ~~בעל רישיון ההולכה~~ מנהל המערכת לחדש את העסקה בתנאים האלה:

(1) לא עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – תתחדש העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית; ואולם אם השתחרר היצרן מעסקת הרכישה שלא לצורך מכירה לצרכני קצה וביקש לחזור ולחדש את העסקה, רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 4% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;

~~(2) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית;~~

(2) עברו חמש שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו למנהל ולרשות;

(3) חידוש העסקה לפי תקנה זו, מותנה בכך שיצרן פרטי הודיע, חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן שאינו העולה על 50 מגוואט ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט, לרשות ~~ולבעל רישיון ההולכה~~ ולמנהל המערכת, וביחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל, על כוונתו לחדש את העסקה; ולגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל בתיאום עם ~~בעל רישיון ההולכה~~ מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת; לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין, בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליהם.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

(2) עברו חמש שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו ~~למנהל ולרשות~~ לרשות;

(3) חידוש העסקה לפי תקנה זו, מותנה בכך שיצרן פרטי הודיע, חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן שאינו העולה על 50 מגוואט ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט, לרשות ולמנהל המערכת, ~~וביחידות ייצור בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל,~~ על כוונתו לחדש את העסקה; ולגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל בתיאום עם מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת; לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, ~~יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין,~~ תכריע הרשות בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה ~~אליהם~~ אליה.

8. (א) עסקה לפי שיטת אנרגיה תיעשה לפי אחת משתי אלה:

עסקה לפי שיטת אנרגיה

(1) פורסם מכרז – בהתאם לתנאי המכרז;

(2) לא פורסם מכרז – בעסקת רכישה לפי שיטת מכירת אנרגיה יותר ליצרן פרטי, למעט יצרן פרטי בעל מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה, בעל מיתקן המחובר לרשת במתח נמוך או במתח גבוה, למכור אנרגיה חשמלית לבעל רישיון הולכה ובעל רישיון הולכה יחויב ברכישת אנרגיה חשמלית מיצרן פרטי, מדי שנה, באופן הזה:

(א) במיתקן שהספקו המותקן אינו עולה על 5 מגוואט – בשעות הפסגה – עד 100% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות הגבע – עד 40% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות השפל – לא תותר מכירה לפי שיטת מכירת אנרגיה;

(ב) במיתקן שהספקו המותקן עולה על 5 מגוואט – בשעות הפסגה – עד 80% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות הגבע – עד 30% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות השפל – לא תותר מכירה לפי שיטת מכירת אנרגיה;

(ג) (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

אין באמור בפסקה זו כדי למנוע מיצרן פרטי לבצע עסקאות מכירת יכולת זמינה ואנרגיה עם בעל רישיון הולכה, בהתאם להסכמה בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, בכפוף לאישור הרשות שלא תסרב אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה; מכירות כאמור ייעשו בהיקף שלא יעלה על ההפרש בין סך האנרגיה החשמלית שיוצרה במיתקן לבין האנרגיה החשמלית שסופקה בהתאם לפסקה זו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל המערכת ליתן הוראות ליצרן פרטי לענין הזנת אנרגיה למערכת כדי למנוע נזקים למערכת ומטעמי בטיחות, לרבות שרידות מערכת ייצור החשמל ורשת החשמל הארצית ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

(א) עסקה לפי שיטת אנרגיה תיעשה לפי אחת משתי אלה:

(1) פורסם מכרז – בהתאם לתנאי המכרז;

(2) לא פורסם מכרז – בעסקת רכישה לפי שיטת מכירת אנרגיה יותר ליצרן פרטי, למעט יצרן פרטי בעל מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה, בעל מיתקן המחובר לרשת במתח נמוך או במתח גבוה, למכור אנרגיה חשמלית לבעל רישיון הולכה ובעל רישיון הולכה יחויב ברכישת אנרגיה חשמלית מיצרן פרטי, מדי שנה, באופן הזה:

(א) במיתקן שהספקו המותקן אינו עולה על 5 מגוואט – בשעות הפסגה – עד 100% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות הגבע – עד 40% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות השפל – לא תותר מכירה לפי שיטת מכירת אנרגיה;

(ב) במיתקן שהספקו המותקן עולה על 5 מגוואט – בשעות הפסגה – עד 80% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות הגבע – עד 30% מההספק הנקי של המיתקן; בשעות השפל – לא תותר מכירה לפי שיטת מכירת אנרגיה;

~~(ג) התמורה לעסקאות לפי תקנה זו תהיה בהתאם לתקנה 10(א)(2)(א) ולתנאי רישיונו של יצרן פרטי;~~

אין באמור בפסקה זו כדי למנוע מיצרן פרטי לבצע עסקאות מכירת יכולת זמינה ואנרגיה עם בעל רישיון הולכה, בהתאם להסכמה בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, בכפוף לאישור הרשות שלא תסרב אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה; מכירות כאמור ייעשו בהיקף שלא יעלה על ההפרש בין סך האנרגיה החשמלית שיוצרה במיתקן לבין האנרגיה החשמלית שסופקה בהתאם לפסקה זו.

9. עסקה לפי שיטת יכולת זמינה ואנרגיה תיעשה לפי אחת משני אלה:

עסקה לפי שיטת יכולת זמינה ואנרגיה

(1) פורסם מכרז – בהתאם לתנאי המכרז;

(2) לא פורסם מכרז – יצרן פרטי המחובר לרשת מתח עליון או מתח על-עליון ויצרן פרטי בעל מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה המחובר גם למתח נמוך או גבוה, יחויב להעמיד את יכולת ההספקה הפנויה לבעל רישיון ההולכה ובעל רישיון ההולכה יהיה חייב לשלם ליצרן הפרטי בעד העמדת יכולת ההספקה הפנויה.

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

(2) לא פורסם מכרז – יצרן פרטי המחובר לרשת מתח עליון או מתח על-עליון ויצרן פרטי בעל מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה המחובר גם למתח נמוך או גבוה, יחויב להעמיד את יכולת ההספקה הפנויה לבעל רישיון ההולכה ובעל רישיון ההולכה יהיה חייב לשלם ליצרן הפרטי בעד העמדת יכולת ההספקה הפנויה~~, בהתאם לתקנה 10(א)(2)(ב) ולתנאי רישיונו~~.

10. (בוטלה).

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

**ביטול תקנה 10**

הנוסח הקודם:

~~התמורה שישלם בעל רישיון הולכה~~

~~10. (א) בעל רישיון הולכה ישלם תמורה בעבור עסקת רכישה כמפורט להלן:~~

~~(1) פורסם מכרז – התמורה שעל בעל רישיון הולכה לשלם ליצרן פרטי בעד האנרגיה החשמלית או בעל יכולת ההספקה הפנויה, לפי שיטת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה, תהיה לפי תנאי החוזה שנכרת עם הזוכה במכרז;~~

~~(2) לא פורסם מכרז –~~

~~(א) במכירת אנרגיה – התמורה שבעל רישיון הולכה ישלם ליצרן פרטי, החל במועד תחילת בדיקות הקבלה, בעד האנרגיה החשמלית או חלק ממנה שסופקה לו, תהיה לפי שווי רכיב ייצור בתעריף החשמל בהתאם למקבץ שעות ביקוש;~~

~~(ב) במכירת יכולת זמינה ואנרגיה יקבל יצרן פרטי תמורה, החל במועד ההפעלה המסחרית של המיתקן, בעד העמדת יכולת הספקה פנויה לבעל רישיון הולכה וכן החל במועד תחילת בדיקות הקבלה, בעד הזנת אנרגיה חשמלית או חלק ממנה לרשת החשמל, על בסיס עקרונות אלה:~~

~~(1) הרשות תפרסם עלות נורמטיבית למגוואט הספק נקי של יחידת ייצור בהתחשב באלה:~~

~~(א) הזמינות התפעולית המינימלית;~~

~~(ב) הטכנולוגיה שעל בסיסה בנויה יחידת הייצור;~~

~~(ג) גודלה של יחידת הייצור;~~

~~כן תפרסם הרשות עלות של הוצאות התפעול והאחזקה הקבועות;~~

~~(2) יצרן פרטי יקבל 80% מהעלות הנורמטיבית של יחידת הייצור כמפורט בפסקת משנה (1) בעבור כל מגוואט של יכולת הספקה פנויה שהוא מעמיד לטובת בעל רישיון ההולכה וכן 100% מהעלות של הוצאות התפעול והאחזקה הקבועות בעבור כל מגוואט יכולת הספקה פנויה, ויצרן פרטי בעל מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – 100% מהעלות הנורמטיבית של יחידת הייצור כמפורט בפסקת משנה (1) אם הספקה הנקי הוא עד 100 מגוואט ו-95% אם הספקה הנקי הוא מעל 100 מגוואט; ו-100% מהעלות של הוצאות התפעול והאחזקה הקבועות;~~

~~(3) התמורה בעד מכירת אנרגיה חשמלית, מיכולת ההספקה הפנויה שהועמדה לטובת בעל רישיון ההולכה כמפורט בפסקה (2)(ב), שתוזן לרשת החשמל לפי עסקת יכולת זמינה ואנרגיה – תהיה בהתאם לתעריף שתקבע הרשות;~~

~~(4) היצרן לא יהיה זכאי למלוא התשלום לפי פסקה (2)(ב), אם יספק אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, בשעות שאינן שעות מוכרות לזמינות;~~

~~נדרש יצרן פרטי להזין אנרגיה חשמלית לפי עסקת מכירת יכולת זמינה ואנרגיה ונאלץ לשם כך להשתמש בדלק גיבוי בשעות שקבע המנהל, יהיה זכאי היצרן הפרטי לתמורה בעד דלק גיבוי שתשקף את עלות השימוש בדלק זה.~~

~~(ב) מהמועד שבו נקבע רכיב ייצור או נקבעה העלות הנורמטיבית, לפי הענין, שלפיהם התקשר יצרן פרטי בעסקת רכישה וכדי להבטיח את ודאות היצרן הפרטי, לא יבוצעו שינויים ברכיב הייצור או בעלות הנורמטיבית, לפי הענין, לאותו יצרן פרטי למעט, העדכון השוטף של מרכיבי רכיב הייצור או העלות הנורמטיבית, כפי שקבעה הרשות.~~

~~(ג) בלי לגרוע מהסמכויות שיש לשר על פי כל דין, תהיה הרשות רשאית, בתיאום עם השר, לשנות את השיעורים האמורים בתקנת משנה (א)(2)(ב)(2), אם נוכחה כי אי-שינוי השיעורים האמורים מונע השגת מטרות התקנות.~~

11. (א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

רישיון מותנה

(1) על המבקש רישיון מותנה להוכיח זיקה למקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זיקה למקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט, גם לרשת הגז ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 16.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"א-2011

(2) על מבקש רישיון מותנה לתת פרטים, בין השאר, ביחס לזהותו, הפעילות המבוקשת, המיקום, הטכנולוגיה, ציוד המיתקן, החיבורים המתוכננים לתשתיות, מקורות המימון, תכנית עסקית והמועדים לעמידה באבני הדרך כאמור בתקנת משנה (ג).

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, מטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, ולעניין מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא תעלה על 72 חודשים.

תק' תשס"ט-2009

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 16(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות כאמור טעונה אישור של השר.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב2א) על אף האמור בתקנת משנה (ב1), לא עמד יצרן פרטי במועד לתחילת ההפעלה המסחרית שהוארך לפי תקנת משנה (ב2), תהיה הרשות רשאית, בסמוך לאותו מועד, בשל נסיבות שהתקיימו לאחר מועד הסגירה הפיננסית ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד לתחילת ההפעלה המסחרית בתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות כאמור טעונה אישור של השר.

תק' תשע"ט-2019

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית, ובמיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – לא יאוחר מ-60 חודשים.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ב-2012

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסינכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך).

(ד) לא עמד יצרן פרטי במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג), יפקע הרישיון המותנה.

תק' תשס"ט-2009

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מנסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 16 לעניין חילוט הערבות; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ו) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1204

11. (א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

(1) על המבקש רישיון מותנה להוכיח זכויות במקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זכויות במקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט, גם לרשת הגז ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 16.

(2) על מבקש רישיון מותנה לתת פרטים, בין השאר, ביחס לזהותו, הפעילות המבוקשת, המיקום, הטכנולוגיה, ציוד המיתקן, החיבורים המתוכננים לתשתיות, מקורות המימון, תכנית עסקית והמועדים לעמידה באבני הדרך כאמור בתקנת משנה (ג).

~~(ב) ראה השר שמבקש רישיון מותנה עמד בדרישות החוק ותקנות אלה לענין קבלת הרישיון המותנה, ייתן לו השר את הרישיון המותנה לא יאוחר מ-60 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליט השר, מטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה האמורה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.~~

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, באישור השר ומטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, ולעניין מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא תעלה על 72 חודשים.

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית, באישור השר, להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 16(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים.

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית, ובמיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – לא יאוחר מ-42 חודשים.

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסינכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך).

(ד) לא עמד יצרן פרטי במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג), יפקע הרישיון המותנה~~, אלא אם כן האריך השר את המועדים, מטעמים ובתנאים שיירשמו, ובלי לגרוע מהוראות תקנה 16~~.

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית, באישור השר, להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מנסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 16 לעניין חילוט הערבות.

(ו) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות, עם העתק לשר, מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

(א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

(1) על המבקש רישיון מותנה להוכיח ~~זכויות במקרקעין~~ זיקה למקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח ~~זכויות במקרקעין~~ זיקה למקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט, גם לרשת הגז ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 16.

מיום 1.7.2012

**תק' תשע"ב-2012**

[ק"ת תשע"ב מס' 7136](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7136.pdf) מיום 1.7.2012 עמ' 1362

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית, ובמיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – לא יאוחר מ-~~42 חודשים~~ 60 חודשים.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, ~~באישור השר ומטעמים שיירשמו~~ מטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, ולעניין מיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה לתקופה שלא תעלה על 72 חודשים.

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית~~, באישור השר,~~ להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 16(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות כאמור טעונה אישור של השר.

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית, ובמיתקן הפועל באמצעות אנרגיה אגורה – לא יאוחר מ-60 חודשים.

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסינכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך).

(ד) לא עמד יצרן פרטי במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג), יפקע הרישיון המותנה.

(ה) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית~~, באישור השר,~~ להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מנסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 16 לעניין חילוט הערבות; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

(ו) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות~~, עם העתק לשר,~~ מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

מיום 21.7.2019

**תק' תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504

**הוספת תקנת משנה 11(ב2א)**

12. (א) מנהל המערכת יחויב להתקשר בעסקת רכישה, ואם ביקש יצרן אשר קיבל רישיון הספקה, למכור חשמל לצרכנים, גם בהסכם למתן שירותי גיבוי ושירותים נלווים, וספק השירות החיוני המתאים, לפי העניין, יחויבו להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי תשתית.

חוזים

תק' תשס"ט-2009

(ב) בהסכם הרכישה, ייקבעו, בין השאר, תקופת העסקה, מועד תחילתה, סוג העסקאות, התמורה, שירותים נלווים בהתאם לקביעת הרשות מזמן לזמן, הסדרת מצבי חירום וכן נושאי אחריות ושיפוי.

(ג) פורסם מכרז, תתבצע עסקת רכישה לפי חוזה שייחתם בין מנהל המערכת לבין יצרן פרטי, בהתאם לתנאי המכרז.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1205

12. ~~(א) בעל רישיון הולכה יחויב להתקשר בעסקת רכישה ובעל רישיון הולכה או חלוקה, לפי הענין, יחויבו להתקשר גם בהסכם למתן שירותי תשתית, שירותי גיבוי, ושירותים נלווים בהתאם להוראות הרשות, והכל בכפוף להוראות שלפי החוק, אמות המידה שמפרסמת הרשות מזמן לזמן ולכל דין.~~

(א) מנהל המערכת יחויב להתקשר בעסקת רכישה, ואם ביקש יצרן אשר קיבל רישיון הספקה, למכור חשמל לצרכנים, גם בהסכם למתן שירותי גיבוי ושירותים נלווים, וספק השירות החיוני המתאים, לפי העניין, יחויבו להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי תשתית.

(ב) בהסכם הרכישה, ייקבעו, בין השאר, תקופת העסקה, מועד תחילתה, סוג העסקאות, התמורה, שירותים נלווים בהתאם לקביעת הרשות מזמן לזמן, הסדרת מצבי חירום וכן נושאי אחריות ושיפוי.

(ג) פורסם מכרז, תתבצע עסקת רכישה לפי חוזה שייחתם בין ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל מהערכת לבין יצרן פרטי, בהתאם לתנאי המכרז.

13. (א) מינהל המערכת ויצרן פרטי יגיעו ביניהם להסכמה –

דרישות טכניות ומסחריות

תק' תשס"ט-2009

(1) בדבר התנאים הטכניים לחיבור מיתקן לרשת לפי אמות מידה שמפרסמת הרשות לפי סעיף 30(2) לחוק והנחיות המנהל;

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(2) בדבר התנאים המסחריים (עסקת הרכישה ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן החליטה הרשות, במקרה מסוים ומטעמים שירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו המנהל או הרשות, לפי העניין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול כפי שיורו להם המנהל או הרשות, לפי העניין.

תק' תשע"ח-2018

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן פרטי לבין מנהל המערכת, בתקופה שממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

תק' תשס"ט-2009

(ד) לענין סינכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם הרשות להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסינכרון המיתקן.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ה) הרשות תקבע מנגנון הסדרה ופיצוי לגבי מקרים שבהם נמנע מיצרן פרטי לספק חשמל לצרכניו או לרשת החשמל, עקב אי-חיבורו לרשת כתוצאה מכשלים אשר גרם בעל רישיון ההולכה או החלוקה.

(ו) יצרן פרטי בעל מיתקן המוזן בגז טבעי, שההספק המותקן של מיתקנו עולה על 100 מגוואט, יחויב להתקין יחידה דו-דלקית; יצרן כאמור, יבטיח מלאי של דלק גיבוי למיתקנו למשך 100 שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מלא.

(ז) יצרן פרטי בעל מיתקן שהספקו המותקן עולה על 200 מגה-וואט ושמותקנת בו יחידת ייצור דו-דלקית שמוסקת גם בסולר לפי סעיף קטן (ו), חייב להתחבר לצנרת הולכת סולר ארצית (להלן – צנרת ההולכה); יצרן פרטי כאמור יבטיח יכולת ייצור בסולר באופן מיידי ורציף מצנרת ההולכה לשם רציפות תפקודית של מיתקן הייצור בכל עת; בתקנת משנה זו –

תק' תשפ"ג-2023

"מיתקן ניפוק" – כהגדרתו בצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלת במכלית), התשס"ח-2007;

"צנרת הולכת סולר ארצית" – קווי צנרת המזרימים דלק ממיתקן ניפוק או ממיתקן אחסון דלק, המופעלים בידי חברה הרשומה במרשם המתנהל במינהל הדלק לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1205

(א) ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה, לפי הענין,~~ מנהל המערכת ויצרן פרטי יגיעו ביניהם להסכמה –

(1) בדבר התנאים הטכניים בהתאם לנוהלי ההתחברות, ובהעדרם, בהתאם לתנאים שיורה המנהל לעניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 בחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן – המנהל לעניני חשמל) ~~– לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה למיתקן, אלא אם כן החליט המנהל לעניני חשמל, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת מועדים להגעה להסכמה~~;

(2) בדבר התנאים המסחריים (~~הסכם הרכישה, ההסכם למתן שירותי תשתית,~~ עסקת הרכישה ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן החליטו הרשות או מנהל מינהל החשמל, לפי הענין, במקרה מסוים ומטעמים שירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול בהתאם להוראות מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין.

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן פרטי לבין ~~בעל רישיון הולכה או חלוקה~~ מנהל המערכת, בתקופה שממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

(ד) לענין סינכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה~~ ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם המנהל להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסינכרון המיתקן.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1129

(א) מנהל המערכת ויצרן פרטי יגיעו ביניהם להסכמה –

(1) בדבר התנאים הטכניים ~~בהתאם לנוהלי ההתחברות, ובהעדרם, בהתאם לתנאים שיורה המנהל לעניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 בחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן – המנהל לעניני חשמל)~~ לחיבור מיתקן לרשת לפי אמות מידה שמפרסמת הרשות לפי סעיף 30(2) לחוק והנחיות המנהל;

(2) בדבר התנאים המסחריים עסקת הרכישה ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן ~~החליטו~~ החליטה הרשות ~~או מנהל מינהל החשמל, לפי הענין,~~ במקרה מסוים ומטעמים שירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

~~(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול בהתאם להוראות מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין.~~

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו המנהל או הרשות, לפי העניין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול כפי שיורו להם המנהל או הרשות, לפי העניין.

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן פרטי לבין מנהל המערכת, בתקופה שממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

(ד) לענין סינכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם ~~המנהל~~ הרשות להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסינכרון המיתקן.

מיום 23.4.2023

**תק' תשפ"ג-2023**

[ק"ת תשפ"ג מס' 10597](https://www.nevo.co.il/law_html/law06/tak-10597.pdf) מיום 23.3.2023 עמ' 1154

**הוספת תקנת משנה 13(ז)**

14. (א) העברת חשמל ממיתקן תתבצע באמצעות רשת החשמל של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, לפי הענין.

שירותי תשתית ושירותים נלווים

תק' תשס"ט-2009

(ב) בעלי רישיונות הולכה או חלוקה יגבו מיצרן פרטי או מיצרן חשמל, המעביר אנרגיה חשמלית באמצעות רשת החשמל, לשם מכירתה לאחר, תעריפי תשתית, כפי שתקבע הרשות מזמן לזמן, והכל בכפוף לתנאי רישיונו של יצרן פרטי או יצרן חשמל, לאמות המידה ולכל דין.

(ג) לענין שירותי גיבוי ושירותים נלווים, הרשות תפרסם מנגנון רכישה ומכירה לשירותים אלה בין מנהל המערכת, לפי הענין, לבין יצרן פרטי או יצרן חשמל, ותקבע את התעריף לרכישה ומכירה של שירותים אלה.

תק' תשס"ט-2009

(ד) בכפוף להוראות החוק לענין זה, אין באמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), כדי לגרוע את ביצוען של עסקאות רכישה ומכירה של שירותים אלה בין יצרן פרטי או יצרן חשמל, בינם לבין עצמם, והכל תוך דיווח מראש למנהל המערכת בהתאם למתכונת הדיווח.

(ה) בעלי רישיונות הולכה או החלוקה יחלו במתן שירותי תשתית שירותי גיבוי ושירותים נלווים, במועד הצפוי לתחילת הפעלתו המסחרית של המיתקן, בכפוף להראות שלפי החוק, הרישיונות, אמות המידה וכל דין.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1205

(א) ~~הולכת~~ העברת חשמל ממיתקן תתבצע באמצעות רשת החשמל של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, לפי הענין.

(ב) בעלי רישיונות הולכה או חלוקה יגבו מיצרן פרטי או מיצרן חשמל, המעביר אנרגיה חשמלית באמצעות רשת החשמל, לשם מכירתה לאחר, תעריפי תשתית, כפי שתקבע הרשות מזמן לזמן, והכל בכפוף לתנאי רישיונו של יצרן פרטי או יצרן חשמל, לאמות המידה ולכל דין.

(ג) לענין שירותי גיבוי ושירותים נלווים, הרשות תפרסם מנגנון רכישה ומכירה לשירותים אלה בין ~~בעל רישיון הולכה או חלוקה~~ מנהל המערכת, לפי הענין, לבין יצרן פרטי או יצרן חשמל, ותקבע את התעריף לרכישה ומכירה של שירותים אלה.

15. (א) אין בקיומה של התקשרות למכירת חשמל בין יצרן פרטי אשר קיבל רישיון הספקה לאחר, כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון הולכה או חלוקה, או מנהל המערכת, לפי הענין, כלפי הצרכן, כולן או חלקן לפי הוראות הדין, לרבות חובתו לספק לצרכן וזכותו של הצרכן לקבל חשמל באופן רציף וברמת איכות ואמינות ראויה.

שירותים לצרכן

תק' תשס"ט-2009

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מנהל המערכת חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות הרשות לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין וברמה וטיב שירות, שלפיהם מספק ספק שירות חיוני אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן ממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ג) הרשות תהא רשאית לקבוע מנגנון הסדרה ופיצוי למנהל המערכת למקרים שבהם נבצר מיצרן פרטי, מסיבות התלויות בו או במי מטעמו, לספק חשמל לצרכניו.

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1205

15. (א) אין בקיומה של התקשרות למכירת חשמל בין יצרן פרטי אשר קיבל רישיון הספקה לאחר, כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון הולכה או חלוקה, או מנהל המערכת, לפי הענין, כלפי הצרכן, כולן או חלקן לפי הוראות הדין, לרבות חובתו לספק לצרכן וזכותו של הצרכן לקבל חשמל באופן רציף וברמת איכות ואמינות ראויה.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), ~~בעל רישיון הולכה,~~ מנהל המערכת חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות המנהל או הרשות, לפי הענין, לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין וברמה וטיב שירות, שלפיהם מספק ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה,~~ ספק שירות חיוני אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן ממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

(ג) הרשות תהא רשאית לקבוע מנגנון הסדרה ופיצוי ~~לבעל רישיון ההולכה או החלוקה~~ למנהל המערכת למקרים שבהם נבצר מיצרן פרטי, מסיבות התלויות בו או במי מטעמו, לספק חשמל לצרכניו.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1129

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מנהל המערכת חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות ~~המנהל או~~ הרשות~~, לפי הענין,~~ לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין וברמה וטיב שירות, שלפיהם מספק ספק שירות חיוני אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן ממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

16. (א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי הרשות, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 3.6 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב.

ערבות

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-30 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש יצרן פרטי, בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו לסכום של 10.8 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן, אלא אם כן הוארך המועד לפי תקנת משנה (ג)(2) ולתנאים האמורים בה.

(ג) לא השיג יצרן פרטי, סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה –

(1) יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, זולת אם הוארך המועד לסגירה פיננסית לפי פסקה (2); לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

(2) רשאי היצרן להגיש בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית, ורשאית הרשות, לאחר שבחנה ובדקה את הבקשה, להאריך את המועד לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים, ובלבד שסך כל התקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה עד לסגירה הפיננסית, לא יעלה על 42 חודשים; תנאי להארכה כאמור, יהיה חילוט הערבות לפי פסקת משנה (1) והשבתה לסכומה המקורי; הוארך המועד לסגירה פיננסית, והיצרן לא הגיע לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות שהושבה כאמור.

תק' תשע"ח-2018

(ד) פקע או בוטל הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן ביקש לבטלו או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא הוארך המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים לפי תקנת משנה (ג), יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבל רישיון מותנה להפקיד ערבות כמפורט בתקנת משנה (א) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מהערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים שבמסגרתה ייספרו התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה או ביטולו, והתקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב.

(ה) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבנייה ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שתישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.

(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעבור אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי העניין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ותישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק מותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ה) ובתקנת משנה זו.

תק' תשע"ח-2018

(ז) עם סנכרון המיתקן לרשת החשמל, יהיה זכאי היצרן להחזר שארית הערבות; לא הגיע היצרן למצב שבו התחנה מוכנה להפעלה מסחרית בתוך 36 חודשים, ממועד הסגירה הפיננסית, ובמיתקן אנרגיה אגורה – בתוך 42 חודשים מהמועד האמור, יחולט סכום הערבות שנותר לפי תקנת משנה (ו); חולטה הערבות כאמור, יידרש היצרן להעמיד ערבות בנקאית חדשה באותו שיעור שחולט לתקופה נוספת של 12 חודשים שבמסגרתה יהיה על היצרן להגיע להפעלה מסחרית של התחנה, שאם לא כן תחולט הערבות המחודשת.

(ז1) הוארך המועד להפעלה מסחרית בהתאם להוראות תקנה 11(ב2א), תחולט הערבות שנותרה במועד ההארכה במלואה ובעל הרישיון המותנה יעמיד ערבות נוספת בגובה הערבות שחולטה, לתקופת ההארכה שנקבעה לפי אותה תקנה; מהערבות הנוספת יחולט סכום בגובה 8.33% מגובה הערבות בשל כל חודש איחור מהמועד שנקבע לפי תקנה 11(ב2), עד לחילוט מלוא הערבות במהלך פרק זמן של 12 חודשים.

תק' תשע"ט-2019

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו להם 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ה) ובידי הרשות תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני הפחתה.

תק' תשע"ח-2018

(ט) לא עמד היצרן במועד שנקבע לסנכרון המיתקן עם הרשת, ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ח), תחולט הערבות כל 3 חודשי איחור מהמועד שנקבע לסינכרון ב-1/6 מסכומה, עד שבתום פרק זמן של 18 חודשים מהמועד שנקבע לסנכרון המיתקן לרשת, תחולט הערבות במלואה.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1205

**החלפת תקנה 16**

הנוסח הקודם:

~~ערבות~~

~~16. (א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי המשרד, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 0.2% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב.~~

~~(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-18 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש יצרן פרטי, בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו עד גובה של 1.8% ממכפלת הספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות.~~

~~(ג) לא השיג יצרן פרטי, סגירה פיננסית לאחר חלוף 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, יפקע הרישיון המותנה והערבות תוחזר למפקידה, אלא אם כן הגיש היצרן הפרטי בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית והמנהל אישר את הארכת האישור בכפוף להגדלת הערבות, והכל כמפורט להלן:~~

~~(1) לבקשת יצרן פרטי בעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט – בכפוף להגדלת ערבות לגובה של 0.4% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט, ברכיב הנורמטיבי לערבות;~~

~~(2) לגבי יצרן פרטי בעל מיתקן בהספק של 50 מגוואט ומעלה – בכפוף להגדלת ערבות לגובה של 2.4% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב;~~

~~(3) המנהל רשאי, לאחר שבחן ובדק את הבקשה, להאריך ליצרן הפרטי, מטעמים שיירשמו, את המועד לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים בכפוף להגדלת הערבות כמפורט בתקנה זו, ובלבד שסך על התקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה עד לסגירה הפיננסית, לא יעלה על 30 חודשים.~~

~~(ד) לא הגיע יצרן לסגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה – יחולט סכום בגובה 5% מגובה הערבות הבנקאית שהופקדה בהתאם לתקנת משנה (ג), אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב לבעלי מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה.~~

~~(ה) פקע הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן לא השיג סגירה פיננסית בתוך 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא האריך את המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים, יהיה על היצרן או מי מטעמו או הקשור עמו, המבקש לקבל רישיון מותנה חדש – להפקיד ערבות כמפורט בתקנת משנה (ג) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 5% מגובה הערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 5% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, ויחולו עליו בהתאמה תנאי תקנות משנה (א) עד (ד).~~

~~(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת האישורים על סיום הקמת יסודות הבניה ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שבידי המשרד תישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.~~

~~(ז) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעבור אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי הענין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק המותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ו) ובתקנת משנה זו.~~

~~(ח) עם סנכרון המיתקן לרשת החשמל, יהיה זכאי היצרן להחזר שארית הערבות.~~

~~(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ז), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו להם 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ו) ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני הפחתה.~~

~~(י) לא עמד היצרן במועד שנקבע לסנכרון המיתקן עם הרשת, ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ט), תחולט הערבות מדי 3 חודשי איחור מהמועד שנקבע לסנכרון ב-1/6 מסכומה, עד שבתום פרק זמן של 18 חודשים מהמועד שנקבע לסנכרון המיתקן לרשת, תחולט הערבות במלואה.~~

~~(יא) עלות ההספק הנורמטיבית לצורך הערבות תעודכן מזמן לזמן בהתאם להחלטת המנהל ובאישור השר.~~

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1129

(א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי ~~המשרד~~ הרשות, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 3.6 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב.

(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-30 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש יצרן פרטי, בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו לסכום של 10.8 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן, אלא אם כן הוארך המועד לפי תקנת משנה (ג)(2) ולתנאים האמורים בה.

(ג) לא השיג יצרן פרטי, סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה –

(1) יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-8,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, זולת אם הוארך המועד לסגירה פיננסית לפי פסקה (2); לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

(2) רשאי היצרן להגיש בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית, ורשאית הרשות, ~~באישור השר,~~ לאחר שבחנה ובדקה את הבקשה, להאריך את המועד לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים, ובלבד שסך כל התקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה עד לסגירה הפיננסית, לא יעלה על 42 חודשים; תנאי להארכה כאמור, יהיה חילוט הערבות לפי פסקת משנה (1) והשבתה לסכומה המקורי; הוארך המועד לסגירה פיננסית, והיצרן לא הגיע לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות שהושבה כאמור.

(ד) פקע או בוטל הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן ביקש לבטלו או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא הוארך המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים לפי תקנת משנה (ג), יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבל רישיון מותנה להפקיד ערבות כמפורט בתקנת משנה (א) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מהערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים שבמסגרתה ייספרו התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה או ביטולו, והתקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-15,000 דולר של ארה"ב.

(ה) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבנייה ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שתישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.

(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעבור אותו ציוד עיקרי ~~ובכפוף לאישורו של המנהל~~ ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי העניין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ותישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק מותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ה) ובתקנת משנה זו.

(ז) עם סנכרון המיתקן לרשת החשמל, יהיה זכאי היצרן להחזר שארית הערבות; לא הגיע היצרן למצב שבו התחנה מוכנה להפעלה מסחרית בתוך 36 חודשים, ממועד הסגירה הפיננסית, ובמיתקן אנרגיה אגורה – בתוך 42 חודשים מהמועד האמור, יחולט סכום הערבות שנותר לפי תקנת משנה (ו); חולטה הערבות כאמור, יידרש היצרן להעמיד ערבות בנקאית חדשה באותו שיעור שחולט לתקופה נוספת של 12 חודשים שבמסגרתה יהיה על היצרן להגיע להפעלה מסחרית של התחנה, שאם לא כן תחולט הערבות המחודשת.

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו להם 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ה) ובידי ~~המשרד~~ הרשות תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני הפחתה.

מיום 21.7.2019

**תק' תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504

**הוספת תקנת משנה 16(ז1)**

17. עסקת מכירת חשמל לצרכנים לפי תקנות אלה תותר רק לצרכנים שצריכת החשמל השנתית שלהם לא תפחת מזו שקובעת הרשות, מזמן לזמן, לצרכני תעריף עומס וזמן (תעו"ז), כמשמעותו באמות המידה.

הגבלות במכירה לצרכנים

18. לצורך בדיקה ומדידה של הוצאת אנרגיה חשמלית ממיתקן יצרן פרטי לרשת החשמל או לצרכן יותקנו מערכות מנייה בהתאם לדרישות הרשות, לפי סמכותה על פי חוק.

מנייה

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1129

18. לצורך בדיקה ומדידה של הוצאת אנרגיה חשמלית ממיתקן יצרן פרטי לרשת החשמל או לצרכן יותקנו מערכות מנייה בהתאם לדרישות ~~השר או~~ הרשות, לפי ~~סמכותם~~ סמכותה על פי חוק.

19. יצרן פרטי ויצרן חשמל יגישו למנהל המערכת תכנית אחזקה במתכונת דיווח כפי שתקבע הרשות; התעוררה מחלוקת בין יצרן פרטי ויצרן חשמל לבין מנהל המערכת בנושא תכנית האחזקה, תכריע הרשות בענין.

תכנית אחזקה

20. ברישיון תיקבע זמינות תפעולית מינימלית של יחידת ייצור בעסקאות יכולת זמינה ואנרגיה.

רמת זמינות

21. יצרן פרטי, יצרן חשמל, מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה ידווחו לרשות לגבי ביצוע עסקאות על-פי תקנות אלה במתכונות הדיווח כפי שתורה להם הרשות.

חובות דיווח

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1129

21. יצרן פרטי, יצרן חשמל, מנהל המערכת ובעל רישיון הולכה ידווחו ~~למנהל או~~ לרשות לגבי ביצוע עסקאות על-פי תקנות אלה במתכונות הדיווח ~~שיורו המנהל או הרשות לפי הענין~~ כפי שתורה להם הרשות.

22. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997.

שמירת דינים

23. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

תחילה ותחולה

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון לפי מכרז שפורסם לאחר יום התחילה או רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות 8 ו-9, יחולו רק על מי שקיבל רישיון מותנה עד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) או על מי שקיבל רישיון לייצור חשמל עד יום כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016), בהתבסס על רישיון מותנה כאמור.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

(ג) תקנות אלה לא יחולו על –

(1) מי שקיבל ערב יום התחילה אישור מאת השר או רישיון ייצור למיתקן קוגנרציה או מי שקיבל רישיון ייצור בהתבסס על אישור כאמור;

(2) מי שתקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס"ה-2005, חלות עליו;

(3) מי שקיבל אישור או רישיון מותנה או רישיון ייצור על בסיס אלה, למיתקן הפועל באמצעות מקור אנרגיה מתחדש;

(4) על מי שקיבל רישיון מותנה או רישיון בהתבסס על מכרז שפורסם עובר ליום התחילה;

תק' תשס"ה-2005

לענין זה, "אישור" – אישור שנתן השר לאדם, ולפיו בהתמלא התנאים הקבועים בו, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור.

מיום 10.3.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6370](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6370.pdf) מיום 17.2.2005 עמ' 444

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון לפי מכרז שפורסם לאחר יום התחילה או רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות 8, 9 ו-10, יחולו רק על מי שקיבל רישיון מותנה עד יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) או על מי שקיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), בהתבסס על רישיון מותנה כאמור.

(ג) תקנות אלה לא יחולו על –

(1) מי שקיבל ערב יום התחילה אישור מאת השר או רישיון ייצור למיתקן קוגנרציה או מי שקיבל רישיון ייצור בהתבסס על אישור כאמור;

(2) מי שתקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס"ה-2005, חלות עליו;

(3) מי שקיבל אישור או רישיון מותנה או רישיון ייצור על בסיס אלה, למיתקן הפועל באמצעות מקור אנרגיה מתחדש;

(4) על מי שקיבל רישיון מותנה או רישיון בהתבסס על מכרז שפורסם עובר ליום התחילה.

לענין זה, "אישור" – אישור שנתן השר לאדם, ולפיו בהתמלא התנאים הקבועים בו, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1207

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון לפי מכרז שפורסם לאחר יום התחילה או רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות ~~8, 9 ו-10~~ 8 ו-9, יחולו רק על מי שקיבל רישיון מותנה עד יום ~~כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)~~ כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) או על מי שקיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ~~ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)~~ כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016), בהתבסס על רישיון מותנה כאמור.

תוספת

תק' תשע"ח-2018

(תקנה 16(א))

בנק

סניף

כתובת

לכבוד

רשות החשמל

רחוב הסורג 1

ירושלים 9414501

א.ג.נ.,

**הנדון: כתב ערבות**

על פי בקשת       (להלן – המבקש) אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של       שקלים חדשים (במילים:       שקלים חדשים בלבד), כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית (להלן – סכום הערבות).

לצורכי ערבות זו, "שער הדולר של ארה"ב" – השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק ישראל, מזמן לזמן.

"השער הבסיסי" – שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום      , דהיינו שער של       שקלים חדשים ל-1 דולר ארה"ב.

אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער הבסיסי (להלן – סכום הערבות המוגדל).

למניעת ספק, אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

1. (א) אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי הענין, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב, וזה בלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ובלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממש ביטחונות אחרים או הכל, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי הענין, על ידינו.

(ב) ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך אם ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

(ג) סכום הערבות יקטן אוטומטית בכל פעם בסכומו של כל תשלום שיבוצע על פיה.

2. (א) הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.

(ב) יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים, עד גובה סכום הערבות.

(ג) דרישה בפקסימילה, במברק, בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.

(ד) הוצאה ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז הדרישה על פיה צריכה להיעשות בידי כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.

3. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי דין.

4. נוסף על כל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או בתוקף החוזה ביניכם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עמכם או הכל, והיא בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

5. הערבות תהיה בתוקף עד יום       או עד שיבוצע התשלום על פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על-פיה צריכה להתקבל אצלנו לא יאוחר מהמועד האמור – לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו – לא תיענה.

6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה או שתיהן.

בברכה,

סניף הבנק"

ח' בטבת התשס"ה (20 בדצמבר 2004) אריאל שרון

ראש הממשלה ושר התשתיות הלאומיות

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 407.

   תוקנו [ק"ת תשס"ה מס' 6370](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6370.pdf) מיום 17.2.2005 עמ' 443 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 10.3.2005.

   [ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1203 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 7 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 18 לענין הוראת מעבר.

   [ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377 – תק' תשע"א-2011.

   [ק"ת תשע"ב מס' 7136](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7136.pdf) מיום 1.7.2012 עמ' 1362 – תק' תשע"ב-2012.

   [ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1128 – תק' תשע"ח-2018.

   [ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504 – תק' תשע"ט-2019.

   [ק"ת תשפ"ג מס' 10597](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-10597.pdf) מיום 23.3.2023 עמ' 1154 – תק' תשפ"ג-2023; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

   2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו לגבי יצרן חשמל פרטי שניתן לו רישיון ייצור ביום התחילה או לאחריו. [↑](#footnote-ref-1)