תקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה-2004

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | מטרות | [Go](#Seif2) | 4 |
| סעיף 2א | רישיון מותנה | [Go](#Seif21) | 5 |
| סעיף 3 | שיטות לעסקת רכישה | [Go](#Seif3) | 5 |
| סעיף 4 | חובת רכישת אנרגיה ויכולת זמינה ואנרגיה | [Go](#Seif4) | 5 |
| סעיף 6 | עקרונות כלכליים | [Go](#Seif5) | 5 |
| סעיף 7 | התקשרות ותקופתה | [Go](#Seif6) | 5 |
| סעיף 8 | השתחררות מוקדמת מעסקה | [Go](#Seif7) | 7 |
| סעיף 9 | חידוש עסקה | [Go](#Seif8) | 7 |
| סעיף 10 | רישיון מותנה | [Go](#Seif9) | 7 |
| סעיף 11 | חוזים | [Go](#Seif10) | 9 |
| סעיף 12 | דרישות טכניות ומסחריות | [Go](#Seif11) | 9 |
| סעיף 13 | שירותי תשתית ושירותים נלווים | [Go](#Seif12) | 9 |
| סעיף 14 | שירותים לצרכן | [Go](#Seif13) | 10 |
| סעיף 15 | ערבות | [Go](#Seif14) | 10 |
| סעיף 16 | הגבלות במכירה לצרכנים | [Go](#Seif15) | 12 |
| סעיף 17 | מניה ופיקוח | [Go](#Seif16) | 12 |
| סעיף 18 | תכנית אחזקה | [Go](#Seif17) | 12 |
| סעיף 19 | חובות דיווח | [Go](#Seif18) | 12 |
| סעיף 20 | שמירת דינים | [Go](#Seif19) | 12 |
| סעיף 21 | תחילה ותחולה | [Go](#Seif20) | 12 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 12 |

תקנות משק החשמל (קוגנרציה), תשס"ה-2004[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7, 20(ב) ו-63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

הגדרות

"אנרגיה חשמלית" – חשמל הנמדד בקילוואט שעה, בהדקי המחוללים (הגנרטורים) של יחידת ייצור, בניכוי התצרוכת העצמית של יחידה הייצור (אנרגיה חשמלית נטו);

"בדיקות קבלה" – בדיקות סופיות של מיתקן הקוגנרציה לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים מהותיים בו, לרבות בדיקת ההגנות והבקרה של המיתקן, בדיקת מערכת הסנכרון ובדיקות נוספות, בהתאם להנחיות המנהל או הרשות, לפי הענין;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשע"ח-2018

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 420

"בדיקות קבלה" – בדיקות סופיות של מיתקן הקוגנרציה לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים מהותיים בו, לרבות ~~בדיקת ההגנות וההגנה~~ בדיקת ההגנות והבקרה של המיתקן, בדיקת מערכת הסנכרון ובדיקות נוספות, בהתאם להנחיות המשרד או הרשות, לפי הענין;

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

"בדיקות קבלה" – בדיקות סופיות של מיתקן הקוגנרציה לקראת מועד ההפעלה המסחרית או לאחר ביצוע שינויים מהותיים בו, לרבות בדיקת ההגנות והבקרה של המיתקן, בדיקת מערכת הסנכרון ובדיקות נוספות, בהתאם להנחיות ~~המשרד או~~ המנהל או הרשות, לפי הענין;

"בודק מוסמך" – בעל רישיון של חשמלאי-בודק סוג 3 כאמור בתקנה 7(10) לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985;

"בעל רישיון הולכה" – בעל רישיון ספק שירות חיוני שקיבל רישיון להעברת חשמל ממיתקן ייצור, באמצעות קווי רשת חשמל במתח עליון ומתח על-עליון אל תחנת משנה והמרכז בידו יותר ממחצית כושר ההולכה במשק החשמל;

"גורם מממן" – אחד מאלה:

תק' תשס"ה-2005

(1) תאגיד בנקאי או תאגיד עזר, כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(2) הגופים האלה הפועלים כדין בישראל: חברות ביטוח, קופות גמל, קופות תגמולים, קרנות וכל סוג של משקיע הקבוע בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(3) תאגיד בנקאי בחוץ לארץ הפועל לפי רישיון כדין או חברה הנשלטת בידו וכן חברת ביטוח זרה או חברה הנשלטת בידה או מוסד כספי בחוץ לארץ המקבל פיקדונות מהציבור, המדורגים בדירוג "A-" לפחות או בדירוג מקביל מחברת Moody’s, שמעודכן פעם בשנה לפחות, מאחת מחברות הדירוג המאושרות האלה:

(1) Fitch, INC;

(2) Moody’s Investors Service;

(3) Standard & Poor’s;

וכן הבנקים לפיתוח הבין-לאומיים האלה:

EBRD, EIB, ADDB, ASDB, IADB, IBRD;

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 420

**החלפת הגדרת "גורם מממן"**

הנוסח הקודם:

~~"גורם מממן" – תאגיד בנקאי או תאגיד עזר, כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, או הגופים האלה הפועלים כדין בישראל – חברות ביטוח, קופות גמל, קופות תגמולים, קרנות וכל סוג של משקיע הקבוע בתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;~~

"בעל רישיון חלוקה" – בעל רישיון ספק שירות חיוני שקיבל רישיון להעברת חשמל מתחת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך;

"המינהל" – (נמחקה);

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

**מחיקת הגדרת "המינהל"**

הנוסח הקודם:

~~"המינהל" – מינהל החשמל במשרד;~~

"המשרד" – משרד האנרגיה;

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

"המשרד" – משרד ~~התשתיות הלאומיות~~ האנרגיה;

"הספק גולמי (יכולת ברוטו)" – הספק חשמלי של יחידת ייצור בקוגנרציה, הנמדד בהדקי המחולל (הגנרטור), במגוואט (Gross Capacity);

"הספק נקי (יכולת נטו)" – הספק גולמי בניכוי הספק הצריכה העצמית של יחידת הייצור, הנמדד במגוורט (Net Capacity);

"הספק מותקן" – הספק הייצור המצוין ברישיון הייצור במגוואט;

"הפעלה מסחרית" – המועד שבו החל לראשונה בעל רישיון הייצור להזין אנרגיה לרשת, לפי מתכונת הדיווח ובתיאום עם מנהל המערכת והרשות;

"זיקה למקרקעין" – זכויות במקרקעין או כות לקבלת זכויות במקרקעין;

תק' תשע"א-2011

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

**הוספת הגדרת "זיקה למקרקעין"**

"זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"א-2011

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

"זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, וכן זכות שימוש במקרקעין;

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

"זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969~~, וכן זכות שימוש במקרקעין~~;

"יחידת ייצור" – מערכת טכנית המיועדת להמרת אנרגיה ממקור כלשהו לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית; אפשר שיחידת ייצור תכלול יותר ממחולל (גנרטור) אחד, אם מערכות הנעת המחוללים (גנרטורים) קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה;

"יחידת ייצור דו-דלקית" – יחידת ייצור שניתן להסיקה בשני סוגי דלק לפחות;

תק' תשס"ה-2005

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 421

**הוספת הגדרת "יחידת ייצור דו-דלקית"**

"יחידת ייצור בקוגנרציה" – יחידת ייצור המפיקה בו זמנית אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית ממקור אנרגיה אחר ושנתקיימו בו תנאים אלה:

(1) ביחידת ייצור המבוססת על דיזל גנרטור – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 55% וביחידת ייצור המבוססת על כל טכנולוגיה אחרת –

תק' תשע"ד-2014

לגבי רישיון ייצור שניתן ערב המועד הקובע או רישיון מותנה שניתן ערב המועד הקובע אף אם רישיון הייצור שניתן בהתבסס עליו, ניתן לאחר המועד הקובע – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 60% ולגבי רישיון מותנה או רישיון ייצור, שניתנו לאחר המועד הקובע – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70%; חישוב הנצילות האנרגטית השנתית יבוצע לפי נוסחה זו:

{סך כל האנרגיה החשמלית סך כל האנרגיה התרמית

השנתית המיוצרת [קוט"ש] x 860) + השימושית השנתית [קק"ל]}

סך כל הדלק השנתי (יח') x ערך קלורי תחתון [קק"ל ליחידה]

(2) האנרגיה החשמלית והאנרגיה התרמית השימושית לא יפחתו, כל אחת מהן, מ-20% מכלל האנרגיה המיוצרת בכל אחת מיחידות הייצור, בחישוב שנתי;

תק' תשע"ד-2014

בהגדרה זו –

"אנרגיה חשמלית" – חשמל הנמדד בקילוואט שעה, בהדקי המחוללים (הגנרטורים) של יחידת הקוגנרציה, בניכוי התצרוכת העצמית של יחידת הקוגנרציה (אנרגיה חשמלית נטו);

"אנרגיה תרמית" – אנרגיית חום הנמדדת בקילו קלוריות, הנוצרת בתהליך ייצור החשמל והמשמשת לייצור קיטור, מים חמים, אוויר חם וכן חימום ישיר או עקיף של כל חומר אחר, והנמדדת בנקודת הכניסה לצרכני אנרגיה מסוג זה, למעט אנרגיה המשמשת לצורכי ייצור חשמל;

"אנרגיה תרמית שימושית" – אנרגיה תרמית שאינה משמשת לצורכי ייצור חשמל;

"המועד הקובע" – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"ד-2014;

"נצילות אנרגטית" – היחס בין הייצור השנתי של אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית לבין צריכת הדלק השנתית המשמשת בהליך הפקת אנרגיות אלה;

מיום 19.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7331](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7331.pdf) מיום 20.1.2014 עמ' 540

"יחידת ייצור בקוגנרציה" – יחידת ייצור המפיקה בו זמנית אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית ממקור אנרגיה אחר ושנתקיימו בו תנאים אלה:

(1) ~~נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 55% ביחידת הייצור המבוססת על דיזל דנרטור, ושל 60% ביחידת ייצור המבוססת על כל טכנולוגיה אחרת; חישוב הנצילות האנרגטית השנתית יבוצע לפי נוסחה זו:~~ ביחידת ייצור המבוססת על דיזל גנרטור – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 55% וביחידת ייצור המבוססת על כל טכנולוגיה אחרת –

לגבי רישיון ייצור שניתן ערב המועד הקובע או רישיון מותנה שניתן ערב המועד הקובע אף אם רישיון הייצור שניתן בהתבסס עליו, ניתן לאחר המועד הקובע – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 60% ולגבי רישיון מותנה או רישיון ייצור, שניתנו לאחר המועד הקובע – נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70%; חישוב הנצילות האנרגטית השנתית יבוצע לפי נוסחה זו:

{סך כל האנרגיה החשמלית סך כל האנרגיה התרמית

השנתית המיוצרת [קוט"ש] x 860) + השימושית השנתית [קק"ל]}

סך כל הדלק השנתי (יח') x ערך קלורי תחתון [קק"ל ליחידה]

(2) האנרגיה החשמלית והאנרגיה התרמית השימושית לא יפחתו, כל אחת מהן, מ-20% מכלל האנרגיה המיוצרת בכל אחת מיחידות הייצור, בחישוב שנתי;

בהגדרה זו –

"אנרגיה חשמלית" – חשמל הנמדד בקילוואט שעה, בהדקי המחוללים (הגנרטורים) של יחידת הקוגנרציה, בניכוי התצרוכת העצמית של יחידת הקוגנרציה (אנרגיה חשמלית נטו);

"אנרגיה תרמית" – אנרגיית חום הנמדדת בקילו קלוריות, הנוצרת בתהליך ייצור החשמל והמשמשת לייצור קיטור, מים חמים, אוויר חם וכן חימום ישיר או עקיף של כל חומר אחר, והנמדדת בנקודת הכניסה לצרכני אנרגיה מסוג זה, למעט אנרגיה המשמשת לצורכי ייצור חשמל;

"אנרגיה תרמית שימושית" – אנרגיה תרמית שאינה משמשת לצורכי ייצור חשמל;

"המועד הקובע" – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות משק החשמל (קוגנרציה) (תיקון), התשע"ד-2014;

"נצילות אנרגטית" – היחס בין הייצור השנתי של אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית לבין צריכת הדלק השנתית המשמשת בהליך הפקת אנרגיות אלה;

"יכולת הספקה" – הספק חשמלי המוזרם מנקודת החיבור אל רשת החשמל;

"יצרן" – יצרן חשמל פרטי המחזיק רישיון ייצור למיתקן קוגנרציה לרבות בעל רישיון מותנה להקמת מיתקן קוגנרציה;

"מיקבץ שעות ביקוש" – קבוצת שעות שבהן תעריף החשמל אחיד, בהתאם לקביעת הקשות, מזמן לזמן;

"מנהל המערכת" – מנהל מרכז הפיקוח, הבקרה והפיקוד על עומסים ברשת החשמל, של בעל רישיון ההולכה או מי שקיבל רישיון לניהול המערכת;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

"מנהל המערכת" – מנהל מרכז הפיקוח, הבקרה והפיקוד על עומסים ברשת החשמל, של בעל רישיון ההולכה או מי שקיבל רישיון ~~לפיקוח, לבקרה ולפיקוד על עומסים ברשת החשמל~~ לניהול המערכת;

"מיתקן ייצור" – מיתקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית הכולל, בין השאר, יחידות ייצור, מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלין, הקשורים למיתקן;

"מיתקן קוגנרציה" – מיתקן המשמש לייצור משולב של אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית, הכולל, בין השאר, יחידות ייצור בקוגנרציה, מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלין, הקשורים למיתקן;

תק' תשע"ד-2014

מיום 19.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7331](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7331.pdf) מיום 20.1.2014 עמ' 540

"מיתקן קוגנרציה" – מיתקן המשמש לייצור משולב של אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית, הכולל, בין השאר, ~~יחידות ייצור~~ יחידות ייצור בקוגנרציה, מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטלין, הקשורים למיתקן;

"מתכונות דיווח" – סוגי הדיווח שבהם מחויב יצרן או מנהל המערכת, לרבות ביחס להספק גולמי, הספק נקי, יכולת הספקה שתועמד, כמויות אנרגיה חשמלית שיועברו או יימכרו למנהל המערכת או לצרכן אחר באמצעות רשת החשמל, לרבות תכניות אחזקה, תכניות ייצור וכיוצא באלה;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

"מתכונות דיווח" – סוגי הדיווח שבהם מחויב יצרן או ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת, לרבות ביחס להספק גולמי, הספק נקי, יכולת הספקה שתועמד, כמויות אנרגיה חשמלית שיועברו או יימכרו ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת או לצרכן אחר באמצעות רשת החשמל, לרבות תכניות אחזקה, תכניות ייצור וכיוצא באלה;

"נוהלי התחברות" – (נמחקה);

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

**מחיקת הגדרת "נוהלי התחברות"**

הנוסח הקודם:

~~"נוהלי התחברות" – נהלים שמפרסם המשרד מזמן לזמן, שמסדירים, בין השאר, את נושא החיבור של מיתקני הקוגנרציה לרשת החשמל;~~

"נקודת חיבור" – נקודת המפגש בין מיתקן הקוגנרציה לבין הרשת, בהדקי היציאה של המונה המודד את כמות החשמל שמוזרמת לרשת;

"סגירה פיננסית" – העמדת כל האשראי והאמצעים הפיננסיים, לרבות הגנות פיננסיות, ככל שיידרשו, מגורם מממן, הנחוצות להקמת מיתקן קוגנרציה עד לסנכרונו לרשת החשמל;

"סנכרון מיתקן הקוגנרציה" – מועד סיום תהליך בדיקות הקבלה שלפיהן אישר בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני כי במיתקן הקוגנרציה מתקיימים כל התנאים להזנת אנרגיה חשמלית ממיתקן הקוגנרציה לרשת החשמל;

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

"סנכרון מיתקן הקוגנרציה" – מועד סיום תהליך בדיקות הקבלה שלפיהן אישר בודק מוסמך מטעם ~~בעל רישיון הולכה או בעל רישיון חלוקה, לפי הענין,~~ ספק שירות חיוני כי במיתקן הקוגנרציה מתקיימים כל התנאים להזנת אנרגיה חשמלית ממיתקן הקוגנרציה לרשת החשמל;

"עסקת רכישה" – התקשרות לרכישת חשמל בין בעל רישיון הולכה לבין יצרן;

"רכיב ייצור" – תעריף של רכישת אנרגיה חשמלית בידי בעל רישיון הולכה בעסקת רכישה, שהרשות פרסמה; ויכול תעריף זה להשתנות בהתאם למקבצי שעות וזמנים או על פי סוג מקור ייצור האנרגיה וזמינותו או הטכנולוגיה;

"רכיב נורמטיבי לערבות" – (נמחקה);

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

**מחיקת הגדרת "רכיב נורמטיבי לערבות"**

הנוסח הקודם:

~~"רכיב נורמטיבי לערבות" – סך בשקלים חדשים השווה ל-600 דולר של ארצות הברית של אמריקה (להלן – ארה"ב) לקילוואט של הספק מותקן של יחידת ייצור;~~

"רישיון מותנה" – רישיון זמני שניתן לאדם, ולפיו, בהתקיים התנאים הקבועים בו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור;

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

"רישיון מותנה" – רישיון זמני ~~שנתן השר לאדם~~ שניתן לאדם, ולפיו, בהתקיים התנאים הקבועים בו והוראות הדין, יינתן לאותו אדם רישיון ייצור;

"רישיון מותנה רוח" – רישיון מותנה למיתקן לייצור חשמל, שהמקור ליצירתו הוא רוח;

תק' תשע"ט-2018

מיום 1.8.2018

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8122.pdf) מיום 12.12.2018 עמ' 1492

**הוספת הגדרת "רישיון מותנה רוח"**

"שירותים נלווים" – שירותים הנדרשים לשם שמירת אמינות ואיכות של הספקת החשמל באמצעות הרשות לרבות ייצוב מתח, ייצוב תדר, עתודות מסוגים שונים;

"תכנית ייצור" – תכנית שבה מפרט יצרן את יכולת ההספקה המתוכננת של יחידת ייצור, ביחידות מגוואט, בפרקי זמן המוגדרים במתכונת הדיווח.

2. מטרת תקנות אלה היא לעודד ולתמרץ את הקמתם והפעלתם של מיתקני קוגנרציה תוך שמירה על הנצילות הקבועה בתקנות אלה ותוך שמירה על יתרונות נוספים המשמשים לטובת הציבור, הגלומים בייצור באמצעות מיתקן הקוגנרציה לעומת מיתקני ייצור חשמל אחרים הפועלים בטכנולוגיה זהה ובעלי גודל דומה, לרבות ייצור בו זמני של אנרגיה תרמית שימושית מאותם מיתקנים והיתרונות הסביבתיים הגלומים בהפעלתם של מיתקנים אלה.

מטרות

2א. רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר.

רישיון מותנה

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

**הוספת תקנה 2א**

3. עסקת רכישה תיעשה לפי השיטות שלהלן:

שיטות לעסקת רכישה

(1) מכירת אנרגיה (Energy) – עסקת רכישה שלפיה מוכר יצרן אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, למנהל המערכת בהתאם לתנאי תקנות אלו ולתכנית ייצור מתאימה, שמתכונתה תיקבע בידי הרשות; הרשות תקבע מנגנון למקרים שבהם חרג היצרן מתכנית הייצור שהועברה בהתאם למתכונת דיווח מתאימה לעסקת מכירת אנרגיה (Non Dispatchable);

תק' תשס"ט-2009

(2) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (Energy & Capacity) – עסקת רכישה שלפיה מעמיד היצרן למנהל המערכת יכולת הספקה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, ומוכר לו אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, על פי דרישה מצד מנהל המערכת, והכל באישור הרשות (Dispatchable).

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

3. עסקת רכישה תיעשה לפי השיטות שלהלן:

(1) מכירת אנרגיה (Energy) – עסקת רכישה שלפיה מוכר יצרן אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת בהתאם לתנאי תקנות אלו ולתכנית ייצור מתאימה, שמתכונתה תיקבע בידי הרשות; הרשות תקבע מנגנון למקרים שבהם חרג היצרן מתכנית הייצור שהועברה בהתאם למתכונת דיווח מתאימה לעסקת מכירת אנרגיה (Non Dispatchable);

(2) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (Energy & Capacity) – עסקת רכישה שלפיה מעמיד היצרן ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת יכולת הספקה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, ומוכר לו אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, על פי דרישה מצד מנהל המערכת, והכל באישור הרשות (Dispatchable); בחוזים שבהם מבקש היצרן לבצע מכירת יכולת זמינה ואנרגיה העולה על 50 מגוואט, נדרש אישור גם של המנהל.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

(2) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (Energy & Capacity) – עסקת רכישה שלפיה מעמיד היצרן למנהל המערכת יכולת הספקה בהתאם לתכנית ייצור מתאימה, ומוכר לו אנרגיה חשמלית או חלק ממנה, על פי דרישה מצד מנהל המערכת, והכל באישור הרשות (Dispatchable)~~; בחוזים שבהם מבקש היצרן לבצע מכירת יכולת זמינה ואנרגיה העולה על 50 מגוואט, נדרש אישור גם של המנהל~~.

4. (א) יצרן אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור אנרגיה חשמלית שיוצרה במיתקנו לכל צרכן, בכפוף לאמור בתקנה 16, במחיר של מוכר מרצון לקונה מרצון בכפוף להוראות כל דין; בחר יצרן למכור למנהל המערכת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות אלה.

חובת רכישת אנרגיה ויכולת זמינה ואנרגיה

תק' תשס"ט-2009

(ב) אם רצה בכך היצרן ובכפוף לתנאי תקנות אלה, מנהל המערכת יחויב לרכוש אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה מיצרן בהתאם לשיטת העסקה המתוארת בתקנה 3, ובכפוף לתנאי רשיונו של היצרן, לתקנות אלה, לאמות המידה, לתעריפים ולכל דין.

תק' תשס"ט-2009

(ג) תקנות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון הולכה, רישיון חלוקה, רישיון ייצור ומחובות מנהל המערכת.

תק' תשס"ט-2009

(ד) יצרן רשאי למכור למנהל המערכת בשיטת יכולת זמינה ואנרגיה המפורטת בתקנה 3(2), ואם עלתה הרכישה על 50 מגוואט – באישור הרשות שלא תסרב אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה; מכירה כאמור תהיה בהיקף שלא יעלה על ההפרש בין סך האנרגיה החשמלית שיוצרה במיתקן הקוגנרציה לבין האנרגיה החשמלית שסופקה ממיתקן הקוגנרציה כאמור בתקנה 7.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ה) מכירת חשמל לגורמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל תהיה טעונה אישור השר.

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל המערכת ליתן הוראות ליצרן לענין הזנת אנרגיה למערכת כדי למנוע נזקים למערכת ומטעמי בטיחות, לרבות שרידות מערכת ייצור החשמל ורשת החשמל הארצית ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

חובת רכישת אנרגיה ~~חשמלית~~ ויכולת זמינה ואנרגיה

4. (א) יצרן אשר קיבל רישיון הספקה יהיה רשאי למכור אנרגיה חשמלית שיוצרה במיתקנו לכל צרכן, בכפוף לאמור בתקנה 16, במחיר של מוכר מרצון לקונה מרצון בכפוף להוראות כל דין; בחר יצרן למכור ~~לבעל רישיון הולכה~~ למנהל המערכת אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה לפי תקנות אלה יחולו הוראות תקנות אלה.

(ב) אם רצה בכך היצרן ובכפוף לתנאי תקנות אלה, ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת יחויב לרכוש אנרגיה ~~חשמלית~~ או יכולת זמינה ואנרגיה מיצרן בהתאם לשיטת העסקה המתוארת בתקנה ~~3(1)~~ 3, ובכפוף לתנאי רשיונו של היצרן, לתקנות אלה, לאמות המידה, לתעריפים ולכל דין.

(ג) תקנות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מרישיון הולכה, רישיון חלוקה ~~ורישיון ייצור~~ רישיון ייצור ומחובות מנהל המערכת.

(ד) יצרן רשאי למכור~~, באישור הרשות שלא תסרב אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה, לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת בשיטת יכולת זמינה ואנרגיה המפורטת בתקנה 3(2), ואם עלתה הרכישה על 50 מגוואט – ~~גם באישור המנהל~~ באישור המנהל והרשות שלא יסרבו אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה; מכירה כאמור תהיה בהיקף שלא יעלה על ההפרש בין סך האנרגיה החשמלית שיוצרה במיתקן הקוגנרציה לבין האנרגיה החשמלית שסופקה ממיתקן הקוגנרציה כאמור בתקנה 7.

(ה) מכירת חשמל לגורמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל תהיה טעונה אישור השר.

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל המערכת ליתן הוראות ליצרן לענין הזנת אנרגיה למערכת כדי למנוע נזקים למערכת ומטעמי בטיחות, לרבות שרידות מערכת ייצור החשמל ורשת החשמל הארצית ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

(ד) יצרן רשאי למכור למנהל המערכת בשיטת יכולת זמינה ואנרגיה המפורטת בתקנה 3(2), ואם עלתה הרכישה על 50 מגוואט – ~~באישור המנהל והרשות שלא יסרבו~~ באישור הרשות שלא תסרב אלא אם כן הדבר נוגד את מטרות החוק ותקנות אלה; מכירה כאמור תהיה בהיקף שלא יעלה על ההפרש בין סך האנרגיה החשמלית שיוצרה במיתקן הקוגנרציה לבין האנרגיה החשמלית שסופקה ממיתקן הקוגנרציה כאמור בתקנה 7.

5. (בוטלה).

תק' תשס"ט-2009

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 421

התמורה שישלם ~~הספק~~ בעל רישיון הולכה

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

**ביטול תקנה 5**

הנוסח הקודם:

~~התמורה שישלם בעל רישיון הולכה~~

~~5. (א) בעד עסקה כאמור בתקנה 4(א) ישלם בעל רישיון ההולכה ליצרן, החל במועד תחילת בדיקות הקבלה, תמורה לפי שווי רכיב ייצור בתעריף החשמל בהתאם למקבץ שעות ביקוש.~~

~~(ב) רכיב הייצור שתקבע הרשות ישקף את התנאים המפורטים בהגדרת יחידת ייצור בקוגנרציה.~~

~~(ג) מהמועד שבו נקבע רכיב הייצור, שלפיו התקשר יצרן בעסקת רכישה וכדי להבטיח את ודאות היצרן, לא יבוצעו שינויים ברכיב הייצור לאותו יצרן, למעט העדכון השוטף של מרכיבי רכיב הייצור, כפי שקבעה הרשות.~~

~~(ד) יצרן יוכל לבצע עסקאות מכירת יכולת זמינה ואנרגיה עם בעל רישיון הולכה, בהתאם להסכמה שבין מוכר מרצון לבין קונה מרצון, והכל בכפוף לאמור בתקנה 4(ד).~~

6. לשם השגת המטרות, תקבע הרשות ותפרסם תנאים כלכליים לעידוד ביצוען של עסקאות רכישה ממיתקן קוגנרציה בהתבסס על עקרונות אלה:

עקרונות כלכליים

(1) עלות שלא תפחת מעלות הקמה של מיתקן קיים בגודל דומה, המשמש להמרת אנרגיה ממקור כלשהו לאנרגיה חשמלית בלבד, הפועל בטכנולוגיה זהה;

(2) מנגנון לחלוקה, בין יצרן לבין צרכן, של התועלת העודפת שתיווצר ממיתקן הקוגנרציה, אם תיווצר;

(3) על אף האמור בפסקה (1) נוצרה תועלת עודפת ממיתקן הקוגנרציה, יישום מנגנון החלוקה יכול ויביא לשינוי התעריף שנקבע בפסקה (1) וזאת עקב הפנמת התועלת העודפת לתוך התעריף; לענין זה, "תועלת עודפת" – ההפרש שנוצר מהפחתת עלות הקמת מיתקן הקוגנרציה מסך העלות האמורה בפסקה (1) ושל התקבולים שהתקבלו ממכירת אנרגיה תרמית שימושית ממיתקן הקוגנרציה.

תק' תשס"ה-2005

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 421

(3) על אף האמור בפסקה (1) נוצרה תועלת עודפת ממיתקן הקוגנרציה, יישום מנגנון החלוקה יכול ויביא לשינוי התעריף שנקבע בפסקה (1) וזאת עקב הפנמת התועלת העודפת לתוך התעריף; לענין זה, "תועלת עודפת" – ההפרש שנוצר מהפחתת עלות הקמת מיתקן הקוגנרציה מסך העלות האמורה בפסקה (1) ושל התקבולים שהתקבלו ממכירת ~~אנרגיה תרמית~~ אנרגיה תרמית שימושית ממיתקן הקוגנרציה.

7. (א) בתקופת תוקפה של תקנה 4(ב) ו-(ד) תקופת ההתקשרות בעסקת רכישה עם בעל רישיון הולכה, תהיה בכפוף לבחירת היצרן כמפורט להלן, והיא תוגבל עד 18 שנים ממועד ההפעלה המסחרית:

התקשרות ותקופתה

תק' תשע"ד-2014

(1) ברישיון הייצור של מיתקן הקוגנרציה המחובר לרשת מתח עליון או מתח על-עליון, תותר מכירה למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת אנרגיה חשמלית כדלקמן:

תק' תשס"ט-2009

(א) בשעות הפסגה והגבע יחול אחד משני אלה:

(1) היצרן יהיה רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 70% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 12 שנים מיום מתן הרישיון;

תק' תשס"ט-2009

(2) היצרן יהיה רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 50% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 18 שנים, מיום מתן הרישיון;

תק' תשס"ט-2009

(ב) בשעות השפל, ביחידות בעלות הספק מותקן של –

(1) למעלה מ-175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 20% מסך האנרגיה החשמלית, בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו;

תק' תשס"ט-2009

(2) עד 175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור אנרגיה חשמלית בהספק של עד 35 מגוואט, בחישוב שנתי, מהאנרגיה שיוצרה במיתקנו;

משך התקופה בכל אחת מהחלופות של פסקת משנה זו, יהיה זהה למשך התקופה שבחר היצרן ביחס לשעות הפסגה והגבע;

(2) ברישיון הייצור של מיתקן קוגנרציה המחובר לרשת במתח נמוך או במתח גבוה – תותר מכירה למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת החשמל, בכל עת, עד 100% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו ומכירה זו לא תעלה על 18 שנים מיום מתן הרישיון, לפי בחירת היצרן.

תק' תשס"ט-2009

(ב) בסיום תקופת ההתקשרות מהתקופות האמורות בתקנת משנה (א)(1) או בסיום התקופה כמפורט בתקנת משנה (א)(2), יוכל היצרן להשתלב במעגל היצרנים העתידי, לפי החוקים, התנאים והנהלים שיחולו במשק החשמל באותה עת ובהתאם לתנאי רישיונו.

(ג) על יחידת ייצור בקוגנרציה במיתקן שלגביו ניתן רישיון ייצור, שחדלו להתקיים בה התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" – בשל מחדל מצד היצרן או צרכניו, סטיה של היצרן מתנאי רישיונו או בשל כל סיבה אחרת, והכל בהתאם להחלטת הרשות – יחולו תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005 (להלן – תקנות יח"פ) כנוסחן ביום מתן הרישיון המותנה; ואולם לעניין תקנה 23 לתקנות היח"פ, תקנות 8 ו-9 לתקנות האמורות יחולו גם על –

תק' תשס"ה-2005

תק' תשע"ד-2014

תק' תשע"ח-2018

(1) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(2) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ט' בתמוז התש"פ (1 ביולי 2020), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) והתקיימו ביחידת הייצור שלגביה ניתן הרישיון תנאי נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70% בתנאים הקבועים בהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" כנוסחה בתקנות אלה, אך בשל מחדל או מעשה מצד צרכני האנרגיה התרמית השימושית המיוצרת במיתקן על אף שנקט את כל האמצעים העומדים לרשותו למניעת צמצום צריכת האנרגיה התרמית השימושית חדלו להתקיים ביחידת הייצור התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" והכול בהתאם להחלטת הרשות.

תק' תשע"ח-2018

(ג1) במקרים לפי תקנת משנה (ג), יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות יח"פ בהתאם להוראות אלה:

תק' תשע"ד-2014

(1) תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב-1.7 לגבי עסקה של 12 שנים, וב-1.1 לגבי עסקה של 18 שנים;

(2) המכפלה האמורה בפסקה (1) תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות.

(ד) חזרו להתקיים תנאי ההגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" באחת מיחידות הייצור במיתקן, בהתאם להחלטת הרשות, ישובו ויחולו עליה תקנות אלה; במקרה זה יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות אלה כמתחילה במועד תחילתה של ההתקשרות המקורית לפי תקנות אלה.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשע"ח-2018

(ה) לענין תקנה זו יראו את תקופת ההתקשרות כמתחילה במועד תחילת הפעלתו המסחרית של המיתקן, והיא כוללת כל תקופה של השתחררות מוקדמת וחידוש עסקה כמפורט בתקנות 8 ו-9.

תק' תשס"ה-2005

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 421

(ג) על יחידת ייצור בקוגנרציה במיתקן, שחדלו להתקיים בה התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" – בשל מחדל מצד היצרן או צרכניו, סטיה של היצרן מתנאי רישיונו או בשל כל סיבה אחרת, והכל בהתאם להחלטת המנהל – יחולו תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005 (להלן – תקנות יח"פ); במקרה זה, יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות יח"פ בהתאם להוראות אלה:

(1) תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב-1.7, לגבי עסקה של 12 שנים, וב-1.1 לגבי עסקה של 18 שנים;

(2) המכפלה האמורה בפסקת משנה (א) תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות.

(ד) חזרו להתקיים תנאי ההגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" באחת מיחידות הייצור במיתקן, בהתאם להחלטת המנהל, ישובו ויחולו עליה תקנות אלה; במקרה זה יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות אלה כמתחילה במועד תחילתה של ההתקשרות המקורית לפי תקנות אלה.

~~(ג)~~ (ה) לענין תקנה זו יראו את תקופת ההתקשרות כמתחילה במועד תחילת הפעלתו המסחרית של המיתקן, והיא כוללת כל תקופה של השתחררות מוקדמת וחידוש עסקה כמפורט בתקנות 8 ו-9.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

(א) תקופת ההתקשרות בעסקת רכישה עם בעל רישיון הולכה, תהיה בכפוף לבחירת היצרן כמפורט להלן, והיא תוגבל עד 18 שנים ממועד ההפעלה המסחרית:

(1) ברישיון הייצור של מיתקן הקוגנרציה המחובר לרשת מתח עליון או מתח על-עליון, תותר מכירה ~~לבעל רישיון ההולכה, ובעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת אנרגיה חשמלית כדלקמן:

(א) בשעות הפסגה והגבע יחול אחד משני אלה:

(1) היצרן יהיה רשאי למכור ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, מדי שנה, עד 70% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 12 שנים מיום מתן הרישיון;

(2) היצרן יהיה רשאי למכור ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, מדי שנה, עד 50% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 18 שנים, מיום מתן הרישיון;

(ב) בשעות השפל, ביחידות בעלות הספק מותקן של –

(1) למעלה מ-175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, מדי שנה, עד 20% מסך האנרגיה החשמלית, בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו;

(2) עד 175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור אנרגיה חשמלית בהספק של עד 35 מגוואט, בחישוב שנתי, מהאנרגיה שיוצרה במיתקנו;

משך התקופה בכל אחת מהחלופות של פסקת משנה זו, יהיה זהה למשך התקופה שבחר היצרן ביחס לשעות הפסגה והגבע;

(2) ברישיון הייצור של מיתקן קוגנרציה המחובר לרשת במתח נמוך או במתח גבוה – תותר מכירה ~~לבעל רישיון ההולכה, ובעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת החשמל, בכל עת, עד 100% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו ומכירה זו לא תעלה על 18 שנים מיום מתן הרישיון, לפי בחירת היצרן.

מיום 19.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7331](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7331.pdf) מיום 20.1.2014 עמ' 540

(א) בתקופת תוקפה של תקנה 4(ב) ו-(ד) תקופת ההתקשרות בעסקת רכישה עם בעל רישיון הולכה, תהיה בכפוף לבחירת היצרן כמפורט להלן, והיא תוגבל עד 18 שנים ממועד ההפעלה המסחרית:

(1) ברישיון הייצור של מיתקן הקוגנרציה המחובר לרשת מתח עליון או מתח על-עליון, תותר מכירה למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת אנרגיה חשמלית כדלקמן:

(א) בשעות הפסגה והגבע יחול אחד משני אלה:

(1) היצרן יהיה רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 70% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 12 שנים מיום מתן הרישיון;

(2) היצרן יהיה רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 50% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו – עד 18 שנים, מיום מתן הרישיון;

(ב) בשעות השפל, ביחידות בעלות הספק מותקן של –

(1) למעלה מ-175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור למנהל המערכת, מדי שנה, עד 20% מסך האנרגיה החשמלית, בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו;

(2) עד 175 מגוואט, יהיה יצרן רשאי למכור אנרגיה חשמלית בהספק של עד 35 מגוואט, בחישוב שנתי, מהאנרגיה שיוצרה במיתקנו;

משך התקופה בכל אחת מהחלופות של פסקת משנה זו, יהיה זהה למשך התקופה שבחר היצרן ביחס לשעות הפסגה והגבע;

(2) ברישיון הייצור של מיתקן קוגנרציה המחובר לרשת במתח נמוך או במתח גבוה – תותר מכירה למנהל המערכת, ומנהל המערכת יחויב ברכישת החשמל, בכל עת, עד 100% מסך האנרגיה החשמלית בחישוב שנתי, שיוצרה במיתקנו ומכירה זו לא תעלה על 18 שנים מיום מתן הרישיון, לפי בחירת היצרן.

(ב) בסיום תקופת ההתקשרות מהתקופות האמורות בתקנת משנה (א)(1) או בסיום התקופה כמפורט בתקנת משנה (א)(2), יוכל היצרן להשתלב במעגל היצרנים העתידי, לפי החוקים, התנאים והנהלים שיחולו במשק החשמל באותה עת ובהתאם לתנאי רישיונו.

(ג) על יחידת ייצור בקוגנרציה במיתקן שלגביו ניתן רישיון ייצור, שחדלו להתקיים בה התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" – בשל מחדל מצד היצרן או צרכניו, סטיה של היצרן מתנאי רישיונו או בשל כל סיבה אחרת, והכל בהתאם להחלטת המנהל – יחולו תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005 (להלן – תקנות יח"פ) כנוסחן ביום מתן הרישיון המותנה; ואולם לעניין תקנה 23 לתקנות היח"פ, תקנות 8 ו-9 לתקנות האמורות יחולו גם על –

(1) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(2) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ט' בתמוז התש"פ (1 ביולי 2020), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) והתקיימו ביחידת הייצור שלגביה ניתן הרישיון תנאי נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70% בתנאים הקבועים בהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" כנוסחה בתקנות אלה, אך בשל מחדל או מעשה מצד צרכני האנרגיה התרמית השימושית המיוצרת במיתקן על אף שנקט את כל האמצעים העומדים לרשותו למניעת צמצום צריכת האנרגיה התרמית השימושית חדלו להתקיים ביחידת הייצור התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" והכול בהתאם להחלטת המנהל.

~~; במקרה זה, יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות יח"פ בהתאם להוראות אלה:~~

~~(1) תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב-1.7, לגבי עסקה של 12 שנים, וב-1.1 לגבי עסקה של 18 שנים;~~

~~(2) המכפלה האמורה בפסקת משנה (א) תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות.~~

(ג1) במקרים לפי תקנת משנה (ג), יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות יח"פ בהתאם להוראות אלה:

(1) תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב-1.7 לגבי עסקה של 12 שנים, וב-1.1 לגבי עסקה של 18 שנים;

(2) המכפלה האמורה בפסקה (1) תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

(ג) על יחידת ייצור בקוגנרציה במיתקן שלגביו ניתן רישיון ייצור, שחדלו להתקיים בה התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" – בשל מחדל מצד היצרן או צרכניו, סטיה של היצרן מתנאי רישיונו או בשל כל סיבה אחרת, והכל בהתאם להחלטת ~~המנהל~~ הרשות – יחולו תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005 (להלן – תקנות יח"פ) כנוסחן ביום מתן הרישיון המותנה; ואולם לעניין תקנה 23 לתקנות היח"פ, תקנות 8 ו-9 לתקנות האמורות יחולו גם על –

(1) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(2) מי שקיבל רישיון ייצור עד יום ט' בתמוז התש"פ (1 ביולי 2020), בהתבסס על רישיון מותנה שניתן לאחר יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) והתקיימו ביחידת הייצור שלגביה ניתן הרישיון תנאי נצילות אנרגטית שנתית מינימלית של 70% בתנאים הקבועים בהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" כנוסחה בתקנות אלה, אך בשל מחדל או מעשה מצד צרכני האנרגיה התרמית השימושית המיוצרת במיתקן על אף שנקט את כל האמצעים העומדים לרשותו למניעת צמצום צריכת האנרגיה התרמית השימושית חדלו להתקיים ביחידת הייצור התנאים שבהגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" והכול בהתאם להחלטת ~~המנהל~~ הרשות.

(ג1) במקרים לפי תקנת משנה (ג), יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות יח"פ בהתאם להוראות אלה:

(1) תקופת ההתקשרות שהיתה בפועל לפי תקנות אלה תוכפל ב-1.7 לגבי עסקה של 12 שנים, וב-1.1 לגבי עסקה של 18 שנים;

(2) המכפלה האמורה בפסקה (1) תקוזז מתקופת ההתקשרות לפי תקנות היח"פ, וזאת לצורך חישוב תקופת הזכאות לפי התקנות האמורות.

(ד) חזרו להתקיים תנאי ההגדרה "יחידת ייצור בקוגנרציה" באחת מיחידות הייצור במיתקן, בהתאם להחלטת ~~המנהל~~ הרשות, ישובו ויחולו עליה תקנות אלה; במקרה זה יראו את תקופת ההתקשרות לפי תקנות אלה כמתחילה במועד תחילתה של ההתקשרות המקורית לפי תקנות אלה.

8. (א) על אף האמור בתקנה 7, רשאי יצרן להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים (להלן – השתחררות מוקדמת), ובלבד שנתן למנהל המערכת הודעה מראש, והכול בתיאום עם הרשות.

השתחררות מוקדמת מעסקה

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), השתחררות יצרן מעסקת הרכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבע בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור הרשות ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מתקופות אלה (להלן – ההודעה המוקדמת):

תק' תשע"ח-2018

(1) מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

(3) מיתקן בהספק העולה על 250 מגה-וואט – שישה חודשים.

(ב1) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהא זכאי יצרן לתמורה, ואולם שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים, לא ייחשב כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

(ג) מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה.

תק' תשס"ט-2009

(ד) הרשות רשאית, לפי בקשת יצרן או מנהל המערכת, לשנות את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 421

(א) על אף האמור בתקנה 7, רשאי יצרן להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים (להלן – השתחררות מוקדמת), ובלבד שנתן לבעל רישיון ההולכה הודעה מראש~~, שלא תפחת מ-30 ימים~~ , והכול בתיאום עם הרשות, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), השתחררות יצרן מעסקת הרכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבע בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור המנהל ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מתקופות אלה (להלן – ההודעה המוקדמת):

(1) מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

(3) מיתקן בהספק העולה על 250 מגה-וואט – שישה חודשים.

(ב1) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהא זכאי יצרן לתמורה על פי תקנה 5, ואולם שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים, לא ייחשב כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192

8. (א) על אף האמור בתקנה 7, רשאי יצרן להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים (להלן – השתחררות מוקדמת), ובלבד שנתן ~~לבעל רישיון ההולכה~~ למנהל המערכת הודעה מראש, והכול בתיאום עם הרשות, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), השתחררות יצרן מעסקת הרכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבע בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור המנהל ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מתקופות אלה (להלן – ההודעה המוקדמת):

(1) מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

(3) מיתקן בהספק העולה על 250 מגה-וואט – שישה חודשים.

(ב1) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהא זכאי יצרן לתמורה ~~על פי תקנה 5~~, ואולם שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים, לא ייחשב כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה.

(ג) ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה.

(ד) השר רשאי, לפי בקשת יצרן או ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת, לשנות את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

8. (א) על אף האמור בתקנה 7, רשאי יצרן להשתחרר מעסקת רכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבעה בעסקה, לצורך ביצוע עסקאות מכירת חשמל לצרכנים (להלן – השתחררות מוקדמת), ובלבד שנתן למנהל המערכת הודעה מראש, והכול בתיאום עם הרשות~~, ואם היקף העסקאות עולה על 50 מגוואט – גם בתיאום עם המנהל~~.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), השתחררות יצרן מעסקת הרכישה, כולה או חלקה, לפני תום התקופה שנקבע בעסקה, שלא לצורך ביצוע מכירת חשמל לצרכנים, תיעשה לאחר אישור ~~המנהל~~ הרשות ובהודעה מראש ובכתב שתקופתה לא תפחת מתקופות אלה (להלן – ההודעה המוקדמת):

(1) מיתקן בהספק שאינו עולה על 50 מגוואט – חודש ימים;

(2) מיתקן בהספק העולה על 50 מגוואט אך אינו עולה על 250 מגוואט – שלושה חודשים;

(3) מיתקן בהספק העולה על 250 מגה-וואט – שישה חודשים.

(ב1) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה, לא יהא זכאי יצרן לתמורה, ואולם שינוי בהספק מכירת אנרגיה חשמלית בשיטת מכירת אנרגיה, שנבע ממכירת אנרגיה חשמלית לצרכנים, לא ייחשב כהשתחררות מוקדמת מעסקת רכישה.

(ג) מנהל המערכת לא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בשל כך בלבד שיצרן השתחרר מוקדם מעסקת הרכישה.

(ד) ~~השר רשאי~~ הרשות רשאית, לפי בקשת יצרן או מנהל המערכת, לשנות את תקופת ההודעה המוקדמת, לפי שיקולי אמינות הספקה סדירה ויעילה של חשמל, והכל בכפוף להוראות סעיף 17(א)(1) לחוק.

9. (א) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה וביקש לשוב ולמכור חשמל למנהל המערכת, חייב מנהל המערכת לחדש את העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית, ובלבד שלא עברו 5 שנים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של מיתקן הקוגנרציה עד חידוש עסקת הרכישה בפועל.

חידוש עסקה

תק' תשס"ט-2009

(ב) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו לרשות.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ג) חידוש העסקה לפי תקנה זו מותנה בכך –

(1) שהיצרן הודיע לרשות ולמנהל המערכת על כוונתו לחדש את העסקה – חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן שאינו עולה על 50 מגוואט, ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(2) לגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל גם בתיאום עם מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, תכריע הרשות בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליה.

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 422

(ג) חידוש העסקה לפי תקנה זו מותנה בכך –

~~(1) שהיצרן הודיע לרשות ולבעל רישיון ההולכה, ובעסקאות בעלות היקף העולה על 50 מגוואט גם למנהל, על כוונתו לחדש את העסקה שלושה חודשים מראש;~~

(1) שהיצרן הודיע לרשות ולבעל רישיון ההולכה על כוונתו לחדש את העסקה – חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן שאינו עולה על 50 מגוואט, ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט; וביחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל;

(2) ~~לגבי מיתקן שיכולתו עולה על 50 מגוואט, פעל בתיאום עם בעל רישיון ההולכה~~ לגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל גם בתיאום עם בעל רישיון ההולכה, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת;

לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין, בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליהם.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1193

9. (א) השתחרר יצרן השתחררות מוקדמת מעסקת רכישה וביקש לשוב ולמכור חשמל ~~לבעל רישיון הולכה, חייב בעל רישיון ההולכה,~~ למנהל המערכת, חייב מנהל המערכת לחדש את העסקה באותם תנאים של העסקה המקורית, ובלבד שלא עברו 5 שנים ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של מיתקן הקוגנרציה עד חידוש עסקת הרכישה בפועל.

~~(ב) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע באמות המידה, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% מהתמורה בעסקת הרכישה המקורית.~~

(ב) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו למנהל ולרשות.

(ג) חידוש העסקה לפי תקנה זו מותנה בכך –

(1) שהיצרן הודיע לרשות ~~ולבעל רישיון ההולכה~~ ולמנהל המערכת על כוונתו לחדש את העסקה – חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן שאינו עולה על 50 מגוואט, ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט; וביחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל;

(2) לגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל גם בתיאום עם ~~בעל רישיון ההולכה~~ מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת;

לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין, בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה אליהם.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

(ב) עברו 5 שנים ממועד ההשתחררות המוקדמת עד חידוש העסקה בפועל – רשאית הרשות לקבוע, אם הדבר תואם את מטרות החוק ותקנות אלה, שיעור הפחתת תמורה שלא יעלה על 5% בעסקת הרכישה המקורית, בכפוף לבדיקה של מנהל המערכת, את התועלת למערכת הייצור מחידוש העסקה; תוצאות הבדיקה יועברו ~~למנהל ולרשות~~ לרשות.

(ג) חידוש העסקה לפי תקנה זו מותנה בכך –

(1) שהיצרן הודיע לרשות ולמנהל המערכת על כוונתו לחדש את העסקה – חודש מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן שאינו עולה על 50 מגוואט, ושלושה חודשים מראש, לגבי יחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט; ~~וביחידות ייצור בקוגנרציה בהספק מותקן העולה על 50 מגוואט גם למנהל;~~

(2) לגבי מיתקן שהספקו המותקן עולה על 50 מגוואט, פעל גם בתיאום עם מנהל המערכת, ככל שהדבר נוגע לתכניות ההפעלה והתחזוקה של המיתקן, במהלך כל תקופת ההשתחררות המוקדמת;

לא הגיעו הצדדים להסכמה בענין חידוש העסקה, ~~יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין,~~ תכריע הרשות בנושא בתוך 30 ימים ממועד הפניה ~~אליהם~~ אליה.

10. (א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

רישיון מותנה

(1) על מבקש רישיון מותנה להוכיח זיקה למקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זיקה למקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח, יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט גם לרשת הגז, ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי, לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 15;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"א-2011

(2) על המבקש רישיון מותנה לתת פרטים, בין השאר, ביחס לזהות המבקש, הפעילות המבוקשת, ההספק המותקן, המיקום, הטכנולוגיה, ציוד המיתקן, החיבורים המתוכננים לתשתיות, מקורות המימון, תכנית עסקית והמועדים לעמידה באבני הדרך המפורטות בתקנת משנה (ג).

תק' תשס"ה-2005

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, מטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, ואולם רישיון מותנה רוח, יינתן לתקופה שלא תעלה על 90 חודשים.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ט-2018

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 15(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב2א) על אף האמור בתקנת משנה (ב1), לא עמד יצרן פרטי במועד לתחילת ההפעלה המסחרית, שהוארך לפי תקנת משנה (ב2), תהיה הרשות רשאית, בסמוך לאותו מועד, בשל נסיבות שהתקיימו לאחר מועד הסגירה הפיננסית ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד לתחילת ההפעלה המסחרית בתקופה נוספת שלא תעלה על 12 חודשים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות כאמור טעונה אישור של השר.

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית.

תק' תשס"ט-2009

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסנכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך);

(ג1) לא עמד היצרן במועד הקבוע ברישיונו לסגירה פיננסית, לאחר שהוארך המועד בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ב2), יחולו ההוראות האלה:

תק' תשע"ז-2017

(1) היצרן רשאי להגיש לרשות בקשה להארכה נוספת לסגירה פיננסית לתקופה של עד 6 חודשים (להלן – הבקשה), שבה יפרט מה נדרש לצורך השלמת הסגירה הפיננסית, ויצורפו לה כל אלה:

(א) התחייבות שלפיה הסגירה הפיננסית תושלם בתוך פרק הזמן המבוקש;

(ב) לגבי בקשה שנושאה מיתקן הממומן בידי גורם מממן – יצורף אישור של הגורם המממן בנוגע להיתכנות הסגירה הפיננסית בפרק הזמן האמור;

(2) הרשות תדון בבקשה והיא רשאית לדחות את מועד הסגירה הפיננסית בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, מטעמים ובתנאים שיירשמו, ובלבד שדחיית המועד תואמת את מדיניות השר בתחום משק החשמל, שהיא אינה פוגעת פגיעה ממשית בבכל אישיון אחר ושאין בה כדי להאריך את תקופת הרישיון המותנה;

(3) הארכה לפי תקנת משנה זאת מותנית בחילוט ערבות לפי תקנה 15(ג);

(4) החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

תק' תשע"ח-2018

(ד) לא עמד היצרן במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג) יפקע הרישיון המותנה, אלא אם כן האריכה הרשות את המועדים, מטעמים ובתנאים שיירשמו ובלי לגרוע מהוראות תקנה 15; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

תק' תשע"ח-2018

(ה) רישיון על בסיס רישיון מותנה, יינתן לכל דורש, אם עמד בתנאי החוק, תקנות אלה ובתנאי תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997.

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מבראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 15 לעניין חילוט הערבות; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ז) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 422

(א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

~~(1) על המבקש רישיון מותנה להוכיח זכויות במקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת, שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, יכולת התחברות לרשת החשמל וביחידות ייצור המבוססות על טורבינות גז שגודלן מעל 50 מגוואט, גם לרשת הגז וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 15;~~

(1) על מבקש רישיון מותנה להוכיח זכויות במקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זכויות במקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח, יכולת התחברות לרשת החשמל, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט גם לרשת הגז, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 15;

(2) על המבקש רישיון מותנה לתת פרטים, בין השאר, ביחס לזהות המבקש, הפעילות המבוקשת, ההספק המותקן, המיקום, הטכנולוגיה, ציוד המיתקן, החיבורים המתוכננים לתשתיות, מקורות המימון, תכנית עסקית והמועדים ~~המשוערים~~ לעמידה באבני הדרך המפורטות בתקנת משנה (ג).

(ב) ~~עם קבלת בקשה לרישיון מותנה ייתן השר למבקש רישיון מותנה אם עמד בדרישות החוק ותקנות אלה לקבלת רישיון; רישיון מותנה יינתן לא יאוחר מ-60 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א)~~ ראה השר שמבקש רישיון מותנה עמד בדרישות החוק ותקנות אלה לענין קבלת הרישיון המותנה, ייתן לו השר את הרישיון המותנה לא יאוחר מ-60 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליט השר, מטעמים שירשמו, על הארכת התקופה האמורה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1193

10. (א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

(1) על מבקש רישיון מותנה להוכיח זכויות במקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח זכויות במקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח, יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט גם לרשת הגז, ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי, לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 15;

(2) על המבקש רישיון מותנה לתת פרטים, בין השאר, ביחס לזהות המבקש, הפעילות המבוקשת, ההספק המותקן, המיקום, הטכנולוגיה, ציוד המיתקן, החיבורים המתוכננים לתשתיות, מקורות המימון, תכנית עסקית והמועדים לעמידה באבני הדרך המפורטות בתקנת משנה (ג).

~~(ב) ראה השר שמבקש רישיון מותנה עמד בדרישות החוק ותקנות אלה לענין קבלת הרישיון המותנה, ייתן לו השר את הרישיון המותנה לא יאוחר מ-60 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליט השר, מטעמים שירשמו, על הארכת התקופה האמורה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.~~

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, באישור השר ומטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים.

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית, באישור השר, להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 15(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים.

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית.

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסנכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך);

(ד) לא עמד היצרן במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג) יפקע הרישיון המותנה~~, אלא אם כן האריך השר את המועדים, מטעמים ובתנאים שיירשמו ובלי לגרוע מהוראות תקנה 15~~.

(ה) רישיון על בסיס רישיון מותנה, יינתן לכל דורש, אם עמד בתנאי החוק, תקנות אלה ובתנאי תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997.

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית, באישור השר, להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מבראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 15 לעניין חילוט הערבות.

(ז) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות, עם העתק לשר, מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

מיום 15.9.2011

**תק' תשע"א-2011**

[ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377

(א) אלה התנאים למתן רישיון מותנה לצורך ביצוע עסקת רכישה לפי תקנות אלה:

(1) על מבקש רישיון מותנה להוכיח ~~זכויות במקרקעין~~ זיקה למקרקעין שעליהם הוא מתעתד להקים את המיתקן, לאורך כל תקופת הרישיון המבוקשת; היו המקרקעין מוחכרים, רשאי המבקש להוכיח ~~זכויות במקרקעין~~ זיקה למקרקעין, לאורך כל תקופת הרישיון, בכפוף להארכת תקופת החכירה לתקופה מתאימה, בתום הסכם החכירה; נוסף על כך יחויב מבקש רישיון מותנה להוכיח, יכולת התחברות לרשת החשמל, והוא רשאי לעשות כן באמצעות הצגת סקר היתכנות ראשוני לחיבור לרשת החשמל שבוצע בידי ספק שירות חיוני, וביחידות ייצור המוסקות בגז טבעי שהספקן המותקן מעל 50 מגוואט גם לרשת הגז, ולשם כך יהא עליו להציג את התנאים ולוחות הזמנים לחיבור לרשת הגז שהציג בעל הרישיון הרלוונטי, לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, וכן להפקיד ערבות כקבוע בתקנה 15;

מיום 1.9.2016

**תק' תשע"ז-2017**

[ק"ת תשע"ז מס' 7777](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7777.pdf) מיום 14.2.2017 עמ' 712

**הוספת תקנת משנה 10(ג1)**

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132

(ב) עמד מבקש רישיון מותנה בדרישות החוק ותקנות אלה לעניין קבלת הרישיון המותנה, יינתן לו רישיון מותנה לא יאוחר מ-90 ימים ממסירת כל הפרטים כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן החליטה הרשות, ~~באישור השר ומטעמים שיירשמו~~ מטעמים שיירשמו, על הארכת התקופה ובלבד שלא תעלה על 60 ימים נוספים.

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים.

(ב2) על אף האמור בתקנת משנה (ב1) הרשות רשאית~~, באישור השר,~~ להאריך את התקופות האמורות בתקנת משנה (ב3) ובתקנה 15(ג) לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים נוספים; לעניין רישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, החלטת הרשות תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

(ב3) ברישיון מותנה ייקבע כי המועד לתחילת ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-36 חודשים לאחר הסגירה הפיננסית.

(ג) ברישיון המותנה ייקבעו, בין השאר, המועדים לסגירה הפיננסית, קבלת היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, סיום הקמת היסודות של המיתקן, התחברות לרשת הגז והחשמל וסנכרון יחידת הייצור לרשת החשמל (להלן – אבני הדרך);

(ג1) לא עמד היצרן במועד הקבוע ברישיונו לסגירה פיננסית, לאחר שהוארך המועד בהתאם לקבוע בתקנת משנה (ב2), יחולו ההוראות האלה:

(1) היצרן רשאי להגיש לרשות בקשה להארכה נוספת לסגירה פיננסית לתקופה של עד 6 חודשים (להלן – הבקשה), שבה יפרט מה נדרש לצורך השלמת הסגירה הפיננסית, ויצורפו לה כל אלה:

(א) התחייבות שלפיה הסגירה הפיננסית תושלם בתוך פרק הזמן המבוקש;

(ב) לגבי בקשה שנושאה מיתקן הממומן בידי גורם מממן – יצורף אישור של הגורם המממן בנוגע להיתכנות הסגירה הפיננסית בפרק הזמן האמור;

(2) הרשות תדון בבקשה והיא רשאית לדחות את מועד הסגירה הפיננסית בתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, מטעמים ובתנאים שיירשמו, ובלבד שדחיית המועד תואמת את מדיניות השר בתחום משק החשמל, שהיא אינה פוגעת פגיעה ממשית בבכל אישיון אחר ושאין בה כדי להאריך את תקופת הרישיון המותנה;

(3) הארכה לפי תקנת משנה זאת מותנית בחילוט ערבות לפי תקנה 15(ג);

(4) החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

(ד) לא עמד היצרן במועדים המפורטים בתקנת משנה (ג) יפקע הרישיון המותנה, אלא אם כן ~~האריך השר~~ האריכה הרשות את המועדים, מטעמים ובתנאים שיירשמו ובלי לגרוע מהוראות תקנה 15; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

(ה) רישיון על בסיס רישיון מותנה, יינתן לכל דורש, אם עמד בתנאי החוק, תקנות אלה ובתנאי תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997.

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (ב3) ו-(ד), הרשות רשאית~~, באישור השר,~~ להאריך את התקופות הקבועות ברישיון לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם, רק אם ראתה כי הסיבות לעיכובים נבעו מסיבות שליצרן לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היתה שליטה עליהן ולא נבעו ממעשה או ממחדל של היצרן, ובלבד שהוכיח כי לא היה ניתן למנוע את התרחשותן ולצפותן מבראש, ושעשה כל פעולה שהיה ניתן לעשות כדי למנוע את העיכוב; לא הוארך הרישיון, לפי תקנת משנה זו, יחול האמור בתקנה 15 לעניין חילוט הערבות; החלטת הרשות לפי תקנת משנה זאת לגבי דחיית מועד ברישיון מותנה שבהתבסס עליו יינתן רישיון הטעון אישור שר לפי סעיף 4(ב2) לחוק, תיכנס לתוקף לאחר אישורה בידי השר.

(ז) בקשה להארכת התקופות כאמור בתקנה זו, תוגש לרשות~~, עם העתק לשר,~~ מיד עם קרות האירוע שבשלו מבוקשת ההארכה ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום התקופה שלגביה מבוקשת ההארכה.

מיום 1.8.2018

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8122.pdf) מיום 12.12.2018 עמ' 1492

(ב1) רישיון מותנה יינתן לתקופה שלא תעלה על 66 חודשים, ואולם רישיון מותנה רוח, יינתן לתקופה שלא תעלה על 90 חודשים.

מיום 21.7.2019

**תק' (מס' 2) תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504

**הוספת תקנת משנה 10(ב2א)**

11. (א) מנהל המערכת יחויב להתקשר בעסקת רכישה, ואם ביקש יצרן אשר קיבל רישיון הספקה, למכור חשמל לצרכנים, גם בהסכם למתן שירותי גיבוי ושירותים נלווים, וספק השירות החיוני הרלוונטי, לפי העניין, יחויבו להתקשר עמו בהסכם למתן שירותי תשתית.

חוזים

תק' תשס"ט-2009

(ב) בהסכם הרכישה, ייקבעו, בין השאר, תקופת העסקה, מועד תחילתה, התמורה, שירותים נלווים בהתאם להוראות הרשות מזמן לזמן, הסדרת מצבי חירום וכן נושאי אחריות, שיפוי ומתכונות דיווח.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1194

**החלפת תקנת משנה 11(א)**

הנוסח הקודם:

~~(א) בעל רישיון הולכה יחויב להתקשר עם יצרן, לפי בקשת היצרן, בהסכם רכישה ובעל רישיון הולכה או חלוקה, לפי העניין, יחויבו להתקשר גם בהסכם למתן שירותי תשתית, שירותי גיבוי, ושירותים נלווים בהתאם להוראות הרשות, והכל בכפוף להוראות שלפי החוק, נהלים של המשרד, אמות המידה שמפרסמת הרשות מזמן לזמן ולכל דין.~~

12. (א) מנהל המערכת והיצרן יגיעו ביניהם להסכמה –

דרישות טכניות ומסחריות

תק' תשס"ט-2009

(1) בדבר התנאים הטכניים, לחיבור מיתקן לרשת לפי אמות מידה שמפרסמת הרשות לפי סעיף 30(2) לחוק והנחיות המנהל;

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(2) בדבר התנאים המסחריים (עסקת הרכישה, ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן החליטה הרשות, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו המנהל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול כפי שיורו להם המנהל או הרשות, לפי העניין, מנהל המינהל או הרשות, לפי הענין.

תק' תשע"ח-2018

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן לבין מנהל המערכת, ממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

תק' תשס"ט-2009

(ד) לענין סנכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם הרשות להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסנכרון המיתקן.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ה) הרשות תקבע מנגנון הסדרה ופיצוי לגבי מקרים שבהם נמנע מיצרן לספק חשמל לצרכניו או לרשת החשמל, עקב אי-חיבורו לרשת כתוצאה מכשלים אשר גרם בעל רישיון ההולכה או החלוקה.

(ו) יצרן בעל מיתקן קוגנרציה המוזן בגז טבעי, שההספק המותקן של מיתקנו עולה על 100 מגוואט, יחויב להתקין יחידה דו-דלקית; יצרן כאמור, יבטיח מלאי של דלק גיבוי למיתקנו למשך 100 שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מלא.

תק' תשס"ה-2005

(ז) יצרן בעל מיתקן קוגנרציה שהספקו המותקן עולה על 200 מגה-וואט ושמותקנת בו יחידת ייצור דו-דלקית שמוסקת גם בסולר לפי סעיף קטן (ו), חייב להתחבר לצנרת הולכת הסולר הארצית (להלן – צנרת ההולכה); יצרן כאמור יבטיח יכולת ייצור בסולר באופן מיידי ורציף מצנרת ההולכה לשם רציפות תפקודית של מיתקן הייצור בכל עת; בתקנת משנה זו –

תק' תשפ"ג-2023

"מיתקן ניפוק" – כהגדרתו בצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית), התשס"ח-2007;

"צנרת הולכת סולר ארצית" – קווי צנרת המזרימים דלק ממיתקן ניפוק או ממיתקן אחסון דלק, המופעלים בידי חברה הרשומה במרשם המתנהל במינהל הדלק לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), התשס"א-2001.

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 422

12. (א) בעל רישיון הולכה או חלוקה, לפי הענין, והיצרן יגיעו ביניהם להסכמה –

(1) בדבר התנאים הטכניים, בהתאם לנוהלי ההתחברות, ובהעדרם, בהתאם לתנאים כפי שיורה מנהל לעניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 בחוק החשמל, התשי"ד-1954 – לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה למיתקן, אלא אם כן החליט המנהל, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה;

(2) בדבר התנאים המסחריים (הסכם הרכישה, ההסכם למתן שירותי תשתית, שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר ~~מ-6 חודשים לפני מועד ההפעלה המסחרית המתוכננת~~ מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן החליטו הרשות או מנהל המינהל לפי הענין, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול בהתאם להוראות מנהל עניני החשמל, מנהל המינהל או הרשות, לפי הענין.

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן לבין בעל רישיון ההולכה או החלוקה, ממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

(ד) לענין סנכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם בעל רישיון ההולכה או החלוקה בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם המנהל להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסנכרון המיתקן.

(ה) הרשות תקבע מנגנון הסדרה ופיצוי לגבי מקרים שבהם נמנע מיצרן לספק חשמל לצרכניו או לרשת החשמל, עקב אי-חיבורו לרשת כתוצאה מכשלים אשר גרם בעל רישיון ההולכה או החלוקה.

~~(ו) יצרן בעל מיתקן קוגנרציה המוזן בגז טבעי, שההספק המותקן של מיתקנו עולה על 100 מגוואט, יבטיח הספקת דלק גיבוי למיתקנו למשך 100 שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מלא.~~

(ו) יצרן בעל מיתקן קוגנרציה המוזן בגז טבעי, שההספק המותקן של מיתקנו עולה על 100 מגוואט, יחויב להתקין יחידה דו-דלקית; יצרן כאמור, יבטיח מלאי של דלק גיבוי למיתקנו למשך 100 שעות הפעלה רציפות בעומס ייצור מלא.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1194

(א) ~~בעל רישיון הולכה או חלוקה, לפי הענין,~~ מנהל המערכת והיצרן יגיעו ביניהם להסכמה –

(1) בדבר התנאים הטכניים, בהתאם לנוהלי ההתחברות, ובהעדרם, בהתאם לתנאים כפי שיורה מנהל לעניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 בחוק החשמל, התשי"ד-1954 ~~– לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה למיתקן, אלא אם כן החליט המנהל, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה~~;

(2) בדבר התנאים המסחריים (~~הסכם הרכישה, ההסכם למתן שירותי תשתית,~~ עסקת הרכישה, ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, אלא אם כן החליטו הרשות או מנהל המינהל לפי הענין, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול בהתאם להוראות מנהל עניני החשמל, מנהל המינהל או הרשות, לפי הענין.

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן לבין ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה~~ מנהל המערכת, ממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

(ד) לענין סנכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה~~ ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם המנהל להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסנכרון המיתקן.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1133

(א) מנהל המערכת והיצרן יגיעו ביניהם להסכמה –

(1) בדבר התנאים הטכניים, ~~בהתאם לנוהלי ההתחברות, ובהעדרם, בהתאם לתנאים כפי שיורה מנהל לעניני חשמל כמשמעותו בסעיף 3 בחוק החשמל, התשי"ד-1954~~ לחיבור מיתקן לרשת לפי אמות מידה שמפרסמת הרשות לפי סעיף 30(2) לחוק והנחיות המנהל;

(2) בדבר התנאים המסחריים (עסקת הרכישה, ולעניין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה – שירותי גיבוי ושירותים נלווים) הכרוכים בחיבורו של המיתקן לרשת החשמל ותחילת הפעלתו – לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ~~אלא אם כן החליטו הרשות או מנהל המינהל לפי הענין~~ אלא אם כן החליטה הרשות, במקרה מסוים ומטעמים שיירשמו, על הארכת המועדים להגעה להסכמה.

(ב) לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור בתקנת משנה (א), יכריעו ~~מנהל עניני החשמל, מנהל מינהל החשמל~~ המנהל או הרשות, לפי הענין, בתוך 45 ימים מהמועדים המפורטים בתקנת המשנה האמורה, והצדדים מחויבים לפעול ~~בהתאם להוראות מנהל עניני החשמל~~ כפי שיורו להם המנהל או הרשות, לפי העניין, מנהל המינהל או הרשות, לפי הענין.

(ג) הרשות תסדיר את מנגנון התיאום וההתחשבנות שבין יצרן לבין מנהל המערכת, ממועד תחילת מבחני הקבלה עד מועד תחילת ההפעלה המסחרית של המיתקן.

(ד) לענין סנכרון המיתקן – לא הגיע בודק מוסמך מטעם ספק שירות חיוני בתוך 10 ימים ממועד ההזמנה – רשאי בעל הרישיון בתיאום עם ~~המנהל~~ הרשות להזמין בודק מוסמך מטעמו לשם קבלת אישור לסנכרון המיתקן.

מיום 23.4.2023

**תק' תשפ"ג-2023**

[ק"ת תשפ"ג מס' 10597](https://www.nevo.co.il/law_html/law06/tak-10597.pdf) מיום 23.3.2023 עמ' 1154

**הוספת תקנת משנה 12(ז)**

13. (א) העברת חשמל ממיתקן תתבצע באמצעות רשת החשמל של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, לפי הענין.

שירותי תשתית ושירותים נלווים

תק' תשס"ט-2009

(ב) בעלי רישיונות הולכה או חלוקה יגבו מיצרן פרטי או מיצרן חשמל, המעביר אנרגיה חשמלית באמצעות רשת החשמל, לשם מכירתה לאחר, תעריפי תשתית, כפי שתקבע הרשות מזמן לזמן, והכל בכפוף לתנאי רישיונו של היצרן הפרטי או יצרן החשמל, לאמות המידה ולכל דין.

(ג) לענין שירותי גיבוי ושירותים נלווים, תסדיר הרשות מנגנון רכישה ומכירה לשירותים אלה בין מנהל המערכת לבין יצרן פרטי או יצרן חשמל, ותקבע את התעריף לרכישה ומכירה של שירותים אלה.

תק' תשס"ט-2009

(ד) בכפוף להוראות החוק לענין זה, אין באמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), כדי לגרוע מביצוען של עסקאות רכישה ומכירה של שירותים אלה בין יצרן פרטי או יצרן חשמל, בינם לבין עצמם, והכל תוך דיווח מראש למנהל המערכת בהתאם למתכונת הדיווח.

(ה) בעלי רישיונות הולכה או החלוקה יחלו במתן שירותי תשתית, שירותי גיבוי ושירותים נלווים, החל במועד הצפוי לתחילת הפעלתו המסחרית של המיתקן, בכפוף להוראות שלפי החוק, הרישיונות, אמות המידה וכל דין.

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ה) במקרים המפורטים להלן, רשאי בעל רישיון למיתקן קוגנרציה להחליט אם להשתמש בשירותי התשתית ובלבד שאם החליט שלא להשתמש בשירותי התשתית או הגיבוי ייעשה הדבר באישור הרשות ומטעמים שיירשמו:

תק' תשע"ח-2018

(1) חלוקת החשמל היא לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שבמקרקעין שברשותן הוקם מיתקן קוגנרציה, וחלוקת החשמל אינה עוברת דרך מקרקעין שלאותה תשלובת אין זכויות בהם;

(2) בעל הרישיון התקשר עם צרכן קיטור בהסכם מסחרי להספקת קיטור ממיתקן הקוגנרציה ולשם כך הקים, על פי היתר, תשתית להעברת קיטור, ובלבד שהתשתית להעברת קווי החשמל מהמיתקן הונחה בתוואי תשתית הקיטור והאנרגיה החשמלית מיועדת ביסודה לשימושו של צרכן הקיטור או תשלובת שעליה נימנה אותו צרכן קיטור, והכל בכפוף לאישור מראש ובכתב של הרשות;

תק' תשס"ה-2005

תק' תשע"ח-2018

אין באמור בתקנת משנה זו, כדי לגרוע מחובתו של היצרן לקבל רישיון חלוקה והספקה, לפי הענין.

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 423

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ה) במקרים המפורטים להלן, רשאי בעל רישיון למיתקן קוגנרציה להחליט אם להשתמש בשירותי התשתית ובלבד שאם החליט שלא להשתמש בשירותי התשתית או הגיבוי ייעשה הדבר באישור השר, בהתייעצות עם הרשות ומטעמים שיירשמו:

(1) חלוקת החשמל היא לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שבמקרקעין שברשותן הוקם מיתקן קוגנרציה, וחלוקת החשמל אינה עוברת דרך מקרקעין שלאותה תשלובת אין זכויות בהם;

(2) בעל הרישיון התקשר עם צרכן קיטור בהסכם מסחרי להספקת קיטור ממיתקן הקוגנרציה ולשם כך הקים, על פי היתר, תשתית להעברת קיטור, ובלבד שהתשתית להעברת קווי החשמל מהמיתקן הונחה בתוואי תשתית הקיטור ~~והאנרגיה החשמלית מיועדת לשימושו הבלעדי של צרכן קיטור~~ והאנרגיה החשמלית מיועדת ביסודה לשימושו של צרכן הקיטור או תשלובת שעליה נימנה אותו צרכן קיטור, והכל בכפוף לאישור מראש ובכתב של השר ובהתייעצות עם הרשות;

אין באמור בתקנת משנה זו, כדי לגרוע מחובתו של היצרן לקבל רישיון חלוקה והספקה, לפי הענין.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1194

(א) ~~הולכת~~ העברת חשמל ממיתקן תתבצע באמצעות רשת החשמל של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, לפי הענין.

(ב) בעלי רישיונות הולכה או חלוקה יגבו מיצרן פרטי או מיצרן חשמל, המעביר אנרגיה חשמלית באמצעות רשת החשמל, לשם מכירתה לאחר, תעריפי תשתית, כפי שתקבע הרשות מזמן לזמן, והכל בכפוף לתנאי רישיונו של היצרן הפרטי או יצרן החשמל, לאמות המידה ולכל דין.

(ג) לענין שירותי גיבוי ושירותים נלווים, תסדיר הרשות מנגנון רכישה ומכירה לשירותים אלה בין ~~בעל רישיון הולכה או חלוקה, לפי הענין,~~ מנהל המערכת לבין יצרן פרטי או יצרן חשמל, ותקבע את התעריף לרכישה ומכירה של שירותים אלה.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1133

(ו) על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ה) במקרים המפורטים להלן, רשאי בעל רישיון למיתקן קוגנרציה להחליט אם להשתמש בשירותי התשתית ובלבד שאם החליט שלא להשתמש בשירותי התשתית או הגיבוי ייעשה הדבר ~~באישור השר, בהתייעצות עם הרשות~~ באישור הרשות ומטעמים שיירשמו:

(1) חלוקת החשמל היא לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שבמקרקעין שברשותן הוקם מיתקן קוגנרציה, וחלוקת החשמל אינה עוברת דרך מקרקעין שלאותה תשלובת אין זכויות בהם;

(2) בעל הרישיון התקשר עם צרכן קיטור בהסכם מסחרי להספקת קיטור ממיתקן הקוגנרציה ולשם כך הקים, על פי היתר, תשתית להעברת קיטור, ובלבד שהתשתית להעברת קווי החשמל מהמיתקן הונחה בתוואי תשתית הקיטור והאנרגיה החשמלית מיועדת ביסודה לשימושו של צרכן הקיטור או תשלובת שעליה נימנה אותו צרכן קיטור, והכל בכפוף לאישור מראש ובכתב של ~~השר ובהתייעצות עם הרשות~~ הרשות;

אין באמור בתקנת משנה זו, כדי לגרוע מחובתו של היצרן לקבל רישיון חלוקה והספקה, לפי הענין.

14. (א) אין בקיומה של התקשרות למכירת חשמל בין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה לאחר, כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, או מנהל המערכת, לפי הענין, כלפי הצרכן, כולן או חלקן לפי הוראות הדין, לרבות חובתו לספק לצרכן חשמל באופן רציף וברמת איכות ואמינות ראויה.

שירותים לצרכן

תק' תשס"ט-2009

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מנהל המערכת, חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות הרשות לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין, וברמה וטיב שירות, ולפיהם מספק ספק שירות חיוני, אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן שממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ג) הרשות רשאית לקבוע מנגנון הסדרה ופיצוי למנהל המערכת למקרים שבהם נבצר מיצרן, מסיבות התלויות בו או במי מטעמו, לספק חשמל לצרכניו.

תק' תשס"ט-2009

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1194

14. (א) אין בקיומה של התקשרות למכירת חשמל בין יצרן אשר קיבל רישיון הספקה לאחר, כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון ההולכה או החלוקה, או מנהל המערכת, לפי הענין, כלפי הצרכן, כולן או חלקן לפי הוראות הדין, לרבות חובתו לספק לצרכן חשמל באופן רציף וברמת איכות ואמינות ראויה.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), ~~בעל רישיון הולכה~~ מנהל המערכת, חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות המנהל או הרשות, לפי הענין, לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין, וברמה וטיב שירות, ולפיהם מספק ~~בעל רישיון ההולכה או החלוקה~~ ספק שירות חיוני, אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן שממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

(ג) הרשות רשאית לקבוע מנגנון הסדרה ופיצוי ~~לבעל רישיון הולכה או חלוקה~~ למנהל המערכת למקרים שבהם נבצר מיצרן, מסיבות התלויות בו או במי מטעמו, לספק חשמל לצרכניו.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1133

(ב) בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מנהל המערכת, חייב לספק חשמל, שירותי גיבוי ושירותים נלווים אחרים בהתאם להוראות ~~המנהל או~~ הרשות~~, לפי הענין,~~ לכל צרכן, בהתאם להוראות כל דין, וברמה וטיב שירות, ולפיהם מספק ספק שירות חיוני, אנרגיה חשמלית ושירותים לכלל צרכניו, זאת במקרים שבהם היצרן שממנו רוכש הצרכן חשמל, אינו פעיל.

15. (א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי הרשות, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 1.8 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

ערבות

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ח-2018

(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-30 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – לא יאוחר מ-54 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו לסכום של 5.4 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן, אלא אם כן הוארך המועד לפי תקנות אלה.

תק' תשע"ז-2017

תק' תשע"ט-2018

(ג) לא השיג יצרן סגירה פיננסית במועד, יחולט סכום הערבות כמפורט להלן:

תק' תשע"ז-2017

(1) לא השיג יצרן סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – לאחר חלוף 54 חודשים, יחולו הוראות אלה:

תק' תשע"ט-2018

(א) יחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ב2), יפקע הרישיון המותנה, נוסף על חילוט הערבות כאמור בפסקת משנה (א), והיצרן רשאי להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה; לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

(2) הגיש היצרן בקשה להארכת מועד לפי תקנה 10(ב2) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם במועד המוארך, יחולו הוראות אלה:

(א) הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יחולט סכום נוסף בגובה ובתנאים האמורים בפסקה (1)(א) והיצרן יידרש להשיב את הערבות לסכומה המקורי;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יפקע הרישיון המותנה, ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב;

(3) הגיש היצרן בקשה להארכה נוספת לפי תקנה 10(ג1) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם לאחר תום המועד שנקבע בהארכה הנוספת, יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

(ד) פקע או בוטל הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן ביקש לבטלו או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – בתוך 54 חודשים, ולא הוארך המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים לפי תקנת משנה (ג), יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון מותנה להפקיד ערבות כמפורט בתקנת משנה (א) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מהערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח שלא תעלה על 66 חודשים, שבמסגרתה ייספרו התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה או ביטולו, והתקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

תק' תשע"ט-2018

(ה) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבנייה ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שתישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.

תק' תשע"ח-2018

(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעבור אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי העניין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ותישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק מותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ה) ובתקנת משנה זו.

(ז) עם סנכרון המיתקן לרשת החשמל, יהיה זכאי היצרן להחזר שארית הערבות; לא הגיע היצרן למצב שבו התחנה מוכנה להפעלה מסחרית בתוך 36 חודשים, ממועד הסגירה הפיננסית, יחולט סכום הערבות שנותר לפי תקנת משנה (ו); חולטה הערבות כאמור, יידרש היצרן להעמיד ערבות בנקאית חדשה באותו שיעור שחולט לתקופה נוספת של 12 חודשים שבמסגרתה יהיה על היצרן להגיע להפעלה מסחרית של התחנה, שאם לא כן תחולט הערבות המחודשת.

(ז1) הוארך המועד להפעלה מסחרית בהתאם להוראות תקנה 10(ב2א), תחולט הערבות שנותרה במועד ההארכה במלואה ובעל הרישיון המותנה יעמיד ערבות נוספת בגובה הערבות שחולטה, לתקופת הארכה שנקבעה לפי אותה תקנה; מהערבות הנוספת יחולט סכום בגובה 8.33% מגובה הערבות בשל כל חודש איחור מהמועד שנקבע לפי תקנה 10(ב2), עד לחילוט מלוא הערבות במהלך פרק זמן של 12 חודשים.

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ה) ובידי הרשות תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני הפחתה.

תק' תשע"ח-2018

(ט) לא עמד היצרן במועד שנקבע לסנכרון המיתקן עם הרשת, ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ח), תחולט הערבות כל 3 חודשי איחור מהמועד שנקבע לסנכרון ב-1/6 מסכומה, עד שבתום פרק זמן של 18 חודשים מהמועד שנקבע לסנכרון המיתקן לרשת, תחולט הערבות במלואה.

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 423

(ה) פקע הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן לא השיג סגירה פיננסית בתוך 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא האריך את המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים, יהיה על היצרן או מי מטעמו או הקשור עמו, המבקש לקבל רישיון מותנה חדש – להפקיד ערבות כמפורט בתקנה (ג) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 5% מגובה הערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד קבלת ~~האישור העקרוני~~ רישיון מותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 5% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, ויחולו עליו בהתאמה תנאי תקנות משנה (א) עד (ד).

(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבניה ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שבידי המשרד תישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.

~~(ז) לאחר הסגירה הפיננסית, הצגת אישורים כמפורט בתקנת משנה (ו) ועם המצאת מסמכים על הזמנת טורבינות המשמשת את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעד אותן טורבינות ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד מועד זה תעמוד על 60% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת באותה תקנת משנה ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה 40% מגובה הערבות, לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ו), ולגבי מיתקנים בהספק מותנה של עד 50% מגוואט תוחזר הערבות במלואה.~~

(ז) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעד אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי הענין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק מותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ו) ובתקנת משנה זו.

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1194

**החלפת תקנה 15**

הנוסח הקודם:

~~ערבות~~

~~15. (א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי המשרד, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 0.1% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-2,000 דולר של ארה"ב.~~

~~(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-18 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש יצרן, בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו עד גובה של 0.9% ממכפלת הספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות.~~

~~(ג) לא השיג יצרן, סגירה פיננסית לאחר 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, יפקע הרישיון המותנה והערבות תוחזר למפקידה, אלא אם כן הגיש היצרן בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית והמנהל אישר את הארכת האישור בכפוף להגדלת הערבות, והכל כמפורט להלן:~~

~~(1) לבקשת יצרן בעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט – בכפוף להגדלת ערבות לגובה של 0.2% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט, ברכיב הנורמטיבי לערבות;~~

~~(2) לגבי יצרן בעל מיתקן בהספק של 50 מגוואט ומעלה – בכפוף להגדלת ערבות לגובה של 1.2% ממכפלת ההספק המותקן בקילוואט ברכיב הנורמטיבי לערבות אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב;~~

~~(3) המנהל רשאי, לאחר שבחן ובדק את הבקשה, להאריך ליצרן, מטעמים שיירשמו, את המועד לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים בכפוף להגדלת הערבות כמפורט בתקנה זו, ובלבד שסך כל התקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה עד מועד הסגירה הפיננסית, לא יעלה על 30 חודשים.~~

~~(ד) לא הגיע היצרן לסגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה – יחולט סכום בגובה 5% מגובה הערבות הבנקאית שהופקדה בהתאם לתקנת משנה (ג), אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב לבעלי מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה.~~

~~(ה) פקע הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן לא השיג סגירה פיננסית בתוך 18 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולא האריך את המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים, יהיה על היצרן או מי מטעמו או הקשור עמו, המבקש לקבל רישיון מותנה חדש – להפקיד ערבות כמפורט בתקנה (ג) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 5% מגובה הערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 5% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, ויחולו עליו בהתאמה תנאי תקנות משנה (א) עד (ד).~~

~~(ו) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבניה ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שבידי המשרד תישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.~~

~~(ז) לאחר הסגירה הפיננסית ועם המצאת מסמכים על הזמנת הציוד העיקרי המשמש את יחידת הייצור שבמסגרת הרישיון המותנה, תוך התחייבות בלתי חוזרת מצד היצרן כלפי הספק לתשלום בעד אותו ציוד עיקרי ובכפוף לאישורו של המנהל לענין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות ב-30% ראשונים או נוספים, לפי הענין, כך שההפחתה המצטברת עד למועד זה לא תעלה על 60% מגובה הערבות, ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה של 40% לפחות מגובה הערבות, ולגבי מיתקנים בהספק מותקן של עד 50 מגוואט תוחזר הערבות במלואה, עם עמידה בדרישות המפורטות בתקנת משנה (ו) ובתקנת משנה זו.~~

~~(ח) עם סנכרון המיתקן לרשת החשמל, יהיה זכאי היצרן להחזר שארית הערבות.~~

~~(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ז), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ו) ובידי המשרד תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני ההפחתה.~~

~~(י) לא עמד היצרן במועד שנקבע לסנכרון המיתקן עם הרשת, ובלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ט), תחולט הערבות מדי 3 חודשי איחור מהמועד שנקבע לסנכרון ב-1/6 מסכומה, עד שבתום פרק זמן של 18 חודשים מהמועד שנקבע לסנכרון המיתקן לרשת, תחולט הערבות במלואה.~~

~~(יא) עלות ההספק הנורמטיבית לצורך הערבות תעודכן מזמן לזמן בהתאם להחלטת המנהל ובאישור השר.~~

מיום 1.9.2016

**תק' תשע"ז-2017**

[ק"ת תשע"ז מס' 7777](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7777.pdf) מיום 14.2.2017 עמ' 712

(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-30 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש יצרן פרטי, בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו לסכום של 5.4 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן, אלא אם כן הוארך המועד ~~לפי תקנת משנה (ג)(2) ולתנאים האמורים בה~~ לפי תקנות אלה.

~~(ג) לא השיג יצרן פרטי, סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה –~~

~~(1) יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט, והיצרן יידרש להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה, זולת אם הוארך המועד לסגירה פיננסית לפי פסקה (2); לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;~~

~~(2) רשאי היצרן להגיש בקשה להארכת המועד לסגירה הפיננסית, ורשאית הרשותף באישור השר, לאחר שבחנה ובדקה את הבקשה, להאריך את המועד לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים, ובלבד שסך כל התקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה עד לסגירה הפיננסית, לא יעלה על 42 חודשים; תנאי להארכה כאמור, יהיה חילוט הערבות לפי פסקת משנה (1) והשבתה לסכומה המקורי; הוארך המועד לסגירה פיננסית, והיצרן לא הגיע לסגירה פיננסית ב-12 חודשים נוספים יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות שהושבה כאמור.~~

(ג) לא השיג יצרן סגירה פיננסית במועד, יחולט סכום הערבות כמפורט להלן:

(1) לא השיג יצרן סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה יחולו הוראות אלה:

(א) יחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ב2), יפקע הרישיון המותנה, נוסף על חילוט הערבות כאמור בפסקת משנה (א), והיצרן רשאי להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה; לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

(2) הגיש היצרן בקשה להארכת מועד לפי תקנה 10(ב2) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם במועד המוארך, יחולו הוראות אלה:

(א) הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יחולט סכום נוסף בגובה ובתנאים האמורים בפסקה (1)(א) והיצרן יידרש להשיב את הערבות לסכומה המקורי;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יפקע הרישיון המותנה, ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב;

(3) הגיש היצרן בקשה להארכה נוספת לפי תקנה 10(ג1) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם לאחר תום המועד שנקבע בהארכה הנוספת, יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1133

(א) אדם שקיבל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק העולה על 1 מגוואט, יפקיד בידי ~~המשרד~~ הרשות, עם קבלת הרישיון המותנה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת (להלן – הערבות), בנוסח שלפי התוספת, בגובה 1.8 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

(ה) לאחר הסגירה הפיננסית ועם הצגת אישורים על סיום הקמת יסודות הבנייה ~~ובכפוף לאישורו של המנהל~~ ובכפוף לאישור הרשות לעניין זה, יהיה זכאי היצרן להפחית את גובה הערבות המצטברת עד למועד זה ב-30%, כך שתישאר ערבות בגובה 70% מגובה הערבות עד המועד האמור.

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), המציא היצרן לשביעות רצון הרשות, פרוטוקול מסירת יחידת הייצור המשמשת את המיתקן, חתום בחתימות שאישרו נציגי היצרן והגוף שהקים את יחידות הייצור, וחלפו 3 חודשים שבסיומם טרם הסתיים חיבור תשתית הגז ליחידת הייצור ועקב כך נמנעה האפשרות לבצע מבחני קבלה למיתקן, יופחת סכום הערבות במועד האמור ב-30% נוספים כך שההפחתה המצטברת עד המועד האמור תעמוד על 90% מגובה הערבות לפני ההפחתה, המפורטת בתקנת משנה (ה) ובידי ~~המשרד~~ הרשות תישאר ערבות בגובה 10% מגובה הערבות, לפני הפחתה.

מיום 1.8.2018

**תק' תשע"ט-2018**

[ק"ת תשע"ט מס' 8122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8122.pdf) מיום 12.12.2018 עמ' 1492

(ב) במועד הסגירה הפיננסית, אך לא יאוחר מ-30 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – לא יאוחר מ-54 חודשים ממועד קבלת רישיון מותנה, יידרש ~~יצרן פרטי,~~ בעל רישיון מותנה למיתקן בעל הספק של 50 מגוואט ומעלה, להגדיל את ערבותו לסכום של 5.4 דולר ארה"ב לכל קילוואט מותקן, אלא אם כן הוארך המועד לפי תקנות אלה.

(ג) לא השיג יצרן סגירה פיננסית במועד, יחולט סכום הערבות כמפורט להלן:

(1) לא השיג יצרן סגירה פיננסית לאחר חלוף 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – לאחר חלוף 54 חודשים, יחולו הוראות אלה:

(א) יחולט סכום בגובה 35% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-4,000 דולר של ארה"ב לבעל מיתקן בהספק של עד 50 מגוואט;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ב2), יפקע הרישיון המותנה, נוסף על חילוט הערבות כאמור בפסקת משנה (א), והיצרן רשאי להגיש בקשה חדשה לרישיון מותנה; לעניין זה, "בקשה חדשה" – כל בקשה להקמת תחנת כוח בחלק או בכל אותם מקרקעין שבהן תוכננה הקמת תחנת הכוח בידי היצרן, שתוגש בתוך 18 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, או שתוגש בידי מבקש שלפחות חלק מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, החזיקו באמצעי שליטה ביצרן;

(2) הגיש היצרן בקשה להארכת מועד לפי תקנה 10(ב2) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם במועד המוארך, יחולו הוראות אלה:

(א) הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יחולט סכום נוסף בגובה ובתנאים האמורים בפסקה (1)(א) והיצרן יידרש להשיב את הערבות לסכומה המקורי;

(ב) לא הוארכה התקופה לפי תקנה 10(ג1), יפקע הרישיון המותנה, ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב;

(3) הגיש היצרן בקשה להארכה נוספת לפי תקנה 10(ג1) ובקשתו התקבלה והוא לא השיג סגירה פיננסית גם לאחר תום המועד שנקבע בהארכה הנוספת, יפקע הרישיון המותנה ויחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות, אך לא פחות מסכום בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

(ד) פקע או בוטל הרישיון המותנה, מאחר שהיצרן ביקש לבטלו או לא השיג סגירה פיננסית בתוך 30 חודשים ממועד קבלת הרישיון המותנה, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח – בתוך 54 חודשים, ולא הוארך המועד לסגירה הפיננסית ב-12 חודשים נוספים לפי תקנת משנה (ג), יהיה על היצרן או על מגיש בקשה חדשה לקבלת רישיון מותנה להפקיד ערבות כמפורט בתקנת משנה (א) וכן להפקיד סכום כסף נוסף בגובה 40% מהערבות המופקדת, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב; במקרה כזה, על היצרן להגיע לסגירה פיננסית בתקופה כוללת שלא תעלה על 42 חודשים, ולעניין בעל רישיון מותנה רוח שלא תעלה על 66 חודשים, שבמסגרתה ייספרו התקופה טרם פקיעת הרישיון המותנה או ביטולו, והתקופה ממועד קבלת הרישיון המותנה החדש, שאם לא כן, יחולט סכום בגובה 75% מגובה הערבות הבנקאית, אך לא פחות מסך בשקלים חדשים השווה ל-7,000 דולר של ארה"ב.

מיום 21.7.2019

**תק' (מס' 2) תשע"ט-2019**

[ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504

**הוספת תקנת משנה 15(ז1)**

16. עסקת מכירת חשמל לצרכנים לפי תקנות אלה תותר רק צרכנים שצריכת החשמל השנתית שלהם לא תפחת מזו שקובעת הרשות, מזמן לזמן, לצרכני תעריף עומס וזמן (תעו"ז), כמשמעותו באמות המידה.

הגבלות במכירה לצרכנים

17. (א) הרשות תפקח על עמידת יחידת הייצור הקוגנרציה בתנאי תקנות אלה.

מניה ופיקוח

תק' תשע"ח-2018

(ב) לצורך בדיקה ומדידה של האנרגיה החשמלית נטו והאנרגיה התרמית השימושית וכן צריכת הדלק ומכירת אנרגיה חשמלית יותקנו מערכות מניה והכל בהתאם לדרישות הרשות.

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1134

17. (א) ~~המנהל יפקח~~ הרשות תפקח על עמידת יחידת הייצור הקוגנרציה בתנאי תקנות אלה.

(ב) לצורך בדיקה ומדידה של האנרגיה החשמלית נטו והאנרגיה התרמית השימושית וכן צריכת הדלק ומכירת אנרגיה חשמלית יותקנו מערכות מניה והכל בהתאם לדרישות ~~המשרד ולענין מכירת אנרגיה חשמלית – לפי דרישת הרשות~~ הרשות.

18. יצרן יגיש למנהל המערכת תכנית אחזקה במתכונת דיווח כפי שתורה הרשות; התעוררה מחלוקת בין ירן לבין מנהל המערכת בנושא תכנית האחזקה, תכריע הרשות בענין.

תכנית אחזקה

19. יצרן, מנהל המערכת ובעל רישיון ההולכה, ידווחו לרשות לגבי ביצוע עסקאות על פי תקנות אלה במתכונות דיווח מתאימות, כפי שתורה הרשות.

חובות דיווח

תק' תשע"ח-2018

מיום 19.3.2018

**תק' תשע"ח-2018**

[ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1134

19. יצרן, מנהל המערכת ובעל רישיון ההולכה, ידווחו ~~למנהל או~~ לרשות לגבי ביצוע עסקאות על פי תקנות אלה במתכונות דיווח מתאימות, כפי ~~שיורו המנהל או~~ שתורה הרשות~~, לפי הענין~~.

20. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997.

שמירת דינים

21. (א) תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

תחילה ותחולה

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות 4(ב) ו-(ד) יחולו רק על מי שיקבל רישיון מותנה עד יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ובהתבסס עליו קיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ט' בתמוז התש"פ (1 ביולי 2020).

תק' תשס"ה-2005

תק' תשס"ט-2009

תק' תשע"ד-2014

מיום 27.1.2005

**תק' תשס"ה-2005**

[ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 423

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות 3(1), 4(א) ו-5 יחולו רק על מי שיקבל רישיון מותנה עד יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ~~ועל בסיסו~~ ובהתבסס עליו קיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).

מיום 16.8.2009

**תק' תשס"ט-2009**

[ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1196

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות ~~3(1), 4(א) ו-5~~ 3 ו-4 יחולו רק על מי שיקבל רישיון מותנה עד יום ~~כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)~~ כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ובהתבסס עליו קיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ~~ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)~~ כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016).

מיום 19.2.2014

**תק' תשע"ד-2014**

[ק"ת תשע"ד מס' 7331](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7331.pdf) מיום 20.1.2014 עמ' 541

(ב) תקנות אלה יחולו רק על מי שיקבל ביום התחילה או לאחריו, רישיון מותנה ולאחריו רישיון, ואולם תקנות ~~3 ו-4~~ 4(ב) ו-(ד) יחולו רק על מי שיקבל רישיון מותנה עד יום ~~כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011)~~ י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) ובהתבסס עליו קיבל רישיון לייצור חשמל עד יום ~~כ"ה בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016)~~ ט' בתמוז התש"פ (1 ביולי 2020).

תוספת

תק' תשע"ח-2018

(תקנה 15(א))

בנק

סניף

כתובת

לכבוד

רשות החשמל

רחוב הסורג 1

ירושלים 9414501

א.ג.נ.

**הנדון: כתב ערבות**

על פי בקשת       (להלן – המבקש) אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של       שקלים חדשים (במילים:       שקלים חדשים בלבד), כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית (להלן – ארה"ב) (להלן – סכום הערבות).

לצורכי ערבות זו, "שער הדולר של ארה"ב" – השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק ישראל, מזמן לזמן.

"השער הבסיסי" – שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום      , היינו שער של       שקלים חדשים ל-1 דולר ארה"ב.

אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער הבסיסי (להלן – סכום הערבות המוגדל).

למניעת ספק, אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

1. (א) אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי הענין, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב, וזאת בלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ובלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממש ביטחונות אחרים או הכל, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי הענין, על ידינו.

(ב) ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

(ג) סכום הערבות יקטן אוטומטית כל פעם בסכומו של כל תשלום שיבוצע על פיה.

2. (א) הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה שבהן הסניף פתוח לקהל.

(ב) יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים, עד גובה סכום הערבות.

(ג) דרישה בפקסימילה, במברק, בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.

הוצאה ערבות זו לטובת כמה מוטבים, כי אז הדרישה על פיה צריכה להיעשות בידי כולם יחד והתשלום על פי הערבות יבוצע בידינו לכולם יחד.

3. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי דין.

4. נוסף על כל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או בתוקף החוזה ביניכם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עמכם או הכל, והיא בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.

5. הערבות תהיה בתוקף עד יום       או עד שיבוצע התשלום על פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל בידינו לא יאוחר מהמועד האמור. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו – לא תיענה.

6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה או שתיהן.

בברכה,

סניף הבנק

כ' בכסלו התשס"ה (3 בדצמבר 2004)

אליעזר (מודי) זנדברג

שר התשתיות הלאומיות

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסמו [ק"ת תשס"ה מס' 6356](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6356.pdf) מיום 28.12.2004 עמ' 257.

   תוקנו [ק"ת תשס"ה מס' 6368](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-6368.pdf) מיום 8.2.2005 עמ' 420 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 27.1.2005.

   [ק"ת תשס"ט מס' 6802](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6802.pdf) מיום 9.8.2009 עמ' 1192 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן 7 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 16 לענין הוראת מעבר.

   [ק"ת תשע"א מס' 7032](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7032.pdf) מיום 15.9.2011 עמ' 1377 – תק' תשע"א-2011.

   [ק"ת תשע"ד מס' 7331](http://beta.nevo.co.il/law_word/law06/tak-7331.pdf) מיום 20.1.2014 עמ' 540 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

   [ק"ת תשע"ז מס' 7777](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7777.pdf) מיום 14.2.2017 עמ' 712 – תק' תשע"ז-2017; ר' תקנות 3, 4 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

   3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באב התשע"ו (1 בספטמבר 2016) (להלן – יום התחילה), והן יחולו על מי שהחזיק רישיון מותנה ביום התחילה.

   4. מי שהחזיק רישיון מותנה ביום התחילה, ורישיונו פקע קודם פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום) בשל אי-עמידה במועד הסגירה הפיננסית הקבוע ברישיונו, רשאי להגיש בקשה להארכת מועד הסגירה הפיננסית לפי תקנות אלה, בתוך 60 ימים מיום הפרסום.

   [ק"ת תשע"ח מס' 7965](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7965.pdf) מיום 19.3.2018 עמ' 1132 – תק' תשע"ח-2018.

   [ק"ת תשע"ט מס' 8122](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-8122.pdf) מיום 12.12.2018 עמ' 1492 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.8.2018 ותחולתן על מי שהחזיק רישיון מותנה ערב יום התחילה.

   [ק"ת תשע"ט מס' 8248](http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-8248.pdf) מיום 21.7.2019 עמ' 3504 – תק' (מס' 2) תשע"ט-2019.

   [ק"ת תשפ"ג מס' 10597](https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-10597.pdf) מיום 23.3.2023 עמ' 1154 – תק' תשפ"ג-2023; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

   2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו לגבי יצרן בעל מיתקן קוגנרציה, כהגדרתו בתקנות העיקריות, שניתן לו רישיון ייצור ביום התחילה או לאחריו. [↑](#footnote-ref-1)