יהודה והשומרון

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 4 | רישיון ייצור | [Go](#Seif2) | 2 |
| סעיף 4א | אימוץ אמות המידה | [Go](#Seif6) | 2 |
| סעיף 5 | שמירת דינים | [Go](#Seif5) | 3 |
| סעיף 6 | תחילה | [Go](#Seif3) | 3 |
| סעיף 7 | שם | [Go](#Seif4) | 3 |
|  | תוספת | [Go](#med0) | 3 |

יהודה והשומרון

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971 (להלן – "הצו") ויתר סמכויותיי, הריני מתקין תקנות אלה:

1. "אזור" – אזור יהודה ושומרון;

הגדרות

"אמות המידה" – אמות המידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם לסעיף 33 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, כפי תוקפן בישראל מעת לעת;

(תיקון מס' 1) תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**הוספת הגדרת "אמות המידה"**

"אמת המידה 220" או "אמת המידה" – אמת המידה 220 ("מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה") בסימן י"ב ("תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליך תחרותי") לפרק ח' ("איכות הסביבה") לאמות המידה, כפי תוקפן בישראל מעת לעת;

(תיקון מס' 1) תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**הוספת הגדרת ""אמת המידה 220" או "אמת המידה""**

"בעל רישיון עיסוק בחשמל" – מי שניתן לו היתר לעסוק בחשמל לפי סעיף 2 לצו;

"בעל רישיון ההולכה" – חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – "חח"י") בפעילותה כבעל רישיון הולכה בשטחי מדינת ישראל וכבעלת אישור עיסוק בהולכת חשמל באזור, או כל בעל רישיון הולכה במדינת ישראל או איסור עיסוק בהולכת חשמל באזור אשר יבוא במקום חח"י;

"הוראות הרשות" – כל הוראה או החלטה שניתנה ע"י רשות החשמל או מטעמה בישראל, שעניינה ייצור חשמל;

"הליך תחרותי" – (נמחקה);

(תיקון מס' 1) תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**מחיקת הגדרת "הליך תחרותי"**

הנוסח הקודם:

~~"הליך תחרותי" – הליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל ממתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית המותקן באזור על גג בנין או מאגר, שיחובר לרשת מתח גבוה ולמתח נמוך כהגדרתם באמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה;~~

"המינהל" – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

"מחלק" – מי שניתן לו היתר או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל לפי הצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), תשל"א-1971, למעט קמ"ט אנרגיה;

"רישיון ייצור" – רישיון עיסוק בחשמל הניתן על ידי קמ"ט אנרגיה על פי הצו או תקנותיו, שעניינו ייצור חשמל באמצעות מיתקן הייצור המפורט ברישיון, ושניתן למי שאינו בעל רישיון עיסוק בחשמל שאיננו לייצור בלבד;

"רשות החשמל" או "הרשות" – רשות החשמל במדינת ישראל;

"קמ"ט אנרגיה" – קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל.

2. (נמחקה).

(תיקון מס' 1)   
תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**מחיקת תקנה 2**

הנוסח הקודם:

~~קביעת אמות המידה~~

~~2. אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה, יחולו על הליכים לייצור חשמל באמצעות מתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכייה בהליך תחרותי, בכפוף לתקנות אלה.~~

3. (נמחקה).

(תיקון מס' 1)   
תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**מחיקת תקנה 3**

הנוסח הקודם:

~~זכיה בהליך תחרותי~~

~~3. זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף, יפעל בהתאם להוראות תקנות אלה והוראות אמות המידה המפורטות בתוספת לתקנות אלה.~~

4. זוכה בהליך תחרותי המבקש לחבר מתקן העולה על גודל חיבור של מתקן של 630 קילו וואט אמפר (KVA), ואשר עמד בהוראות אמת המידה 220, בהתאם לשינויים המחויבים כמפורט בתקנות אלו, בהוראות כל דין ותחיקת הבטחון, בכל נוהל או הבהרות אשר יפורסמו על ידי קמ"ט אנרגיה בנוגע להליך התחרותי, ואשר קיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה, יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה לקבלת רישיון ייצור, המהווה תנאי לסנכרון המתקן בהתאם לתוספת לתקנות אלה.

רישיון ייצור

(תיקון מס' 1)   
תש"ף-2020

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

4. זוכה בהליך תחרותי המבקש לחבר מתקן העולה על גודל חיבור של מתקן של 630 קילו וואט אמפר (KVA), ~~ואשר עמד בהוראות תקנות אלו והתוספת אליהן~~ ואשר עמד בהוראות אמת המידה 220, בהתאם לשינויים המחויבים כמפורט בתקנות אלו, בהוראות כל דין ותחיקת הבטחון, בכל נוהל או הבהרות אשר יפורסמו על ידי קמ"ט אנרגיה בנוגע להליך התחרותי, ואשר קיבל היתר הפעלה מקמ"ט אנרגיה, יגיש בקשה לקמ"ט אנרגיה לקבלת רישיון ייצור, המהווה תנאי לסנכרון המתקן בהתאם לתוספת לתקנות אלה.

4א. אמת המידה 220, כפי תוקפה בישראל מעת לעת, תחול באזור בשינויים אלה:

אימוץ אמות המידה

(תיקון מס' 1)   
תש"ף-2020

(א) כל סמכות הקבועה באמת המידה 220, למעט הסמכות לקבוע את התעריפים ואמות המידה, תהיה נתונה לקצין המטה לענייני אנרגיה במינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן – קמ"ט אנרגיה);

(ב) בכל מקום באמת המידה, במקום המילים "לוח תעריפים" יבוא: "לוח תעריפים הנקבע על ידי הרשות";

(ג) בסעיף (א) לאמת המידה –

(1) בהגדרה "הליך תחרותי לקביעת תעריף" או "הליך", המילים "מסוים שערכה הרשות" – יימחקו;

(2) בהגדרה "המועד הקובע", במקום "שלחה הרשות" יבוא: "שלח קמ"ט אנרגיה";

(3) בהגדרה "מועד מחייב לסנכרון" ו"מועד מחייב מרבי לסנכרון", אחרי המילים "כהגדרתם באמת מידה 35כ1" יבוא: ", כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010";

(ד) בסעיף (ד)(3) לאמת המידה, אחרי המילים "לאמת המידה 35כ4" יבוא: "כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010";

(ה) סעיף (ט) לאמת המידה – יימחק.

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**הוספת תקנה 4א**

5. הוראות תקנות אלו באות להוסיף על הוראות כל דין ותחיקת בטחון ולא לגרוע מהן.

שמירת דינים

6. תחילתן תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

תחילה

7. תקנות אלה ייקראו: "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי) (יהודה ושומרון), התש"פ-2020".

שם

יד באדר התש"פ (10 במרץ 2020) רסאן עליאן, תא"ל

ראש המינהל האזרחי

באזור יהודה ושומרון

תוספת

(תיקון מס' 1)   
תש"ף-2020

(נמחקה)

מיום 2.9.2020

**(תיקון מס' 1) תש"ף-2020**

[קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_word/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467

**מחיקת התוספת**

הנוסח הקודם:

~~תוספת~~

~~(סעיף 2)~~

~~אמות המידה להליך – ייצור חשמל במיתקן פוטו-וולטאי המותקן על גג   
וחיבורו לרשת החלוקה בעקבות זכיה בהליך תחרותי לקביעת תעריף~~

~~220. מועד סנכרון ותשלום בעד רכישת אנרגיה~~

~~(א) הגדרות~~

~~בסימן זה –~~

~~"בניין" – בניין כהגדרתו בחוק תכנון ערים כפרים ובנינים חוק זמני מס' 79 לשנת 1966 או חוות אחסון דלקים או חניון בשטח פתוח, שנבנו כדין;~~

~~"גג" – כיסוי עליון או כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן;~~

~~"מועד מחייב לסנכרון" ו-"מועד מחייב מרבי לסנכרון" – כהגדרתם באמת מידה 35כ1, כפי שהוחלו בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010;~~

~~"המועד הקובע" – המועד שבו שלח קמ"ט אנרגיה הודעה למועמדים לזכייה בהליך תחרותי לקביעת תעריף;~~

~~"מאגר" – מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין.~~

~~(ב) תנאים להגשת בקשה לחיבור או שילוב – דרישות תכנוניות~~

~~(1) כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב מיתקן על גבי גג מאגר, יציג המבקש למחלק תוכנית מאושרת או היתר בנייה למאגר כתנאי להגשת בקשה לחיבור או לשילוב.~~

~~(2) המבקש לשלב או לחבר מיתקן המותקן על גבי גג בניין אינו נדרש להציג מסמך מטעם מוסד תכנון כתנאי להגשת בקשה לחיבור או שילוב.~~

~~(ג) מועד לסנכרון~~

~~(1) המועד המחייב לסנכרון מיתקן המוקם על גבי גג בניין יהיה 12 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 16 חודשים מהמועד הקובע.~~

~~(2) על אף האמור בסעיף (1), לגבי מיתקן המוקם על גבי גג מאגר, המועד המחייב לסנכרון יהיה 18 חודשים מהמועד הקובע, והמועד המחייב המרבי לסנכרון יהיה 22 חודשים מהמועד הקובע.~~

~~(ד) בחירה בשיטת התחשבנות~~

~~(1) זוכה בהליך תחרותי לקביעת תעריף (להלן – הזוכה) יבחר לצורך התחשבנות עם המחלק באחת משתי השיטות המפורטות בסעיפים (ה) ו-(ו) שלהלן.~~

~~(2) בחר הזוכה בשיטת התחשבנות, לא יוכל הזוכה לעבור לשיטת התחשבנות אחרת, עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (3) שלהלן.~~

~~(3) המחלק ישלם לזוכה את התעריף למשך 25 שנים מיום שנתן המחלק אישור הפעלה מסחרית למתקן לפי סעיף (ז) לאמת מידה 35כ4 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010. על אף האמור, לבקשת זוכה ישלם המחלק את התעריף לתקופה קצרה יותר.~~

~~(ה) התחשבנות בשיטת תשלום עבור ייצור~~

~~(1) לפי שיטת התחשבנות זו, המחלק ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן תעריף כמפורט בשורה "הליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות" בלוח תעריפים 14-6.7 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.~~

~~(2) בעד האנרגיה הנצרכת על ידי הצרכן מן המיתקן יגבה המחלק מן הצרכן תעריף לפי אמת מידה 21 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010, וכן את התעריף הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל.~~

~~(ו) התחשבנות בשיטת תשלום עבור הזרמה לרשת~~

~~(1) לפי שיטת התחשבנות זו, ספק שירות חיוני ישלם לזוכה בעד החשמל המיוצר במיתקן והמוזרם לרשת תעריף כמפורט בלוח תעריפים 14-6.7 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל ועל פי שיעורי ההצמדה המפורטים בהודעת הזכייה.~~

~~(ז) בגין האנרגיה הנצרכת על ידי הזוכה מהמיתקן יגבה ספק השירות החיוני מן הזוכה את התעריפים לפי לוח תעריפים 1-8.1, בהתאם לסוג הצרכן, את התעריף הקבוע לקו"א בשנה לפי לוחות תעריפים 1-5.2, 3-5.2 ו-1-5.3 וכן את תעריף הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4 המופיעים בספר אמות המידה של רשות החשמל במדינת ישראל. ציון מיקום המיתקן בבקשה לפתיחת תיק חיבור~~

~~מחלק יוודא כי בבקשה לחיבור הזוכה ציין האם המיתקן יוקם על גבי גג מאגר או על גבי גג בניין.~~

~~(ח) ניהול נתונים~~

~~(1) בעל רישיון ההולכה אחראי למעקב אחר כמות ההספק של כל מבקש חיבור בהתאם להודעת הזכייה שלגביה נפתחו תיקי עבודה לחיבור.~~

~~(2) מחלק ימסור לבעל רישיון ההולכה, בזמן אמת, נתונים אודות כל פתיחת תיק עבודה לחיבור שהגיש מבקש חיבור לחיבור מיתקן אחד או יותר בהתאם להודעת הזכייה. המחלק יעדכן בזמן אמת את בעל רישיון ההולכה גם אודות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאים להגשת בקשה המפורטים בסעיף (ה) לאמת מידה 35כ2 כפי שהוחלה בהוראה בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (קביעת תעריפי חשמל ואמות מידה) (יהודה ושומרון), התש"ע-2010, ככל שנבדקו.~~

~~(3) בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של הודעות המחלק וינפיק למחלק אישור קבלת מיידי.~~

~~(4) עם פתיחת תיק עבודה לחיבור במלוא ההספק המותקן הקבוע בהודעת הזכייה שניתנה לזוכה, יודיע בעל רישיון ההולכה למחלקים ולזוכה על מיצוי כמות ההספק של הזוכה. החל ממועד מתן ההודעה לא יקבל מחלק בקשות חדשות מאת הזוכה לפתיחת תיק עבודה לחיבור במסגרת ההליך התחרותי לקביעת תעריף.~~

~~(5) לבקשת זוכה ינפיק לו בעל רישיון הולכה מסמך המרכז את כל המיתקנים שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם הזוכה ואשר עמדו בתנאים לסנכרון, וכן מסמך המרכז את המתקנים אשר קיבלו אישור הפעלה מסחרית. בעל רישיון ההולכה יציין במסמך כאמור את ההספק של כל אחד מהמיתקנים והתאריך שבו ניתן האישור.~~

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [קובץ המנשרים מס' 252](https://www.nevo.co.il/law_html/law70/zava-0252.pdf) מחודש אפריל 2020 עמ' 9677.

   תוקן [קובץ המנשרים מס' 254](https://www.nevo.co.il/law_html/law70/zava-0254.pdf) מחודש אוקטובר 2020 עמ' 10467 – (תיקון מס' 1) תש"ף-2020; תחילתן ביום 2.9.2020. [↑](#footnote-ref-1)