יהודה והשומרון

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה   
פוטו-וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020

תוכן ענינים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| סעיף 1 | הגדרות | [Go](#Seif1) | 2 |
| סעיף 2 | אימוץ אמות המידה | [Go](#Seif2) | 2 |
| סעיף 3 | תחילה | [Go](#Seif4) | 3 |
| סעיף 4 | שם | [Go](#Seif3) | 3 |

יהודה והשומרון

תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה   
פוטו-וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת) (יהודה ושומרון), תש"ף-2020[[1]](#footnote-1)\*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לצו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971 (להלן – הצו), ויתר סמכויותיי לפי כל דין ותחיקת בטחון, הנני מתקין תקנות אלה:

1. "אזור" – אזור יהודה ושומרון;

הגדרות

"אמות המידה" – אמות המידה הנקבעות בישראל על ידי הרשות בהתאם לסעיף 33 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, כפי תוקפם בישראל מעת לעת;

"המינהל" – המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון;

"סימן ג'" – סימן ג' ("ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת") לפרק ח' ("איכות הסביבה") לאמות המידה כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

"קמ"ט אנרגיה" – קצין מטה לענייני אנרגיה במינהל;

"הרשות" – רשות החשמל שהוקמה בישראל מכח חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996.

2. סימן ג' יחול באזור בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

אימוץ אמות המידה

(א) כל סמכות הקבועה בסימן ג', למעט הסמכות לקבוע את התעריפים ואמות המידה, תהיה נתונה לקמ"ט אנרגיה;

(ב) בכל מקום שבו מוזכר דבר חקיקה ישראלי, יבוא אחרי האזכור, "כפי תוקפו בישראל מעת לעת";

(ג) בכל מקום, במקום המילים "לוח תעריפים" יבוא "לוח תעריפים הנקבע על ידי הרשות";

(ד) בכל מקום שבו כתובות המילים "הרשות" או "רשות החשמל", יבוא במקומן "קמ"ט אנרגיה";

(ה) באמת מידה 175, בסעיף (א) –

(1) בהגדרה "גג", במקומה יבוא "כיסוי עליון או כיסוי צף, כיסוי צדדי או דופן";

(2) לאחר הגדרת "טורבינת רוח" יבוא:

""מאגר" – מאגר מים, בריכת דגים או מאגר מי קולחין שהוקמו כדין;

"מחלק" – מי שניתן לו רישיון או היתר או אישור, או שניתנה לגביו הוראה לעסוק בחלוקת חשמל;";

(ו) באמת מידה 175, בסעיף (ב)(2)(א) במקום "אינו עולה על 100 קילו וואט" יבוא "אינו עולה על ההספק הקבוע בסעיף (ב)(2)(א) לאמת מידה 175 לאמות המידה, כפי תוקפה בישראל מעת לעת";

(ז) באמת מידה 176א –

(1) בסעיף (ג)(2) יימחקו המילים "300 שקלים חדשים לקילו וואט מותקן לגבי מיתקנים המוקמים על גבי קרקע, ו-";

(2) סעיף (ה)(6) – יימחק;

(3) סעיף (ו)(2) – יימחק;

(4) סעיף (ז)(2) – יימחק.

3. תחילתן תוקפן של תקנות אלו ביום חתימתן.

תחילה

4. תקנות אלה ייקראו: "תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או טורבינת רוח לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת) (יהודה ושומרון), התש"ף-2020".

שם

יד באדר התש"ף (10 במרץ 2020) רסאן עליאן, תא"ל

ראש המנהל האזרחי

באזור יהודה ושומרון

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc)

1. \* פורסם [קובץ המנשרים מס' 252](https://www.nevo.co.il/law_html/law70/zava-0252.pdf) מחודש אפריל 2020 עמ' 9682. [↑](#footnote-ref-1)